Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr.ocds-b3wdp1-MD-1669797793587/ 21068536, conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici «Deservire tehnică a sistemelor antiincendiare și de protecție antifum – 2023» Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1. Deservire tehnică a sistemelor antiincendiare și de protecție antifum 1. Sistem Protecție Automată de Fum: • C2000 – KC – 1 buc. • Сигнал – 20П – 1buc. • C2000 – СП1 – 3 buc. • С2000 – БИ Блок индикации – 1 buc. • С2000 – ПУ – 4 buc. • ИП 212 – 3 СМ – 32 buc 2. Semnalizare automată de incendiu: • C2000 – СП1 – 9 buc. • Сигнал – 20П – 1buc. • C2000 – М – 1 buc. • ИП 212 – 3 СМ – Detector de fum – 50 buc. • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 3 buc. 3. Sistemă antiincendiu: • Panou de control PC 5108 – 10 buc. • Tastieră PK 55011E1H – 2buc. • Pасширители PC 5204 – 9 buc. • Panou de control PC 1864 – 2 buc. • СПД 3.10 – Detector de fum – 680. • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. • ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 14 buc. 4. Sistemă de evacuare a fumului: Ventilator – 1 buc Total Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1669797793587/ 21068536, conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici «Deservire tehnică a sistemelor antiincendiare și de protecție antifum - 2023» Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 51700000-9 1. Sistem Protecție Automată de Fum: • C2000 – KC – 1 buc. • Сигнал – 20П – 1buc. • C2000 – СП1 – 3 buc. • С2000 – БИ Блок индикации – 1 buc. • С2000 – ПУ – 4 buc. • ИП 212 – 3 СМ – 32 buc 1 buc Pe parcursul anului 2023, în decurs de 5 zile de la solicitare MD87TRPCCC518430A00172AA 51700000-9 2. Semnalizare automată de incendiu: • C2000 – СП1 – 9 buc. • Сигнал – 20П – 1buc. • C2000 – М – 1 buc. • ИП 212 – 3 СМ – Detector de fum – 50 buc. • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 3 buc. 1 buc Pe parcursul anului 2023, în decurs de 5 zile de la solicitare 51700000-9 3. Sistemă antiincendiu: • Panou de control PC 5108 – 10 buc. • Tastieră PK 55011E1H – 2buc. • Pасширители PC 5204 – 9 buc. • Panou de control PC 1864 – 2 buc. • СПД 3.10 – Detector de fum – 680. • ИПР 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. • ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. • Acumulator 12B/7,0h – 14 buc. 1 buc Pe parcursul anului 2023, în decurs de 5 zile de la solicitare 51700000-9 4. Sistemă de evacuare a fumului: Ventilator – 1 buc 1 buc Pe parcursul anului 2023, în decurs de 5 zile de la solicitare TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________