| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ____________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: „Materiale de construcții (ferestre, mânere, sticle și profilul intern (ștapic) din PVC, etc, sistem de deschidere, balamale)”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferestre din PVC |  |  |  | Profil – PVC, culoare albă. Geamuri – 2 în două rânduri. Deschidere dublă, interioară în partea dreaptă, fără pervaz. Dimensiuni:1420 x1500 mm. Cu accesorii în set: (sistem de deschidere/închidere, mâner, balamale, 2 sticle, garnitură din cauciuc etc.). |  |  |  |  |
| Mânere pentru fereastră din PVC. |  |  |  | Material - Plastic/aluminiu. Destinare - pentru ferestrele din PVC. Deschidere dublă. Funcția de blocare – Nu. Culoarea – Albă. |  |  |  |  |
| Sticle pentru geam din PVC. |  |  |  | Dimensiunea: 1400 x 650mm. – 8 bucăți. 1300 x550 mm. – 5 bucăți. Două sticle separate printr-un baghetă de distanță. Grosimea baghetului este de 16 mm., iar grosimea fiecărei sticle este de 4 mm. |  |  |  |  |
| Profil intern (ștapic) pentru geam din PVC. |  |  |  | Profil intern (ștapic) 20x15 mm. Calitatea – înaltă. Culoare – albă. |  |  |  |  |
| Feronerie pentru fereastră din PVC |  |  |  | Feronerie pentru fereastră din PVC. Pentu sistem cu dubla deschidere. Dimensiuni: 900 x 1400 mm, (Marca: ENDOW sau compatibilă). Material: Oțel |  |  |  |  |
| Balama simplă pentru ferestre. |  |  |  | Balamaua simplă, fixa, confecționată dintr-un aliaj de înaltă calitate. Dimensiunea 100x14 mm. Culoarea albă. |  |  |  |  |
| Garnitură din cauciuc pentru fereastră PVC. |  |  |  | Material - cauciuc. Culoare – Negru. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției: „Materiale de construcții (ferestre, mânere, sticle și profilul intern (ștapic) din PVC, etc, sistem de deschidere, balamale)”.. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lotul 1. 44110000-4; Ferestre din PVC; buc; 6; În termen de 7 zile de la înregistrarea contractului.; MD98TRPBAA337110A00797AC. 44110000-4; Mânere pentru fereastră din PVC.; buc.; 5; În termen de 7 zile de la înregistrarea contractului.. 44110000-4; Sticle pentru geam din PVC.; buc.; 13; În termen de 7 zile de la înregistrarea contractului.. 44110000-4; Profil intern (ștapic) pentru geam din PVC; m/l; 20; În termen de 7 zile de la înregistrarea contractului.. 44110000-4; Feronerie pentru fereastră din PVC; buc.; 5; În termen de 7 zile de la înregistrarea contractului.. 44110000-4; Balama simplă pentru ferestre; buc.; 20; În termen de 7 zile de la înregistrarea contractului.. 44110000-4; Garnitură din cauciuc pentru fereastră PVC.; m/l; 20; În termen de 7 zile de la înregistrarea contractului.. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |