Anexa

Cerințele tehnice

|  | Denumirea | Caracteristicele tehnice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Halate chirurgicale cu protecție înaltă la lichide marimea L; XL | Halat chirurgical- lbuc., Material SMS rezistenta la penetrare de lichide și microorganizme din exterior în interior, permițînd în acelaș timp respirația pielii. Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambalaj individual.Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături |
| 2 | Halate de unică folosință | getabil, din material neșesut spunbond, densitatea nu mai min 40g pe m². |
| 3 | Șorțuri de protecție | Material Polietilena |
| 4 | Respiratoare FFP2, FFP3, N95 cu filtru de particule | respiratoare cu filtru de particule FFP2, FFP3 sau N95 . Respirabilitate bună, cu design care nu se prăbușește pe gură. |