| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de diagnosticare a dispozitivului Laser CO2 AcuPulse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Servicii de diagnosticare a dispozitivului Laser CO2 AcuPulse |  |  |  |  |  |  | Servicii de diagnosticare a Laser CO2, model AcuPulse, producător Lumenis, seria 1155. Operatorul economic va identifica defectele și lista pieselor necesare pentru reparația acestuia, va emite actul de constatare în care vor fi indicate defectul și piesele necesare pentru reparație. În prețul ofertei urmează a fi prevăzut și cheltuielile de transport a utilajului către operator în caz de necesitate.(inclusiv conform anexei nr.1 din anunțul de participare) |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________