| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reagenți chimici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase |  |  |  | ТУ BY 590831274.008-2017 ТУ У 24.6-34155997-008:2010 sau echivalentul. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Calificarea |  |  | Calitatea superioara(11) |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspectul exterior |  |  | Soluție de culoare incoloră până la galben-deschis |  |  |  |
|  |  |  |  | Densitatea la 20ºC , g/cm³ |  |  | 0,94 – 1,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | pH-ul soluției |  |  | 11,0 – 13,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Conținutul N,N -dietilhidroxilamină, % |  |  | 2,5-10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Conținutul (Z)-N-9 -octadecenilpropan -1,3 – diamină , % |  |  | 2,5-10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Miros |  |  | Caracteristic pentru amine |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase |  |  |  | ТУ BY 590831274.008-2017 ТУ У 24.6-34155997-008:2010 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspectul exterior | Soluție de culoare galben-deschis sau galben(16) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 0,97 – 1,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pH-ul soluției de 1% | 10,0 - 13,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Conținutul 2-aminetanol , % | 1 ÷ 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Amine alifatice | ≤ 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Miros | Caracteristic pentru amine |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inhibitorul procesului de formarea a depunerilor de calcar și altor tipuri de depuneri |  |  |  | ТУ BY 590831274.008-2017 ТУ У 24.6-34155997-008:2010 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspectul exterior | Soluție de culoare de la galben-deschis până la cafeniu(8) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 1,10 - 1,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pH-ul soluției, | > 9,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Solubilitatea | Solubil în apă |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Polimerul acidului metacrilic, % | 1 - 5 |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase |  |  |  | ТУ У 24.6-34155997-002:2007 ТУ BY 590831274.002-2017 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspectul exterior | Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis(110) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 1,20 - 1,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pH-ul soluției | 6,0 - 9,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Solubilitatea | Solubil în apă |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Miros | slab |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Compus complex de fosfat de zinc, % | 20-30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura de îngheț, °C | -1°C |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru. |  |  |  | ТУ У 24.6-34155997-002:2007 ТУ BY 590831274.002-2017 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspectul exterior | Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis (TT) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Densitatea la 20 ºC , g/cm³ | 1,05 - 1,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pH-ul soluției | ≥ 11,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Solubilitatea | Solubil în apă |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Conținutul de NaOH, % | 5-10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Conținutul de benzotriazol, % | 20-50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mirosul | slab |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Microbiocid ( nr.1) |  |  |  | ТУ BY 590831274.004-2017 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Miros | Specific |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspectul exterior | Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis(62) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 1,14 - 1,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pH-ul soluției de 1% | 3,0 - 7,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Solubilitatea | Solubil în apă |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,2 dibrom-3-nitrilpropion-amidă, % | 15÷25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura de fierbere, °C mai mult de | 150 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura de îngheț, °C | -30 °C |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Microbiocid (nr.2) |  |  | ТУ BY 590831274.004-2017 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspectul exterior | Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis(63) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mirosul | slab |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Densitatea la 20ºC , g/sm³ | 0,95 - 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pH-ul soluției | 6,0 - 9,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Solubilitatea | Solubil în apă |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura de fierbere, °C mai mult de | 101°C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura de îngheț, °C | 0 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Clorură de alchil-benzil-dimetil-amoniu, % |  | 20 - 40 |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Floculant |  |  | ТУ BY 590831274.011-2019 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspectul exterior |  | Granule de culoare albă |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Impurități insolubile, % nu mai mult de |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fracțiune mică, % nu mai mult de |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fracțiune mare, % nu mai mult de |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Viscozitatea, cps |  | 2,7-4,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sarcina ionică |  | 34,8-67,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fracția de masă a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin de |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Conținutul de poliacril amidă, % |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Amide reziduale, ppm, nu mai mult de |  | 999 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________