|  | SPECIFICATII TEHNICE (F4.1) |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul COP: |  | Data: „ ” 2021 | Alternativa nr.: − |
| Denumirea COP: | Procurarea Echipament de laborator | Lot: 1 | Pagina: 1din1 |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Stand. de refer |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri/Servicii: |  |  |  |  |  |  |
| 31000000-6 | Solvent Extractor 230V/50-60Hz SER148/3 |  |  |  | Model SER 148/3 Nr. de locuri 3 positions Display / Afisaj - temperature - settable parameters Reproductibilitate ≤ 1% Rata de recuperare a solventului 50 .. 75% Capacitatea cupele extractorului 3 x 150 ml Programe memorizate 29 Temperatura de operare 100 .. 260 °C Apa de racire 2 l/min Continut proba (2 - 3 g in mod general) 0,5 .. 15 g Volum solvent 30 .. 100 ml Timp de imersie 0.. 999 min Timp de spalare 0.. 999 min Timp de recuperare 0.. 999 min Dimensiune (WxHxD) 480 x 620 x 390 mm Putere 500 W Alimentare 230 V / 50-60 Hz Cod produs F30300240 |  |  |

Semnat:_______________              Numele, prenumele:  ___________________________  În calitate de: _____________________

Ofertantul: __________________________________         Adresa:______________________________