|  | ## SPECIFICATII TEHNICE (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul COP: |  |  |  |  |  |  |  | Data: „ ” 2021 |  | Alternativa nr.: − |  |
| Denumirea COP: |  | Procurarea Echipament de laborator |  |  |  |  |  | Lot: 1 |  | Pagina: 1din1 |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Stand. de refer |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
|  | Bunuri/Servicii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31000000-6 | Solvent Extractor 230V/50-60Hz SER148/3 |  |  |  |  | Model; SER 148/3. Nr. de locuri; 3 positions. Display / Afisaj; - temperature. - settable parameters. Reproductibilitate; ≤ 1%. Rata de recuperare a solventului; 50 .. 75%. Capacitatea cupele extractorului; 3 x 150 ml. Programe memorizate; 29. Temperatura de operare; 100 .. 260 °C. Apa de racire; 2 l/min. Continut proba (2 - 3 g in mod general); 0,5 .. 15 g. Volum solvent; 30 .. 100 ml. Timp de imersie; 0.. 999 min. Timp de spalare; 0.. 999 min. Timp de recuperare; 0.. 999 min. Dimensiune (WxHxD); 480 x 620 x 390 mm. Putere; 500 W. Alimentare; 230 V / 50-60 Hz. Cod produs; F30300240. |  |  |  |

Semnat:_______________              Numele, prenumele:  ___________________________  În calitate de: _____________________

Ofertantul: __________________________________         Adresa:______________________________