Aprobat:

Director SRL ”Chișinăua-gaz”

## Ruslan SACA _____________

## Documentație de atribuire la

## anunțul de participare nr. 27 din 08.02.2023

## (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-10B/2023;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Autoritate contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu vane, robinete și produse similare din oțel pentru exploatarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Marcă (GOST) | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44111520-2 | Robinete |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 389 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 384 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 18 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 16 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Bray Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu mufe Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 984 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bilă cu mufe Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 15 880 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu mufe Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 484 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu mufe Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 376 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu mufe Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 206 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu mufe Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 63 |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu mufe Ду 65 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 6 |  |
|  |  | Robinet cu bila cu mufe М/П Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 240 |  |
|  |  | Robinet cu bila cu mufe М/П Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 750 |  |
|  |  | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 385 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 7 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn40 - 165mm, Dn 150 - 280mm, Dn300 - 500mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 49 |  |
|  |  | Robinet cu bila cu 3 cai Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 755 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - М20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet din bronz cu cep Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 721 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet din bronz cu cep Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 67 |  |
|  |  | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 45 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Pentru sudura 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 124 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn32 - 140mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 21 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 245 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanta dintre flase - Dn20 - 117mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 175 |  |
|  |  | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 208 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 60 |  |
|  |  | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 20 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 32 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 35 |  |
|  |  | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 40 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 30 |  |
|  |  | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 50 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 35 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade |  |  |  |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 3 061 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Fără teşitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 619 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 21 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 40 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 666 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 173 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 225 |  |
|  |  | Cot oțel de 90 grade Д 65 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 183 |  |
|  |  | Flanse din oțel |  |  |  |  |
|  |  | Flanse din oțel Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 69 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuţie - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Flanse din oțel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 771 |  |
|  |  | Flanse din oțel Ду 65 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 44 |  |
|  |  | Flanse din oțel Ду 80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 79 |  |
|  |  | Flanse din oțel Ду 150 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 14 |  |
|  |  | Flanse din oțel Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 46 |  |
|  |  | Flanse din oțel izolate Ду 100-16-У1 (ИФС 100) | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Tip - flanse duble 3) Presiunea - 1,6 Mpa 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Flanse din oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 250 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 3) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuţie - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Flanse din oțel Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 86 |  |
|  |  | Flanse din oțel Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Presiunea - 1,6 MPa 3) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuţie - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Flanse din oțel Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 29 |  |
|  |  | Trecere oțel (diamentrul exterior) |  |  |  |  |
|  |  | Trecere oțel Д 89х57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 31 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
|  |  | Trecere oțel Д 108х57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 12 |  |
|  |  | Trecere oțel Д 108х76 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 6 |  |
|  |  | Trecere oțel Д 108х89 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 |  |
|  |  | Trecere oțel Д 133х108 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 |  |
|  |  | Trecere oțel Д 57х32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 17 |  |
|  |  | Trecere oțel Д 57х25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 30 |  |
|  |  | Trecere oțel Д 76х57 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 72 |  |
|  |  | Trecere oțel Д 89х76 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 |  |
|  |  | Filtre |  |  |  |  |
|  |  | Filtru cu senzor de preseune Dn25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 С pana la +60 С" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Filtru cu senzor de preseune Dn50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 |  |
|  |  | Filtru oțel Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) ФС ду100 2) Corp – fontă, plasa – oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –5 С pana la +150 С" 5) сетчатый, (ячейка 1,4мм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 3 | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 100 |
|  |  | Filtru oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 • ФС 46 ч 3фт ЛФ.00 • Чугунный корпус • Фланцевый • -40° - +400° • Глазок сетка – 18ч18H9TЛ Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Filtru oțel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 • Чугунный корпус • Фланцевый • -30° - +300° • Глазок сетка – 46ч3фту1хл-1 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Clapete |  |  |  |  |
|  |  | Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК) Ду 50 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК) Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) КПЗ - 50 2) Presiunea - pana la 1,6 MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip control - legătură spiralată 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Clapeta anti-retur cu flansa Dn 80 Обратные клапана фланцевые Ду 80 Ру 16 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Clapeta anti-retur Dn 50 Обратные клапана Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Supapa de siguranta aruncare presiune КПЗ diapazonul de jos 0,003-0,03 sus 0,03-0,75 Клапан предохранительно-сбросной КПЗ нижн. пред. настр.0,003-0,03 верх. 0,03-0,75 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-700 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 1-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 1-5 кПа | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 3 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/125, diapazon de lucru 50-125 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50C/125, диапазон настройки 50-125 кПа | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/300, diapazon de lucru 120-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50C/300, диапазон настройки 120-300 кПа | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/1000, диапазон настройки 125-1000 Па | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 5 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 120-400 кПа | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Mufe oțel |  |  |  |  |
|  |  | Mufe oțel Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 26 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Mufe oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 65 |  |
|  |  | Mufe fontă Ду15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 240 |  |
|  |  | Mufe fontă Ду20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 200 |  |
|  |  | Mufe fontă Ду25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 145 |  |
|  |  | Mufe fontă Ду32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 75 |  |
|  |  | Mufe fontă Ду40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 75 |  |
|  |  | Mufe fontă Ду50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 170 |  |
|  |  | Mufe fontă Ду76 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 25 |  |
|  |  | Mufe oțel Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 62 |  |
|  |  | Mufe oțel Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 40 |  |
|  |  | Mufe oțel Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 16 |  |
|  |  | Mufe oțel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 22 |  |
|  |  | Contrapiulițe |  |  |  |  |
|  |  | Contrapiuliță din oțel Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 274 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Contrapiuliță din oțel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 334 |  |
|  |  | Contrapiuliță din oțel Ду 76 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 5 |  |
|  |  | Contrapiuliță din oțel Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 300 |  |
|  |  | Contrapiuliță din oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 343 |  |
|  |  | Contrapiuliță din oțel Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 319 |  |
|  |  | Contrapiuliță din oțel Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 249 |  |
|  |  | Sgon oțel |  | buc |  |  |
|  |  | Sgon oțel Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 288 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Sgon oțel Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 286 |  |
|  |  | Sgon oțel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 188 |  |
|  |  | Sgon oțel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 36 |  |
|  |  | Sgon oțel Ду 76 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 15 |  |
|  |  | Sgon oțel Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 99 |  |
|  |  | Sgon oțel Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 43 |  |
|  |  | Niplu, filet |  |  |  |  |
|  |  | Filet otel Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 313 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Filet otel Ду 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 181 |  |
|  |  | Filet otel Ду 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 136 |  |
|  |  | Filet otel Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 100 |  |
|  |  | Filet bronz Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Material - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Filet bronz Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 500 |  |
|  |  | Filet bronz Ду 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 45 |  |
|  |  | Niplu otel Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 16 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Filet otel Ду 76 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 10 |  |
|  |  | Filet otel Ду 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 48 |  |
|  |  | Filet otel Ду 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 877 |  |
|  |  | Ventil |  |  |  |  |
|  |  | Ventil oțel cu flanșe Ду20 Вентили запорные фланцевые стальные Ду20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Dopuri |  |  |  |  |
|  |  | Dop oțel cu filet Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 509 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
|  |  | Dop oțel cu filet Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 447 |  |
|  |  | Dop oțel cu filetД 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 350 |  |
|  |  | Dop oțel cu filet Д 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 26 |  |
|  |  | Dop oțel cu filet Д 45 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 24 |  |
|  |  | Dop oțel cu filet Д 159 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 4 |  |
|  |  | Dop bronz cu filet Д 20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 167 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
|  |  | Dop oțel cu filet Д 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 87 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - ст20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
|  |  | Dop oțel cu filet Д 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 62 |  |
|  |  | Dop bronz cu filet Д 15 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 236 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teşitură |
|  |  | Dop bronz cu filet Д 32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 22 |  |
|  |  | Dop bronz cu filet Д 40 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 3 |  |
|  |  | Dop bronz cu filet Д 25 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 60 |  |
|  |  | Vana |  |  |  |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 27 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Marca otelului - ст20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 5 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 150 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 200 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă Ду50 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 22 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă Ду100 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 20 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă Ду80 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 16 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă Ду65 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă Ду150 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 3 |  |
|  |  | Vană oțel cu flanșă Ду32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 |  |
|  |  | Trecere oțel (diametru nominal) |  |  |  |  |
|  |  | Trecere oțel Ду 40х32 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 2 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 оС до +60 оС" 2) Marca otelului - ст20 3) GOST 17378-83 4) Cu teşitură 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive |
|  |  | Trecere oțel Ду 32х20 | SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 | buc | 1 |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 90 de zile din momentul semnării contractului;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta: | Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Specificații de preț: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
|  |  | Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru oferta: | Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autoritătii contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Garanția pentru ofertă se reține: - operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; - ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice; nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice. | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”; | Obligatoriu |
| 3 | Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat: | Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3 la Anunțul de participare); | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4 la Anunțul de participare); | Obligatoriu |
| 4 | Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale: | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii; | Obligatoriu |
|  |  | Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5 la Anunțul de participare) | Obligatoriu |
|  |  | Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6 la Anunțul de particpare) | Obligatoriu |
| 5 | Demonstrarea capacității economice financiare: | Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public national,eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; (Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md); | Obligatoriu |
|  |  | Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7 la Anunțul de participare), operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8 la Anunțul de participare), care atestă experiența similară, semnată și ștampilată și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a livrat bunuri în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor livrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract sau cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate; | Obligatoriu |
| 7 | Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională: | Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini; | Obligatoriu |
|  |  | Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat și ștampilat, și confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Document care atestă relația ofertantului cu producătorul bunurilor - copie confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 8 | Asigurarea standardelor calității: | Certificate de calitate / conformitate a principalelor grupuri de bunuri; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor - termen minim 24 de luni; | Obligatoriu |
| 9 | Condiții de plată: | Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună; | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului: | Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului). | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz” | Obligatoriu |
| 11 | Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit; |  |  |
| 12 | Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română; |  |  |
| 13 | Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor,autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei; |  |  |
| 14 | Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP” se solicit obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronica; |  |  |
| 15 | Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată; Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. |  |  |

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-10B/2023;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Robinete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25 | buc | 389 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 2 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50 | buc | 384 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 3 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80 | buc | 18 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 4 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100 | buc | 16 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 5 | Robinet cu bilă cu flanșă Bray Ду 100 | buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 6 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 15 | buc | 4 984 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 7 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 20 | buc | 15 880 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 8 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 25 | buc | 1 484 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 9 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 32 | buc | 376 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 10 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 40 | buc | 206 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 11 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 50 | buc | 63 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 12 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 65 | buc | 6 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 13 | Robinet cu bila cu mufe М/П Ду 15 | buc | 240 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 14 | Robinet cu bila cu mufe М/П Ду 20 | buc | 750 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 15 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15 | buc | 1 385 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 16 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | buc | 7 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 17 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 40 | buc | 49 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 18 | Robinet cu bila cu 3 cai Д 15 | buc | 755 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 19 | Robinet din bronz cu cep Ду 15 | buc | 721 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 20 | Robinet din bronz cu cep Ду 20 | buc | 67 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 21 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 50 | buc | 45 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 22 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 32 | buc | 124 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 23 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc | 21 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 24 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 15 | buc | 245 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 25 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 20 | buc | 175 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 26 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc | 208 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 27 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru Д 15 | buc | 60 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 28 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 20 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 20 | buc | 4 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 29 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 32 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 32 | buc | 35 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 30 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 40 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 40 | buc | 30 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 31 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 50 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 50 | buc | 35 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Cot oțel de 90 grade |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 1 | Cot oțel de 90 grade Д 20 | buc | 3 061 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 2 | Cot oțel de 90 grade Д 25 | buc | 619 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 3 | Cot oțel de 90 grade Д 100 | buc | 21 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 4 | Cot oțel de 90 grade Д 15 | buc | 40 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 5 | Cot oțel de 90 grade Д 32 | buc | 666 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 6 | Cot oțel de 90 grade Д 40 | buc | 173 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 7 | Cot oțel de 90 grade Д 50 | buc | 1 225 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 8 | Cot oțel de 90 grade Д 65 | buc | 183 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Flanse din oțel |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 1 | Flanse din oțel Ду 32 | buc | 69 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 2 | Flanse din oțel Ду 50 | buc | 771 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 3 | Flanse din oțel Ду 65 | buc | 44 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 4 | Flanse din oțel Ду 80 | buc | 79 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 5 | Flanse din oțel Ду 150 | buc | 14 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 6 | Flanse din oțel Ду 40 | buc | 46 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 7 | Flanse din oțel izolate Ду 100-16-У1 (ИФС 100) | buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 8 | Flanse din oțel Ду 25 | buc | 250 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 9 | Flanse din oțel Ду 100 | buc | 86 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 10 | Flanse din oțel Ду 15 | buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 11 | Flanse din oțel Ду 20 | buc | 29 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Trecere oțel (diamentrul exterior) |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 1 | Trecere oțel Д 89х57 | buc | 31 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 2 | Trecere oțel Д 108х57 | buc | 12 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 3 | Trecere oțel Д 108х76 | buc | 6 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 4 | Trecere oțel Д 108х89 | buc | 4 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 5 | Trecere oțel Д 133х108 | buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 6 | Trecere oțel Д 57х32 | buc | 17 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 7 | Trecere oțel Д 57х25 | buc | 30 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 8 | Trecere oțel Д 76х57 | buc | 72 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 9 | Trecere oțel Д 89х76 | buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Filtre |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtru cu senzor de preseune Dn25 | buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtru cu senzor de preseune Dn50 | buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtru oțel Ду 100 | buc | 4 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 100 | buc | 3 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtru oțel Ду 25 | buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 6 | Filtru oțel Ду 50 | buc | 5 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Clapete |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 1 | Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК) Ду 50 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК) Ду 50 | buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 2 | Clapeta anti-retur cu flansa Dn 80 Обратные клапана фланцевые Ду 80 Ру 16 | buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 3 | Clapeta anti-retur Dn 50 Обратные клапана Ду 50 | buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 4 | Supapa de siguranta aruncare presiune КПЗ diapazonul de jos 0,003-0,03 sus 0,03-0,75 Клапан предохранительно-сбросной КПЗ нижн. пред. настр.0,003-0,03 верх. 0,03-0,75 | buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 5 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 1-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 1-5 кПа | buc | 3 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 6 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа | buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 7 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/125, diapazon de lucru 50-125 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50C/125, диапазон настройки 50-125 кПа | buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 8 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/300, diapazon de lucru 120-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50C/300, диапазон настройки 120-300 кПа | buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 9 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/1000, диапазон настройки 125-1000 Па | buc | 5 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 10 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 120-400 кПа | buc | 4 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Mufe oțel |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 1 | Mufe oțel Ду 15 | buc | 26 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 2 | Mufe oțel Ду 25 | buc | 65 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 3 | Mufe fontă Ду15 | buc | 240 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 4 | Mufe fontă Ду20 | buc | 1 200 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 5 | Mufe fontă Ду25 | buc | 145 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 6 | Mufe fontă Ду32 | buc | 75 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 7 | Mufe fontă Ду40 | buc | 75 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 8 | Mufe fontă Ду50 | buc | 170 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 9 | Mufe fontă Ду76 | buc | 25 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 10 | Mufe oțel Ду 20 | buc | 62 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 11 | Mufe oțel Ду 32 | buc | 40 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 12 | Mufe oțel Ду 40 | buc | 16 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 13 | Mufe oțel Ду 50 | buc | 22 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Contrapiulițe |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 1 | Contrapiuliță din oțel Ду 15 | buc | 274 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 2 | Contrapiuliță din oțel Ду 50 | buc | 334 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 3 | Contrapiuliță din oțel Ду 76 | buc | 5 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 4 | Contrapiuliță din oțel Ду 20 | buc | 1 300 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 5 | Contrapiuliță din oțel Ду 25 | buc | 343 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 6 | Contrapiuliță din oțel Ду 32 | buc | 319 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 7 | Contrapiuliță din oțel Ду 40 | buc | 249 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Sgon oțel | buc |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 1 | Sgon oțel Ду 15 | buc | 288 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 2 | Sgon oțel Ду 20 | buc | 1 286 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 3 | Sgon oțel Ду 25 | buc | 188 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 4 | Sgon oțel Ду 50 | buc | 36 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 5 | Sgon oțel Ду 76 | buc | 15 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 6 | Sgon oțel Ду 32 | buc | 99 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 7 | Sgon oțel Ду 40 | buc | 43 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Niplu, filet |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 1 | Filet otel Ду 25 | buc | 313 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 2 | Filet otel Ду 32 | buc | 181 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 3 | Filet otel Ду 40 | buc | 136 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 4 | Filet otel Ду 50 | buc | 100 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 5 | Filet bronz Ду 15 | buc | 200 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 6 | Filet bronz Ду 20 | buc | 500 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 7 | Filet bronz Ду 25 | buc | 45 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 8 | Niplu otel Ду 15 | buc | 16 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 9 | Filet otel Ду 76 | buc | 10 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 10 | Filet otel Ду 15 | buc | 48 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 11 | Filet otel Ду 20 | buc | 4 877 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Ventil |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 1 | Ventil oțel cu flanșe Ду20 Вентили запорные фланцевые стальные Ду20 | buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Dopuri |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 1 | Dop oțel cu filet Д 15 | buc | 1 509 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 2 | Dop oțel cu filet Д 20 | buc | 1 447 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 3 | Dop oțel cu filetД 25 | buc | 350 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 4 | Dop oțel cu filet Д 40 | buc | 26 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 5 | Dop oțel cu filet Д 45 | buc | 24 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 6 | Dop oțel cu filet Д 159 | buc | 4 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 7 | Dop bronz cu filet Д 20 | buc | 167 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 8 | Dop oțel cu filet Д 32 | buc | 87 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 9 | Dop oțel cu filet Д 50 | buc | 62 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 10 | Dop bronz cu filet Д 15 | buc | 236 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 11 | Dop bronz cu filet Д 32 | buc | 22 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 12 | Dop bronz cu filet Д 40 | buc | 3 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 13 | Dop bronz cu filet Д 25 | buc | 60 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Vana |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 1 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 50 | buc | 27 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 2 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 100 | buc | 5 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 3 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 150 | buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 4 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 200 | buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 5 | Vană oțel cu flanșă Ду50 | buc | 22 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 6 | Vană oțel cu flanșă Ду100 | buc | 20 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 7 | Vană oțel cu flanșă Ду80 | buc | 16 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 8 | Vană oțel cu flanșă Ду65 | buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 9 | Vană oțel cu flanșă Ду150 | buc | 3 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 10 | Vană oțel cu flanșă Ду32 | buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Trecere oțel (diametru nominal) |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 1 | Trecere oțel Ду 40х32 | buc | 2 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
| 2 | Trecere oțel Ду 32х20 | buc | 1 | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Valoarea estimativă totală (lei fără TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel.

Numărul: CG-10B/2023;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Robinete |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 80 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 100 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 5 | Robinet cu bilă cu flanșă Bray Ду 100 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 6 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 7 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 8 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 9 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 10 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 40 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 11 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 12 | Robinet cu bilă cu mufe Ду 65 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 13 | Robinet cu bila cu mufe М/П Ду 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 14 | Robinet cu bila cu mufe М/П Ду 20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 15 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 16 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 150 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 17 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 40 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 18 | Robinet cu bila cu 3 cai Д 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 19 | Robinet din bronz cu cep Ду 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 20 | Robinet din bronz cu cep Ду 20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 21 | Robinet cu bilă izolat КШИ pentru sudura Ду 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 22 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 23 | Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа) | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 24 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 25 | Robinet cu bilă cu flanșă Ду 20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 26 | Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11б27пМ.01 (G1/2-М20х1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского) | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 27 | Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru Д 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 28 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 20 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 29 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 32 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 30 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 40 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 40 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 31 | Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 50 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
|  | Cot oțel de 90 grade |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 1 | Cot oțel de 90 grade Д 20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Cot oțel de 90 grade Д 25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Cot oțel de 90 grade Д 100 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Cot oțel de 90 grade Д 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 5 | Cot oțel de 90 grade Д 32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 6 | Cot oțel de 90 grade Д 40 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 7 | Cot oțel de 90 grade Д 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 8 | Cot oțel de 90 grade Д 65 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
|  | Flanse din oțel |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 1 | Flanse din oțel Ду 32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Flanse din oțel Ду 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Flanse din oțel Ду 65 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Flanse din oțel Ду 80 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 5 | Flanse din oțel Ду 150 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 6 | Flanse din oțel Ду 40 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 7 | Flanse din oțel izolate Ду 100-16-У1 (ИФС 100) | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 8 | Flanse din oțel Ду 25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 9 | Flanse din oțel Ду 100 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 10 | Flanse din oțel Ду 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 11 | Flanse din oțel Ду 20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
|  | Trecere oțel (diamentrul exterior) |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 1 | Trecere oțel Д 89х57 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Trecere oțel Д 108х57 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Trecere oțel Д 108х76 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Trecere oțel Д 108х89 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 5 | Trecere oțel Д 133х108 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 6 | Trecere oțel Д 57х32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 7 | Trecere oțel Д 57х25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 8 | Trecere oțel Д 76х57 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 9 | Trecere oțel Д 89х76 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
|  | Filtre |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 1 | Filtru cu senzor de preseune Dn25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Filtru cu senzor de preseune Dn50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Filtru oțel Ду 100 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 100 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 5 | Filtru oțel Ду 25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 6 | Filtru oțel Ду 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
|  | Clapete |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 1 | Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК) Ду 50 Клапан предохранительно-запорный (ПЗК) Ду 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Clapeta anti-retur cu flansa Dn 80 Обратные клапана фланцевые Ду 80 Ру 16 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Clapeta anti-retur Dn 50 Обратные клапана Ду 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Supapa de siguranta aruncare presiune КПЗ diapazonul de jos 0,003-0,03 sus 0,03-0,75 Клапан предохранительно-сбросной КПЗ нижн. пред. настр.0,003-0,03 верх. 0,03-0,75 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 5 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 1-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 1-5 кПа | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 6 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 7 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/125, diapazon de lucru 50-125 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50C/125, диапазон настройки 50-125 кПа | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 8 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/300, diapazon de lucru 120-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50C/300, диапазон настройки 120-300 кПа | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 9 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/1000, диапазон настройки 125-1000 Па | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 10 | Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 120-400 кПа | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
|  | Mufe oțel |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 1 | Mufe oțel Ду 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Mufe oțel Ду 25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Mufe fontă Ду15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Mufe fontă Ду20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 5 | Mufe fontă Ду25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 6 | Mufe fontă Ду32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 7 | Mufe fontă Ду40 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 8 | Mufe fontă Ду50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 9 | Mufe fontă Ду76 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 10 | Mufe oțel Ду 20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 11 | Mufe oțel Ду 32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 12 | Mufe oțel Ду 40 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 13 | Mufe oțel Ду 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
|  | Contrapiulițe |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 1 | Contrapiuliță din oțel Ду 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Contrapiuliță din oțel Ду 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Contrapiuliță din oțel Ду 76 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Contrapiuliță din oțel Ду 20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 5 | Contrapiuliță din oțel Ду 25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 6 | Contrapiuliță din oțel Ду 32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 7 | Contrapiuliță din oțel Ду 40 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
|  | Sgon oțel | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 1 | Sgon oțel Ду 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Sgon oțel Ду 20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Sgon oțel Ду 25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Sgon oțel Ду 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 5 | Sgon oțel Ду 76 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 6 | Sgon oțel Ду 32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 7 | Sgon oțel Ду 40 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
|  | Niplu, filet |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 1 | Filet otel Ду 25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Filet otel Ду 32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Filet otel Ду 40 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Filet otel Ду 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 5 | Filet bronz Ду 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 6 | Filet bronz Ду 20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 7 | Filet bronz Ду 25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 8 | Niplu otel Ду 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 9 | Filet otel Ду 76 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 10 | Filet otel Ду 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 11 | Filet otel Ду 20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
|  | Ventil |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 1 | Ventil oțel cu flanșe Ду20 Вентили запорные фланцевые стальные Ду20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
|  | Dopuri |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 1 | Dop oțel cu filet Д 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Dop oțel cu filet Д 20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Dop oțel cu filetД 25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Dop oțel cu filet Д 40 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 5 | Dop oțel cu filet Д 45 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 6 | Dop oțel cu filet Д 159 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 7 | Dop bronz cu filet Д 20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 8 | Dop oțel cu filet Д 32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 9 | Dop oțel cu filet Д 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 10 | Dop bronz cu filet Д 15 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 11 | Dop bronz cu filet Д 32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 12 | Dop bronz cu filet Д 40 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 13 | Dop bronz cu filet Д 25 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
|  | Vana |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 1 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 100 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 3 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 150 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 4 | Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Ду 200 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 5 | Vană oțel cu flanșă Ду50 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 6 | Vană oțel cu flanșă Ду100 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 7 | Vană oțel cu flanșă Ду80 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 8 | Vană oțel cu flanșă Ду65 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 9 | Vană oțel cu flanșă Ду150 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 10 | Vană oțel cu flanșă Ду32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
|  | Trecere oțel (diametru nominal) |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 1 | Trecere oțel Ду 40х32 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| 2 | Trecere oțel Ду 32х20 | buc | Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.