CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea rețelelor electrice la Centrul de Plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dezabilități din cadrl Structurii Teritoriale de Asistență Socilaă Florești, sat. Căprești, nr. cadastral 4548106.080.12
	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Lucrari  de  constructie 

	
	
	
	

	
	
	1.1. strapungeri

	
	
	
	

	1
	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

 
	m
	411,00

	
	

	 2
	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

 
	m
	411,00

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total strapungeri
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Asistenta  sociala
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de  transport
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de  depozitare
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de  regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Benificiu  de  deviz
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de  constructie 
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2. Lucrari  de  montare 

	
	
	
	

	3
	RpEB02A
	Montarea conductorilor din a cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 3,x1,5

 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05


	m
	211,00

	
	

	 4
	RpEB02A
	Montarea conductorilor din  cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 3x2,5

 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05


	m
	200,00

	
	

	 5
	RpEB02C
	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 4x25mmp

 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,045


	m
	45,00

	
	

	 6
	RpEB02C
	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 5x16

 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,045


	m
	30,00

	
	

	 7
	08-02-370-1
	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane ip65 macara si  automobil exclud

 
	buc
	2,00

	
	

	 8
	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 24W 6500K patrat 

 
	buc
	5,00

	
	

	 9
	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 6W 

 
	buc
	4,00

	
	

	 10
	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 12W 

 
	buc
	4,00

	
	

	 11
	08-01-058-2
	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic Separator de sarcina 

 
	buc
	11,00

	
	

	 12
	08-03-526-1
	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

 
	buc
	26,00

	
	

	 13
	08-03-526-1
	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A

 
	buc
	15,00

	
	

	 14
	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa

 
	100 buc
	0,04

	
	

	 15
	08-03-526-2
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

 
	buc
	2,00

	
	

	 16
	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat  LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat

 
	buc
	24,00

	
	

	 17
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

 
	buc
	17,00

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Asitenta  sociala
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de  transport
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de  depozitare
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de  rejie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Benificiu  de  deviz
	
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de  montare 
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	3. Utilaj

	
	
	
	

	18
	
	Intrerupator automat  diferential 100A

 
	buc
	1,00

	
	

	 19
	
	Intrerupator automat  3P 40A

 
	buc
	1,00

	
	

	 20
	
	Intrerupator automat  1P 16A

 
	buc
	26,00

	
	

	 21
	
	Tablou pentru automate  36 module 

 
	buc
	2,00

	
	

	 22
	
	Intrerupator automat  diferential B16 2P30 A

 
	buc
	15,00

	
	

	 23
	
	Separator  de  sarcini  BA47-29 1P B6

 
	buc
	10,00

	
	

	 24
	
	Separator  de  sarcini  BH32- 3P 63A

 
	buc
	1,00

	
	

	 25
	
	Sina  de montare  DIN-35 

 
	buc
	1,00

	
	

	 26
	
	Intrerupator cu 2 clape

 
	buc
	4,00

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	TVA
	20,00 %
	
	
	

	
	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


Formular Nr.5

WinCmeta
	Obiect Reabilitarea rețelelor electrice la Centrul de Plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dezabilități din cadrl Structurii Teritoriale de Asistență Socilaă Florești, sat. Căprești, nr. cadastral 4548106.080.12

	Investitor  Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari  de  constructie 

	
	
	
	

	
	
	1.1. strapungeri

	
	
	
	

	1
	RpCU06A


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

 
	m
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,8000
	
	

	2
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

 
	m
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0005
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	
	

	
	
	2. Lucrari  de  montare 

	
	
	
	

	3
	RpEB02A


	Montarea conductorilor din a cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 3,x1,5

 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05


	m
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	
	

	
	2722103107001315
	Conductor de cupru avind sectiunea VVG3x1.5
	m
	1,0300
	
	

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,0500
	
	

	4
	RpEB02A


	Montarea conductorilor din  cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 3x2,5

 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05


	m
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	
	

	
	272210362107001
	Conductor de cupru VVG 3x2,5
	m
	1,0300
	
	

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,0500
	
	

	5
	RpEB02C


	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 4x25mmp

 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,045


	m
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200
	
	

	
	2722103107001425
	 Conductor de  cupru  avind sectiunea 4x25mmp
	m
	1,0200
	
	

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,0400
	
	

	6
	RpEB02C


	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 5x16

 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,045


	m
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200
	
	

	
	272210310700516
	Conductor de cupru avind sectiunea VVG 5x16
	m
	1,0200
	
	

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,0400
	
	

	7
	08-02-370-1


	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane ip65 macara si  automobil exclud

 
	buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0800
	
	

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0006
	
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3000
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0100
	
	

	8
	RpEF13A


	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 24W 6500K patrat 

 
	buc
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,9400
	
	

	
	2875274400502234
	 LED Panel 24W 
	buc
	1,0000
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	
	

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	2,0000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0800
	
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	
	

	9
	RpEF13A


	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 6W 

 
	buc
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,9400
	
	

	
	287527440053024
	 LED Panel 6W 
	buc
	1,0000
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	
	

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	2,0000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0800
	
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	
	

	10
	RpEF13A


	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 12W 

 
	buc
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,9400
	
	

	
	28752744005301224
	 LED Panel 12W 
	buc
	1,0000
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	
	

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	2,0000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0800
	
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	
	

	11
	08-01-058-2


	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic Separator de sarcina 

 
	buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	
	

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,00042
	
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,4200
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	
	

	
	1019925
	Saibe patrate
	100 buc
	0,0400
	
	

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0400
	
	

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,1500
	
	

	12
	08-03-526-1


	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

 
	buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,5600
	
	

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0490
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	
	

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0360
	
	

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0010
	
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	
	

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	
	

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	
	

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120
	
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	
	

	13
	08-03-526-1


	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A

 
	buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,5600
	
	

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0490
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	
	

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0360
	
	

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0010
	
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	
	

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	
	

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	
	

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120
	
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	
	

	14
	08-03-591-4


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa

 
	100 buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,9000
	
	

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,00016
	
	

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0003
	
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	
	

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,0300
	
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,4000
	
	

	15
	08-03-526-2


	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

 
	buc
	
	
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	
	

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040
	
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800
	
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	
	

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140
	
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470
	
	

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020
	
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	
	

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	
	

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020
	
	

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090
	
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360
	
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	
	

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2000
	
	

	16
	RpEF13A


	Montarea corpurilor de iluminat  LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat

 
	buc
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,9400
	
	

	
	28752744005023
	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat
	buc
	1,0000
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	
	

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	2,0000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0800
	
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	
	

	17
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

 
	buc
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3100
	
	

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	1,0200
	
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000
	
	

	
	
	3. Utilaj

	
	
	
	

	18
	
	Intrerupator automat  diferential 100A

 
	buc
	
	
	

	
	012365800036258
	Intrerupator  automat   BH3P 100A
	buc
	1,0000
	
	

	19
	
	Intrerupator automat  3P 40A

 
	buc
	
	
	

	
	012360258000258
	Intrerupator  automat   BH 32 1P 40A
	buc
	1,0000
	
	

	20
	
	Intrerupator automat  1P 16A

 
	buc
	
	
	

	
	0123602580500258
	Intrerupator  automat   BA32 1P16A
	buc
	1,0000
	
	

	21
	
	Tablou pentru automate  36 module 

 
	buc
	
	
	

	
	255899321652
	Cutie pentru automate  36module 36 1P 31 IEK 
	buc
	1,0000
	
	

	22
	
	Intrerupator automat  diferential B16 2P30 A

 
	buc
	
	
	

	
	01236580002JJU58
	Intrerupator  automat 2p B16  30A
	buc
	1,0000
	
	

	23
	
	Separator  de  sarcini  BA47-29 1P B6

 
	buc
	
	
	

	
	123695656556
	Separator  de  sarcinBA47-29 1P B6
	buc
	1,0000
	
	

	24
	
	Separator  de  sarcini  BH32- 3P 63A

 
	buc
	
	
	

	
	123695656556
	Separator  de  sarcinBA47-29 1P B6
	buc
	1,0000
	
	

	25
	
	Sina  de montare  DIN-35 

 
	buc
	
	
	

	
	2558992148469
	Sina  de montare  DIN-35 
	buc
	1,0000
	
	

	26
	
	Intrerupator cu 2 clape

 
	buc
	
	
	

	
	25589921362
	Intrerupator cu 2 clape
	buc
	1,0000
	
	







APROBAT:  

	Intocmit
	Investitor

	
	.

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        

