	Reparatie la IP CPPVD "Alexandra Grajdian" din or.Criuleni ,str.Pacii,nr.43
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Alimentarea cu apa si canalizare (05/02-26-RAC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Sistema B1



	1.1.1. Арматура



	1
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровый ф15

	buc
	
	9,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	2,07

	
	29131245031510
	Кран шаровый ф15
	buc
	1,0000
	9,135

	2
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровый ф20

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,92

	
	29131245031511
	Кран шаровый ф20
	buc
	1,0000
	4,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	


	
	
	Total Арматура
	

	1.1.2. Трубы и их соединения



	3
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0

	m
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	6,30

	
	25212167170506
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0
	m
	1,0200
	10,20

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,7000
	7,00

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,4500
	4,50

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,1000
	1,00

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	10,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,20

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,06

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,02

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,419

	4
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	10,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	4,20

	
	33205173522310
	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	10,815

	5
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3

	m
	
	25,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1400
	3,50

	
	25212167170507
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3
	m
	1,0200
	25,50

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,0600
	1,50

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,1500
	3,75

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,0500
	1,25

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,0900
	2,25

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,50

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,15

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,235

	6
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	25,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	10,50

	
	3320517352239
	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	27,037

	7
	
	Крепления для труб

	buc
	
	10,000



	
	6009
	Крепления для труб
	buc
	1,0000
	10,00

	8
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	35,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	5,60

	9
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	35,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	1,75

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубы и их соединения
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema B1
	

	1.2. Sistema T3



	1.2.1. Арматура



	10
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровый ф15

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	1,38

	
	29131245031510
	Кран шаровый ф15
	buc
	1,0000
	6,09

	11
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран шаровый ф20

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,69

	
	29131245031511
	Кран шаровый ф20
	buc
	1,0000
	3,045

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Арматура
	

	1.2.2. Трубы и их соединения



	12
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0

	m
	
	7,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	4,41

	
	25212167170506
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0
	m
	1,0200
	7,14

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,7000
	4,90

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,4500
	3,15

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,1000
	0,70

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	7,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,14

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,042

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,014

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,293

	13
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	7,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	2,94

	
	33205173522310
	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	7,57

	14
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3

	m
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1400
	0,84

	
	25212167170507
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3
	m
	1,0200
	6,12

	
	25231567194307
	Cot din PP-R ф25
	buc
	0,0600
	0,36

	
	25231567194507
	Teu din PP-R ф25
	buc
	0,1500
	0,90

	
	2523156719467
	Reductie din PP-R ф25
	buc
	0,0500
	0,30

	
	25231567194007
	Mufa din PP-R ф25
	buc
	0,0900
	0,54

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,036

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,056

	15
	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog

	m
	
	6,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,4200
	2,52

	
	3320517352239
	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022
	m
	1,0300
	6,489

	16
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	13,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	2,08

	17
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	13,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	0,65

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубы и их соединения
	

	1.2.3. Материалы и изделия



	18
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	4,95

	
	291312420137033
	Смеситель для умывальника
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	6,00

	19
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	3,45

	
	2913124201350
	Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге
	buc
	1,0000
	3,015

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Материалы и изделия
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema T3
	

	1.3. Sistema K1



	1.3.1. Трубы и их соединения



	20
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из PP ф110

	m
	
	16,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	5,12

	
	252121672016019
	Трубы для внутренней канализации из PP ф110
	m
	1,0300
	16,48

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,24

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,24

	21
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из PP ф50

	m
	
	13,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	3,25

	
	252121672016020
	Трубы для внутренней канализации из PP ф50
	m
	1,0300
	13,39

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,052

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,156

	22
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110

	buc
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	3,20

	
	252315672101523
	Ramificatie simpla PP 110x110 
	buc
	1,0000
	10,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,70

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,30

	23
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	1,60

	
	252315672101524
	Ramificatie simpla PP 110x50
	buc
	1,0000
	5,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,35

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,15

	24
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie ф110x50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,28

	
	25231567210323
	Reductie ф110x50
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,015

	25
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110

	buc
	
	20,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	5,60

	
	252315672103725
	Cot PP 45* ф110
	buc
	1,0000
	20,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,70

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,30

	26
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	20,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	4,40

	
	252315672103726
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,0000
	20,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,20

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,24

	27
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PP ф110

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	1,40

	
	252315672103730
	Dop PP ф110
	buc
	1,0000
	5,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,175

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,075

	28
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP ф50

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,66

	
	252315672103731
	Dop PP ф50
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,03

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,036

	29
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP ф110

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,56

	
	25231567210373232
	Revizie PP ф110
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,03

	30
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	2,900



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,232

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Трубы и их соединения
	

	1.3.2. Материалы и изделия



	31
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	14,10

	
	262210244276022
	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой 
	buc
	1,0100
	3,181

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	3,15

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	3,15

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	3,15

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	3,15

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000
	3,15

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	3,15

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000
	3,15

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	3,15

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	3,15

	32
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	5,55

	
	2622102438000
	Умывальник 
	buc
	1,0100
	3,091

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	3,06

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	3,06

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	1,836

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	6,12

	33
	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2900
	0,87

	
	25231267211557
	Сифон для душа
	buc
	1,0000
	3,03

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0045
	0,014

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,045

	34
	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	5,55

	
	28751142007858
	Душевой поддон
	buc
	1,0000
	3,09

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	3,09

	35
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 mm

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,75

	
	25231267211545
	Трап ф50 mm
	buc
	1,0000
	3,03

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035
	0,011

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0100
	0,03

	36
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Aвтоматический воздушник

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,28

	
	25231567210336
	Aвтоматический воздушник
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,015

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Материалы и изделия
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema K1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Sistema T3



	37
	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete / Montare boiler

	buc
	
	3,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,4600
	4,38

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4000
	1,20

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,9300
	2,79

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0800
	0,24

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,0000
	3,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,7000
	17,10

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,3000
	0,90

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,6000
	1,80

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,0000
	3,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0020
	0,006

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,012

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0050
	0,015

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,003

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema T3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Sistema T3



	38
	
	Электр. бойлер (100 л, 2 kwt)

	buc
	
	3,000



	
	60036
	Электр. бойлер (100 л, 2 kwt)
	buc
	1,0000
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema T3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


