	Gimnaziul nr.51, Gheoerghe Malarciuc Or.Vatra, str.Frunze,1
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatia generala
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de reparatie generala

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de reparatie generala-Sala de studii

	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari

	
	
	

	1
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (pervaz.) 

	m2
	2,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4200

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	52,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	11,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,9600

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	1,5600

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,5600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,5600

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura 

	m2
	52,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	20,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,2800

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	2,6000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,6000

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	84,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	4,2000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,8400

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	3,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3,1500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Pereti

	
	
	

	6
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"  sau similar, intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	84,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	11,7600

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betonocontact"sau analog
	kg
	34,8600

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2000

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului 

	m2
	75,7700

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	92,4394

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	540,9978

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3031

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,9858

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,2123

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=15,0000


	m2
	75,7700

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	272,7720

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 625,2665

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,1365

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	18,1848

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,4096

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane 

	m
	28,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,2800

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	29,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0280

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	168,0000

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	8,2300

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,2298

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	2,4690

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	120,2403

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0922

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6502

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,2436

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	84,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,8000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	92,4000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	12,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0252

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor 

	m2
	84,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	37,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,4000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	88,6116

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0840

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0840

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	84,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5200

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,6000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2000

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul 

	m2
	84,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,2000

	
	2430116103800
	Vopsea latex
	kg
	33,6000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,0400

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	42,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1680

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	84,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,2000

	
	24301161038001
	Lac Brio sau similar
	kg
	33,6000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,0400

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	42,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1680

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.1.3. Tavan

	
	
	

	16
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	52,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	106,6000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	208,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	54,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7800

	
	
	Total
	
	
	

	17
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) 

	buc
	8,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,7600

	
	28112363062221
	Grila ventilatie (la tavane armstrong)
	buc
	8,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	1,2000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	4,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.1.4. Pardosele

	
	
	

	18
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" sau analogsau similar, intr-un strat, la pardosele 

	m2
	52,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,2800

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betonocontact"sau analog
	kg
	21,5800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,6000

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	52,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	31,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,2000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,7160

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	676,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,1840

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,5600

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,6240

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau similar: grosime 10mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050


	m2
	52,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	12,1680

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	799,5780

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	4,7034

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2090

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,1840

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5200

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat 

	m2
	52,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,2800

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betonocontact"sau analog
	kg
	21,5800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,6000

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CG08A1


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exlude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) 
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150


	m2
	52,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,2000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	65,0000

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	55,4190

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	1,5834

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	31,6680

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	4,2224

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	26,3900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0792

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	10,5560

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	1,2667

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0317

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,5600

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CG09A


	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	29,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	15,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4500

	
	2521106718374
	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm
	m
	29,5800

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,1740

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	1,4500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0145

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0058

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,6250

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	3,4800

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,2900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1450

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosele
	            
	

	 
	
	1.1.5. Timplaria

	
	
	

	24
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm 

	m
	5,5000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0550

	
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=200mm
	m
	5,5000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	33,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0550

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	1.1.6. Retele de incalzire  

	
	
	

	25
	IB05A


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0900

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1800

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	9,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	26
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 

	m
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,3000

	
	
	Total
	
	
	

	27
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,4000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	18,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,7000

	
	
	Total
	
	
	

	28
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	3,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0480

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0900

	
	
	Total
	
	
	

	29
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 
K=0,5000


	m
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8100

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,3600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.1.7. Lucrari diverse

	
	
	

	30
	TsH92B


	Incarcarea in auto:materialului demontat 

	t
	12,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	13,3200

	
	
	Total
	
	
	

	31
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	12,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	36,1200

	
	
	Total
	
	
	

	32
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	12,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	4,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie generala-Sala de studii
	            
	

	 
	
	1.2. Tavan in coridor

	
	
	

	33
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	219,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	32,8500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	448,9500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	876,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	229,9500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,2850

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan in coridor
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie generala
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice

	
	
	

	34
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	25,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,5000

	
	
	Total
	
	
	

	35
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,3200

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	3,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	3,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0150

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	36
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	285,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	96,9000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	308,2275

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	8,8065

	
	
	Total
	
	
	

	37
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	285,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	190,9500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	319,7700

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	6,2700

	
	
	Total
	
	
	

	38
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	30,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	32,7000

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	30,6000

	
	
	Total
	
	
	

	39
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	19,5400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0101

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	8,0800

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	8,0800

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	8,0800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0606

	
	
	Total
	
	
	

	40
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8100

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	3,0300

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	3,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0150

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	41
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	31,0800

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	48,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	7,2000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,1800

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0180

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	108,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	51,0000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,4400

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,9000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	0,9000

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0060

	
	
	Total
	
	
	

	42
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,8600

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	6,1200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	6,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0300

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	12,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	12,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	3. Utilaj 

	
	
	

	43
	Pret de piata


	Tablou electric 6 module aparent cu lacata 

	buc
	2,0000

	
	11111222000073
	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


