Anexa nr.1

SPECIFICAȚII TEHNICE

Cameră digitală foto/video

| Nr. | Senzor de imagine |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tip senzor | CMOS, min. de 1/2,3 inci, nr. total pixeli: aprox. 16,79milioane |
| 2 | Rezoluția senzor, MP | Min.16 |
| 3 | Dimensiune senzor, inch | Min 1/2,3 |
| 4 | Rezoluție de fotografiere | Min. 3840x2160 Ultra HD 4k |
| 5 | Viteze obturator | Min.1/3950 pana la 1 s, 1/4000 pana la 30s |
| 6 | Format fișiere | FPEG, RAW, H.264/MPEG-4 |
| 7 | Sensibilitatea | Min. ISO 100 pana la 6400 sau mai mare |
| Focus |  |  |
| 8 | Distanta focala | Min.de la 4,1 pana la 538 mm (unghi echivalent cu al obiectivelor de 24–3000 mm in format de 35 mm |
| 9 | Distanta minima de focalizare | Close-up macro: aprox. 1 cm |
| 10 | Plaja focalizare | aprox. 30 cm la infinit, [T]: aprox. 7 m la infinit, mod Close-up macro: aprox. 1 cm (0,4 inci) la infinit (poziție unghi larg), aprox. 7 m la infinit (poziție telefotografie) |
| 11 | Focalizare | AF detectare contrast |
| Obiectiv |  |  |
| 12 | Obiectiv interschimbabil | nu |
| 13 | Zoom optic | Min. 125 X |
| 14 | Zoom digital | Min. 250 X |
| 15 | Stabilizator de imagine | digital |
| 16 | Diafragma | Min. 2.8-8 |
| Specificații foto |  |  |
| 17 | Blit integrat | Da |
| 18 | Control blit extern | In pași de cate 1/3 EV in intervalul de la –2 pana la +2 EV |
| 19 | Format fișiere | Fotografii: JPEG, RAW (NRW) (format propriu Nikon); Video: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC stereo) |
| 20 | Măsurarea expunerii | Matrice, central-evaluativ, spot |
| 21 | Moduri balans de alb | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Preset Manual |
| 22 | Rezoluție Foto | Min 16 Mpx. |
| 23 | Rezoluții înregistrate | 16 M 4608 x 3456, 8 M 3264 x 2448, 4 M 2272 x 1704, 2 M 1600 x 1200, 16:9 12 M 4608 x 2592, 3:2 14 M 4608 x 3072, 1:1 12 M 3456 x 3456 |
| Înregistrare video |  |  |
| 24 | Ieșire video | Micro conector HDMI (Tip D) |
| 25 | Înregistrare audio | AAC stereo |
| 26 | Înregistrare video | 2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0,5x |
| Memorie |  |  |
| 27 | Slot pentru card | SD, SDHC, SDXC |
| 28 | Intrare USB/HDMI | Da |
| 29 | Wi-Fi/Bluetooth | Da |
| Informații generale |  |  |
| 30 | Greutate (gr) | Max.1500 |
| 31 | Garanție | Min.24 luni |
| 32 | Tip de baterie | Li-ion EN -EL 20a |
| Suplimentar |  |  |
| 33 | Husă pentru aparat | Da |
| 34 | Suport triunghiular | Da |
| 35 | 1 card de memorie | Min.128 GB |
| 36 | Acumulator de rezervă | 1 buc. |
| 37 | Manual de utilizare Rom/Rus | Da |

- Exemplu de model (Nikon Coolpix P1000), comptabil sau echivalent la funcționalitate si caracteristici tehnice.

Anexa nr.2

SPECIFICAȚII TEHNICE

cameră de înregistrare audio/video pe ascuns

| Nr. d/o | Caracteristici |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Displei | Min. 5" TFT LCD 800x480 color senzor |
| 2. | Dimensiuni (mm) | Min. 140x87x32 |
| 3. | Tipul baterii DC 3.7 V | Min. 4400 mA baterii litiu |
| 4. | Greutatea (gr) | Max.400 |
| Regim de înregistrare |  |  |
| 5. | Înregistrare Standard | Da |
| 6. | Înregistrare la mișcare | Da |
| 7. | Înregistrare la programare | Da |
| 8. | Rezoluție | 320×240 / 640×480 / 720×480 / 1024×768 / 1280×720 / 1280×960 / 1920×1080 / 1280×960 / 1920×1080 |
| 9. | Memorie | Min. 2.5" 1TB SATA HDD&SD Card |
| 10. | Slot pentru card | Da |
| 11. | Rata de cadre | Cadre reglabile (1,5,15,25,30) |
| 12. | Formatul imaginei | JPEG |
| 13. | Autonomie baterie | Min. 170 minute |
| Suplimentar |  |  |
| 14. | Husă pentru aparat | Da |
| 15. | Card de memorie | Min.128 GB |
| 16. | Acumulator de rezervă | Da |
| 17. | Cablu USB | Da |
| 18. | Încărcător | Da |
| 19. | Cablul USB | Da |
| 20. | Căști | Da |
| 21. | Cablu A/V In | Da |
| 22. | Cablu A/V Out | Da |
| 23. | Telecomandă | Da |
| 24. | Termenul de garanție | Min 24 luni |
| Accesorii cameră video |  |  |
| 25. | Rezoluție video: | Min >1200 TV Line |
| 26. | Dimensiunea pixelului: | Min 2.8um(H) x 2.8um(V) |
| 27. | Ieșire imagine digitală: | Min 1920 X 1080 (1080P) |
| 28. | Suport pentru sistemul video | NTSC, cât și PAL |
| 29. | Tip senzor de imagine | Progresiv 1/2.8 "Sony CMOS |
| 30. | Sensibilitate iluminare | Min 0.08 Lux / F2.0 (50 IRE) |
| 31. | Diametrul obiectivului | 4.3mm |
| 32. | Unghi de vizualizare | Min 75° |
| 33. | Tensiune alimentare | DC 3.3V +/- 5% |
| 34. | Curent de alimentare: | 200 mA |
| 35. | Temperatura de funcționare | Min -35°C ~ 60°C |
| 36. | Dimensiune: | 30X30X20 mm |
| 37. | Greutate | Max 10 g |
| 38. | Manual de utilizare Rom/Rus | Da |

- Exemplu de model (LawMate PV-1000 EVO3.5), comptabil sau echivalent la funcționalitate si caracteristici tehnice.

Anexa nr.3

SPECIFICAȚII TEHNICE

Microfon GSM de dimensiuni mici

| Nr. d/o | Caracteristici |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Utilizare | Înregistrate voce |
| 2 | Format audio | MP3/MP4 |
| 3 | Memorie integrată | Min 16GB |
| 4 | Slot memorie | Micro SD |
| 5 | Autotomie | Min 200 ore |
| 6 | Antenă GPS | Da |
| 7 | Semnal GPS | DA |
| 8 | Speaker/difuzor și microfon Integrate | Da |
| 9 | SIM | Mini SIM slot card |
| 10 | Localizare GPS | Da |
| 11 | Ascultare în timp real | Da |
| 12 | Dimensiuni | Max.50x35x25 mm |
| Conținut pachet |  |  |
| 13 | Cablu de încărcare | Da |
| 14 | Manual de utilizare Rom/Rus | Da |

Anexa nr.4

SPECIFICAȚII TEHNICE

Microfon/Portofon de dimensiuni mici

| Nr. d/o | Caracteristici |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Memorie interna | Min 16 GB - 150 de ore înregistrare |
| 2 | Baterie | interna, reîncărcabila |
| 3 | Autonomie estimata | Min.5 zile (înregistrare continua), 70 de ore (cu funcția de activare vocala) |
| 4 | Detecție vocala | da |
| 5 | Frecventa | Min 100 Hz - 10 kHz |
| 6 | Distanța de înregistrare | Min.15 m |
| Dimensiuni |  |  |
| 7 | Înălțime | Max 12 mm |
| 8 | Lungime | Max.30 mm |
| 9 | Greutate | Max 9 gr |
| Conținut pachet |  |  |
| 10 | Cablu de încărcare/adaptor | Da |
| 11 | Manual de utilizare Rom/Rus | Da |
| 12 | Baterii rezervă | Da |
| 13 | Termenul de garanție | Min.12 luni |

Anexa nr.5

SPECIFICAȚII TEHNICE

GPS-traker de dimensiuni mici

| Nr. d/o | Caracteristici |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Localizare GPS | Nu mai mare de 5m |
| 2 | Detecție de mișcare | Da |
| 3 | Sensibilitatea | Min 155-dBm |
| 4 | Înregistrare audio la distanță | Da |
| 5 | Autonomie GSM | Durata de viață a bateriei în modul de transmisie GSM min: 10-15 ore |
|  |  | Durata de viață a bateriei în modul standby GSM min 400 ore |
|  |  | Durata de viață a bateriei în modul de repaus profund GSM min. 6 luni |
| 6 | Autonomie de înregistrare | Durata de viață a bateriei în modul Repaus min: 4000 de ore (când GSM este OPRIT) |
|  |  | Durata de viață a bateriei în înregistrare min. 150 de ore (când GSM este OPRIT) |
|  |  | Memorie integrată de 8 GB - 150 de ore de înregistrare în modul rec de înaltă calitate |
| 7 | Temperatura de funcționare | Mi n -35°C ~ 85°C |
| 8 | Dimensiuni | Max.50x25x20 mm |
| Conținut pachet |  |  |
| 9 | Cablu de încărcare | Da |
| 10 | Magnet puternic pentru fixare | Da |
| 11 | Soft/aplicație | Da |
| 12 | Manual de utilizare Rom/Rus | Da |
| 13 | Acumulator rezervă | Da |
| 14 | Husă | Da |
| 15 | Termen de garanție | Min.12 luni |

- Exemplu de model (Buran 1200), comptabil sau echivalent la funcționalitate si caracteristici tehnice.