Reparatia capitala a blocului alimentar la IET nr.36 , mun. Balti , str. Independentei 7,nr. cad. 0300302.084	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	
Deviz-oferta  № 2-1-1
Solutii arhitecturale
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	4,04	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,14	
	4100126202818	Apa	m3	0,48	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,32	
		Total				
2	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice 
	m3	1,07	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,48	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,81	
	4100126202818	Apa	m3	0,13	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,09	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,34	
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,34	
		Total				
3	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
	m2	133,50	
	7132010010900	Faiantar	h-om	106,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,80	
	4100126202818	Apa	m3	0,40	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,00	
		Total				
4	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc 
	m2	130,00	
	7132040012700	Parchetar	h-om	50,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,70	
	4100126202818	Apa	m3	6,50	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,50	
		Total				
5	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din linoleum 
	m2	13,05	
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00	
	2320166200729	Parchetin	l	0,39	
	4100126202818	Apa	m3	0,39	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,39	
		Total				
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane 
	m2	136,41	
	7122050013400	Zidar	h-om	16,37	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,46	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,82	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,36	
		Total				
7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	231,15	
	7122050013400	Zidar	h-om	27,74	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,67	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,56	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,31	
		Total				
8	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat 
	m3	0,55	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,83	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,19	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,19	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,11	
		Total				
9	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	
		Total				
10	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile 
	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,10	
		Total				
11	RpSC10A
	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica 
	buc	4,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,52	
		Total				
12	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" 
	m	50,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,50	
		Total				
13	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie 
	m2	2,80	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,45	
		Total				
14	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (Usi) 
	m2	33,39	
	7422010060100	Timplar	h-om	7,01	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	7,01	
		Total				
15	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (Ferestre) 
	m2	3,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,63	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,63	
		Total				
16	RCsU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t	35,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,50	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	35,00	
		Total				
17	TRI1AA06C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 
	t	35,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,75	
		Total				
18	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 
	t	35,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,03	
		Total				

				
 		Total			
			Total Lucrari de demolare	            		
 		2. Pardoseli
				
		2.1. P1
				
19	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Strat de pelicula tehnica pentru hidroizolare) 
	m2	134,63	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,69	
	2682132601626-5	pelicula tehnica	m2	145,40	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,07	
		Total				
20	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat 
	m2	134,63	
	7134050013250	Izolator	h-om	9,42	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	6,73	
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	138,70	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,54	
		Total				
21	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 100x100x4mm) 
	kg	282,72	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,07	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,41	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	285,55	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,41	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,83	
	2010237318750	Distantieri 	buc	84,82	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,17	
		Total				
22	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	134,63	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	80,78	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,46	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 750,19	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,65	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,35	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,04	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,62	
		Total				
23	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
	m2	134,63	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	53,85	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,77	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 157,82	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,77	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,62	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,81	
		Total				
24	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	134,63	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	302,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,66	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	138,67	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	545,25	
	24302261000001	Fuga	kg	40,39	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	2 692,60	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	121,17	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,06	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,62	
		Total				

				
 		Total			
			Total P1	            		

				
 		Total			
			Total Pardoseli	            		
 		3. Pereti
				
		3.1. Zidarie
				
25	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m 
	100m2	0,44	
	7122050013400	Zidar	h-om	64,98	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,73	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 217,60	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	224,66	
	2652102100737	Var hidratat	kg	55,86	
	2873122000751	Piese forjate	kg	1,01	
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	39,60	
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,22	
	4100126202818	Apa	m3	0,45	
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,81	
		Total				
26	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 
	m3	0,20	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,18	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	78,80	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,05	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,08	
		Total				

				
 		Total			
			Total Zidarie	            		
 		3.2. Pereti tip 1
				
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact 
	m2	261,14	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,83	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	39,17	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,06	
		Total				
28	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	261,14	
	7122050013400	Zidar	h-om	365,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,34	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 741,97	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,83	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,83	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,04	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,09	
		Total				
29	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
	m2	261,14	
	7122050013400	Zidar	h-om	52,23	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,67	
	2664102100000	Mortar	m3	3,13	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,52	
		Total				
30	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos 
	m2	261,14	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	318,59	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 864,54	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,63	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,18	
		Total				
31	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	261,14	
	7122050013400	Zidar	h-om	52,23	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	287,25	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	39,17	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08	
		Total				
32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	261,14	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,83	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	39,17	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,06	
		Total				
33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, 
	m2	261,14	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	117,51	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,11	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	275,48	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,26	
		Total				
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	261,14	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,83	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	39,17	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,06	
		Total				
35	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	261,14	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	143,63	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	104,46	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,67	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	130,57	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,06	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pereti tip 1	            		
 		3.3. Pereti tip 2
				
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact 
	m2	113,17	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,40	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	16,98	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,66	
		Total				
37	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	113,17	
	7122050013400	Zidar	h-om	158,44	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,95	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 188,28	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,79	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,91	
		Total				
38	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
	m2	113,17	
	7122050013400	Zidar	h-om	22,63	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,79	
	2664102100000	Mortar	m3	1,36	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,23	
		Total				
39	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 
	m2	113,17	
	9310060019930	Muncitor	h-om	328,19	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	116,59	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	502,93	
	24302261000001	Fuga	kg	49,15	
	4100126202818	Apa	m3	0,23	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,86	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,24	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,26	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pereti tip 2	            		
 		3.4. Pereti tip 3
				
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact 
	m2	29,56	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,89	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	4,43	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,48	
		Total				
41	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	29,56	
	7122050013400	Zidar	h-om	41,38	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,87	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	310,38	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,89	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,24	
		Total				
42	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
	m2	29,56	
	7122050013400	Zidar	h-om	5,91	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,77	
	2664102100000	Mortar	m3	0,35	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	
		Total				
43	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Pereti sandwich 60mm, inclusiv sistema de fixare) 
	m2	29,56	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	36,95	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,55	
	2811236304903-1	Pereti sandwich 60mm, inclusiv sistema de fixare	m2	31,06	
	2523156720005	Profil  de finisare (отделочный профиль) 	kg	97,43	
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	91,34	
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	91,34	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,33	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,96	
		Total				

				
 		Total			
			Total Pereti tip 3	            		

				
 		Total			
			Total Pereti	            		
 		4. Tavane
				
		4.1. Tavan tip 1
				
44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact 
	m2	6,88	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,21	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	1,03	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,34	
		Total				
45	CE44A
	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panouri sandwich de perete 60mm inclusiv sistema de fixare) 
	m2	6,88	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	8,26	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,06	
	2811236304903-1	Pereti sandwich 60mm, inclusiv sistema de fixare	m2	7,16	
	2523156720006	Proful  de finisare (inclusiv imbinare de coama) 	kg	18,11	
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	21,05	
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ	buc	21,05	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,27	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,34	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tavan tip 1	            		
 		4.2. Tavan tip 2
				
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact 
	m2	127,75	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,83	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	19,16	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,39	
		Total				
47	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	127,75	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	195,46	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	912,14	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,51	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,09	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,49	
		Total				
48	CF53B K=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art CF52) 
	m2	127,75	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	198,01	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	913,41	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,64	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,55	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,22	
		Total				
49	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	127,75	
	7122050013400	Zidar	h-om	25,55	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	140,53	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19,16	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04	
		Total				
50	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	127,75	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,83	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,16	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,39	
		Total				
51	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 
	m2	127,75	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	57,49	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,78	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	134,76	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13	
		Total				
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	127,75	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,83	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,16	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,39	
		Total				
53	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	127,75	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,26	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	51,10	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,66	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	63,88	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,39	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tavan tip 2	            		

				
 		Total			
			Total Tavane	            		
 		5. Timplarie
				
54	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare din aluminiu cu bariera termica 2100x900x2buc) 
	m2	3,78	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	3,21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	
	2812106306050-1	Usi exterioare din aluminiu cu bariera termica	m2	3,78	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,12	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,89	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,66	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,27	
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,78	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	
		Total				
55	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu 2100x800x11buc) 
	m2	18,48	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	15,71	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,85	
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,48	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	73,92	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,24	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,23	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,09	
	4011106202741	Energie electrica	kw	18,48	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,37	
		Total				
56	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare din aluminiu 2100x700x5buc) 
	m2	7,35	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	6,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,74	
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,35	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	29,40	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,68	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,29	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,41	
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,35	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15	
		Total				
57	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra exterioara din aluminiu cu bariera termica 1000x1500x1buc) 
	m2	3,00	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	3,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	
	2030112938100-1	Ferestre din aluminiu cu bariera termica	m2	3,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,12	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,74	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	18,00	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,80	
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	
		Total				
58	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Pervaz PVC 350mm) 
	m	2,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,56	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	
	2521106718392-1	Pervaz PVC 350mm	m	2,04	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,16	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
		Total				
59	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150mm 
	m	2,00	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	
	2743123549026-1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150mm	m	2,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	
		Total				

				
 		Total			
			Total Timplarie	            		
 		6. Lucrari de reparatie exterioara
				
60	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C16/20) 
	m3	2,30	
	7123010010200	Betonist	h-om	8,85	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,49	
	2663102100000-1	Beton C16/20	m3	2,38	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,58	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,92	
		Total				
61	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm) 
	kg	42,50	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,06	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,21	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	42,92	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,21	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,42	
	2010237318750	Distantieri 	buc	12,75	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,03	
		Total				
62	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
	m2	8,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	
	71240100107001	Dulgher	h-om	7,60	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,40	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,64	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  	m2	0,72	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,96	
		Total				
63	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a pardoselilor cu betonogrund 
	m2	12,75	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,38	
	2416586105303-1	betonogrund	kg	1,91	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,64	
		Total				
64	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 10 mm (Gresie portelanat cu relief antiderapant, montata pe adeziv rezistent la inghet) 
	m2	12,75	
	9310060019930	Muncitor	h-om	49,15	
	2670112202052-1	Gresie portelanat	m2	13,00	
	2462106110554-3	Adeziv rezistent la inghet	kg	73,95	
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,91	
	24302261000001	Fuga	kg	2,55	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,26	
	4100126202818	Apa	m3	0,06	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,37	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,46	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,09	
		Total				
65	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina metalica conform proiectului de executie pl. 9) 
	kg	172,52	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,78	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,73	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,73	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,73	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	172,52	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,86	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,38	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,59	
		Total				
66	CN21C
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa  si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (copertina) 
	m2	7,65	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,18	
	2430226100850	Grund  pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,61	
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice  modificate	kg	0,77	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,23	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,77	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,38	
	2320166200676	White spirit	kg	0,77	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	
		Total				
67	CE06A aplicativ
	Invelitori din policarbonat ondulat transparent, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Policarbonat monolit Prisma Trapezoidala 1.3mm grosime, culoare transprenta, rezistent la grindina, si raze ultraviolente) 
	m2	7,65	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,77	
	2710403642000-2	Policarbonat monolit Prisma Trapezoidala 1.3mm grosime, culoare transprenta, rezistent la grindina, si raze ultraviolente	m2	9,24	
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	4,82	
	2874125886734	Nituri POP	buc	40,16	
	2874115837746	Suruburi mecanice 	buc	40,16	
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	2,61	
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17	
		Total				

				
 		Total			
			Total Lucrari de reparatie exterioara	            		
 
	Total			
	Asigurari sociale			
	Transport			
	Total			
	Cheltuieli de regie			
	Total			
	Beneficiul			
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

	                                                                                    
Reparatia capitala a blocului alimentar la IET nr.36 , mun. Balti , str. Independentei 7,nr. cad. 0300302.084	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	
Deviz-oferta  № 2-1-2
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc	3,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	
		Total				
2	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 
	buc	3,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,66	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	
		Total				
3	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 
	m	40,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	32,00	
		Total				
4	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 
	m	40,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	5,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,60	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,80	
		Total				
5	RpCU06D
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 
	m	15,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	5,25	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	22,50	
		Total				
6	RpCU07E
	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari 
	m	15,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,45	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	33,75	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,45	
		Total				

				
 		Total			
			Total Demolari	            		
 		1.2. Sistema A1				
7	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"  (Robinet PPR PN10 DN25) 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	
	2875274201000-11	Robinet PPR PN10 DN25	buc	1,02	
		Total				
8	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) 
	buc	7,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,68	
	2875274201000-2	Robinet PPR PN10 DN20	buc	7,14	
		Total				
9	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN10  DN15) 
	buc	11,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,98	
	2875274201000-12	Robinet PPR PN10 DN15	buc	11,22	
		Total				
10	SA21C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN10, D32) 
	m	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44	
	2521216717050-3	Teava PPR PN10, D32	m	2,04	
	2523156719431-3	Cot din PPR d32	buc	0,16	
	2523156719451-3	Teu din PPR d32	buc	1,42	
	2523156719401-3	Mufa din PPR d32	buc	1,56	
	2523156719461-3	Reductie din PPR d32/25	buc	0,22	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	
	3220137315778	Decapant	kg	0,01	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,03	
		Total				
11	SA21B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN10, D25) 
	m	35,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,00	
	2521216717050-4	Teava PPR PN10, D25	m	35,70	
	2523156719431-4	Cot din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	2,80	
	2523156719451-4	Teu din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	24,85	
	2523156719401-4	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	27,30	
	2523156719461-4	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	3,85	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,70	
	3220137315778	Decapant	kg	0,21	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,47	
		Total				
12	SA21A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10, D20) 
	m	10,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80	
	2521216717050-5	Teava din material plastic d20, PN10	m	10,20	
	2523156719431-5	Cot din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,80	
	2523156719451-5	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	7,10	
	2523156719401-5	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	7,80	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,20	
	3220137315778	Decapant	kg	0,06	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,12	
		Total				
13	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	10 m	4,70	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,47	
		Total				
14	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	m	47,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,05	
		Total				

				
 		Total			
			Total Sistema A1	            		
 		1.3. Sistema T3
				
15	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) 
	buc	7,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,68	
	2875274201000-2	Robinet PPR PN10 DN20	buc	7,14	
		Total				
16	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN10  DN15) 
	buc	9,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,62	
	2875274201000-12	Robinet PPR PN10 DN15	buc	9,18	
		Total				
17	SA21B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN10, D25) 
	m	30,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,00	
	2521216717050-4	Teava PPR PN10, D25	m	30,60	
	2523156719431-4	Cot din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	2,40	
	2523156719451-4	Teu din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	21,30	
	2523156719401-4	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	23,40	
	2523156719461-4	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	3,30	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,60	
	3220137315778	Decapant	kg	0,18	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,40	
		Total				
18	SA21A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10, D20) 
	m	10,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80	
	2521216717050-5	Teava din material plastic d20, PN10	m	10,20	
	2523156719431-5	Cot din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,80	
	2523156719451-5	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	7,10	
	2523156719401-5	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	7,80	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,20	
	3220137315778	Decapant	kg	0,06	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,12	
		Total				
19	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25) 
	m	30,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	15,30	
	33205173516-4	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	32,44	
		Total				
20	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) 
	m	10,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	5,10	
	33205173516-5	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	10,82	
		Total				
21	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	10 m	4,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	
		Total				
22	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	m	40,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Sistema T3	            		
 		1.4. Sistema C1
				
23	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,10	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,04	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,03	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,03	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,03	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,03	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,03	
		Total				
24	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,03	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,31	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,03	
		Total				
25	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare pentru lavoar calitate superioara) 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	
	2913124201370-2	baterie amesticatoare pentru lavoar, calitate superioara	buc	1,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	
		Total				
26	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	
		Total				
27	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cadita dus cu sifon ) 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	
	2875114200780-1	Cadita dus cu sifon 	buc	1,03	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,03	
		Total				
28	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon pentru masina de spalat DN50) 
	buc	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,15	
	2875114202905-3	Sifon pentru masina de spalat DN50	buc	5,25	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,58	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,21	
		Total				
29	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ((Piesa de curatire cu dop filetat PP D110) 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	
	2523156721037-2	(Piesa de curatire cu dop filetat PP D110)	buc	1,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	
		Total				
30	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PP D110) 
	buc	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,40	
	2523156721037-11	Piesa de curatire PP D110	buc	5,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,18	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07	
		Total				
31	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri   (Mufa antiincendiara D110) 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	
	2875277330522-1	 (Mufa antiincendiara D110)	buc	1,00	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	3,00	
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,03	
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,01	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,26	
		Total				
32	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm) 
	m	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,25	
	2521216720160-2	Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm	m	5,15	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06	
		Total				
33	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) 
	m	40,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,80	
	2521216720160-1	Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm	m	41,20	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,60	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,60	
		Total				

				
 		Total			
			Total Sistema C1	            		
 		1.5. Sistema C3
				
34	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare echipamente de proces (pentru chiuveta) 
	buc	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,25	
	2913124201370-3	baterie amesticatoare echipamente de proces (pentru chiuveta)	buc	5,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,00	
		Total				
35	SB24A
	Sifon pentru echipament de proces , avind diametrul de 50 mm 
	buc	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,15	
	2875114202905-1	Sifon pentru echipament de proces	buc	5,25	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,58	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,21	
		Total				
36	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) 
	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,80	
	2622102438000	Lavoar	buc	2,06	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,61	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,06	
		Total				
37	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare pentru lavoar calitate superioara) 
	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30	
	2913124201370-2	baterie amesticatoare pentru lavoar, calitate superioara	buc	2,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00	
		Total				
38	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Gura de scurgere DN50) 
	buc	3,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,49	
	2875114202905-4	Gura de scurgere DN50	buc	3,15	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,35	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,13	
		Total				
39	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ((Piesa de curatire cu dop filetat PP D110) 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	
	2523156721037-2	(Piesa de curatire cu dop filetat PP D110)	buc	1,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	
		Total				
40	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PP D110) 
	buc	6,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,68	
	2523156721037-11	Piesa de curatire PP D110	buc	6,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,21	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,09	
		Total				
41	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri   (Mufa antiincendiara D110) 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50	
	2875277330522-1	 (Mufa antiincendiara D110)	buc	1,00	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	3,00	
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,03	
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,01	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,26	
		Total				
42	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm) 
	m	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,25	
	2521216720160-2	Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm	m	5,15	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06	
		Total				
43	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) 
	m	35,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,20	
	2521216720160-1	Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm	m	36,05	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,52	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,52	
		Total				

				
 		Total			
			Total Sistema C3	            		

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Montare utilaj				
		2.1. Sistema T3
				
44	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 15 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Boiler electric V=80 l, N=3kw) 
	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,22	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90	
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii 	h-om	1,05	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,09	
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,00	
	4011106202741	Energie electrica 	kw	6,00	
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,00	
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	
		Total				
45	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 15 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Boiler electric V=50 l, N=1,5kw) 
	buc	1,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,22	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90	
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii 	h-om	1,05	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,09	
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,00	
	4011106202741	Energie electrica 	kw	6,00	
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,00	
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10	
		Total				

				
 		Total			
			Total Sistema T3	            		

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Montare utilaj	            		
 		3. Utilaj
				
		3.1. Sistema T3
				
46	
	Boiler electric V=80 l, N=3kw 
	buc	1,00	
	534521534351	Boiler electric V=80 l, N=3kw	buc	1,00	
		Total				
47	
	Boiler electric V=50 l, N=1,5kw 
	buc	1,00	
	5345215342351	Boiler electric V=50 l, N=1,5kw	buc	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Sistema T3	            		

				
 		Total			
		Depozitare utilaj			
			Total Utilaj	            		
 
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

                                                                                   
Reparatia capitala a blocului alimentar la IET nr.36 , mun. Balti , str. Independentei 7,nr. cad. 0300302.084	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	
Deviz-oferta  № 2-1-3
Incalzire, ventilare, climatizare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontare				
1	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm 
	m2	45,00	
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	28,80	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,36	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,35	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,35	
		Total				

				
 		Total			
			Total Demontare	            		
 		1.2. Отопление				
2	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica 
	m2	3,30	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,32	
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,08	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,15	
		Total				
3	
	Чугунные радиаторы МС 140 оребрнные в комплекте с кронштейнами 5 секций 
	buc	1,00	
	443535	Чугунные радиаторы МС 140 оребрнные в комплекте с кронштейнами 5 секций	buc	1,00	
		Total				
4	
	Чугунные радиаторы МС 140 оребрнные в комплекте с кронштейнами 6 секций 
	buc	3,00	
	4143535	Чугунные радиаторы МС 140 оребрнные в комплекте с кронштейнами 6 секций	buc	3,00	
		Total				
5	
	Чугунные радиаторы МС 140 оребрнные в комплекте с кронштейнами 7 секций 
	buc	1,00	
	41243535	Чугунные радиаторы МС 140 оребрнные в комплекте с кронштейнами 7 секций	buc	1,00	
		Total				
6	
	Чугунные радиаторы МС 140 оребрнные в комплекте с кронштейнами 9 секций 
	buc	1,00	
	41243533	Чугунные радиаторы МС 140 оребрнные в комплекте с кронштейнами 9 секций	buc	1,00	
		Total				
7	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена  RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d-25*3,7mm, Фитинги, гильзы и элементы крепления длч труб и теплоизоляции учитывать как 40% от длины труб, К=1,4) 
	m	16,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,96	
	252121622710000	Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена  RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d-25х3,7mm	m	23,07	
		Total				
8	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена  RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d-20*2.9mm, Фитинги, гильзы и элементы крепления длч труб и теплоизоляции учитывать как 40% от длины труб, К=1,4) 
	m	14,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,88	
	252121671000120	Трубы металло-полимерные из сшитого полиэтилена  RAUTITAN stabil PE-X/AI/PE d-20*2.9mm	m	20,19	
		Total				
9	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Труба изоляция б=9мм) 
	m	33,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	16,83	
	33205173516-4	Труба изоляция б=9мм	m	35,69	
		Total				
10	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 
	m	30,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,70	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,20	
		Total				
11	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa 
	m	30,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,10	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,07	
	2875277400000	Compresor 	h-ut	0,27	
		Total				
12	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  (Кран радиаторный проходной Ду15) 
	buc	6,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,08	
	287527420227-1	Кран радиаторный проходной Ду15	buc	6,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,14	
		Total				
13	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  (Кран запорный проходной Ду15) 
	buc	6,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,08	
	287527420227-2	Кран запорный проходной Ду15	buc	6,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,14	
		Total				
14	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздуховыпускной кран Маевского DN 1/2'') 
	buc	5,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	
	2913134503521	Воздуховыпускной кран Маевского ''	buc	5,00	
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,50	
		Total				

				
 		Total			
			Total Отопление	            		
 		1.3. Вентиляция
				
15	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal  (Дроссель-клапан из оцинкованной стали Д250) 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,98	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,04	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	
	2874115787	Дроссель-клапан из оцинкованной стали Д250	buc	1,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	28,00	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02	
		Total				
16	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная решетка двухрядная приточная 600х200) 
	buc	8,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,76	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,20	
	28112363033015-545	Вентиляционная решетка двухрядная приточная 600х200	buc	8,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,00	
		Total				
17	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Приточный анемостат Д160) 
	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	
	2811236121160	Приточный анемостат Д160	buc	1,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	
		Total				
18	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Приточный анемостат Д200) 
	buc	3,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,41	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,45	
	28112236121160	Приточный анемостат Д200	buc	3,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,50	
		Total				
19	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Переточная решетка 300х200 ) 
	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	
	28112236123	Переточная решетка 300х200 	buc	1,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	
		Total				
20	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Вытяжной анемостат Д100) 
	buc	11,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	5,17	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,65	
	28112236129	Вытяжной анемостат Д100	buc	11,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,50	
		Total				
21	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Вытяжной анемостат Д160) 
	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	
	28112236126	Вытяжной анемостат Д160	buc	1,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	
		Total				
22	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Вытяжной анемостат Д200) 
	buc	6,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	2,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,90	
	28112236654	Вытяжной анемостат Д200	buc	6,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00	
		Total				
23	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Зонт вентиляционный  600х300 ) 
	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	
	281122362214	Зонт вентиляционный  600х300	buc	1,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	
		Total				
24	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Зонт вентиляционный Д100 ) 
	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	
	281122361387	Зонт вентиляционный Д100	buc	1,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	
		Total				
25	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Зонт вентиляционный Д200 ) 
	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	
	281122356	Зонт вентиляционный Д200	buc	1,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	
		Total				
26	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  (Зонт вентиляционный Д315 ) 
	buc	1,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	
	2811223613126	Зонт вентиляционный Д315	buc	1,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	
		Total				
27	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5мм, Д100) 
	m2	0,94	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,55	
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,76	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,01	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,02	
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,19	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,70	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,46	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	5,70	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	5,70	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,05	
		Total				
28	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5мм, Д125) 
	m2	1,57	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,93	
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,27	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,02	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,02	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,03	
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,98	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,05	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,51	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,05	
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,45	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	9,51	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	9,51	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,08	
		Total				
29	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, Д200) 
	m2	1,26	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,76	
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,02	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,02	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,02	
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,59	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,64	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,98	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	7,64	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,64	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,06	
		Total				
30	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,6 мм, Д315) 
	m2	4,95	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,24	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,26	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,37	
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34  S 1257	kg	0,02	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,04	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	8,42	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,15	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	118,80	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,20	
	2710403642000-1	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	22,28	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	118,80	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	118,80	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,25	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,40	
		Total				
31	VA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, Д250) 
	m2	6,28	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,60	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,06	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,33	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,06	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,47	
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34  S 1257	kg	0,03	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,05	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	10,68	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,19	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	150,72	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,25	
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	28,26	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	150,72	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	150,72	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,31	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,50	
		Total				
32	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, Д200) 
	m2	7,54	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,50	
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	6,09	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,09	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,08	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,13	
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,52	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,23	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,23	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	45,69	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,23	
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	35,79	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	45,69	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	45,69	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,38	
		Total				
33	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, Д160) 
	m2	0,50	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,89	
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,40	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,01	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,01	
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,63	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,03	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,37	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	3,03	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,03	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02	
		Total				
34	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5 мм, Д125) 
	m2	2,36	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,92	
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,91	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,03	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,02	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,98	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,07	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,30	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,07	
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	11,20	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	14,30	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	14,30	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,12	
		Total				
35	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали, S = 0,5мм, Д100) 
	m2	7,54	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,50	
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	6,09	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,09	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,08	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,13	
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,52	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,23	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,23	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	45,69	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,23	
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	35,79	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	45,69	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	45,69	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,38	
		Total				
36	VA02G
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н,  900х250 ) 
	m2	2,30	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,30	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,09	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,12	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,02	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,17	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,02	
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,75	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,21	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,80	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,05	
	2710403643000-1	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,7 mm grosime,  cal.I	kg	16,56	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	36,80	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,80	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,34	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,18	
		Total				
37	VA02G
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н,  600х350 ) 
	m2	17,10	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,73	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,68	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,89	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,17	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,28	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,12	
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	42,75	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,03	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,54	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	273,60	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,34	
	2710403643000-1	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,7 mm grosime,  cal.I	kg	123,12	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	273,60	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	273,60	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,56	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,37	
		Total				
38	VA02G
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н,  600х300 ) 
	m2	18,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	64,98	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,18	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,72	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,94	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,18	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,35	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,13	
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	45,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,08	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,62	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	288,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,36	
	2710403643000-1	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,7 mm grosime,  cal.I	kg	129,60	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	288,00	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	288,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,70	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,44	
		Total				
39	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н,  500х200 ) 
	m2	11,20	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	30,35	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,45	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,51	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,11	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,54	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,09	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	18,10	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,68	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	135,74	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,23	
	2710403643000-1	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,7 mm grosime,  cal.I	kg	81,45	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	135,74	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	135,74	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,67	
		Total				
40	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н,  300х300 ) 
	m2	4,80	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,01	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,19	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,22	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,23	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,04	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	7,76	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,29	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,29	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	58,18	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,10	
	2710403643000-1	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,7 mm grosime,  cal.I	kg	34,91	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	58,18	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	58,18	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,29	
		Total				
41	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод прямоуг. сечения из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н,  300х200 ) 
	m2	4,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,84	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,16	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,18	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,04	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,19	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,03	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	6,46	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,24	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,24	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,48	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,08	
	2710403643000-1	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,7 mm grosime,  cal.I	kg	29,09	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	48,48	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	48,48	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,24	
		Total				
42	IzJ02D
	Ecranarea conductelor tehnologice prevazute cu conducte insotitoare cu tabla zincata de 0,7 mm grosime (Короб из из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н,  700х300х800) 
	m2	1,04	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,46	
	2732103641695-1	Tabla zincata S 2028 0,70 x 800  OL 32-1N cal.1	kg	4,31	
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25 	kg	0,06	
		Total				
43	IzJ02D
	Ecranarea conductelor tehnologice prevazute cu conducte insotitoare cu tabla zincata de 0,7 mm grosime (Короб из из оцинкованной стали, S = 0,7 мм, кл. Н, 500х300х850) 
	m2	0,94	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,41	
	2732103641695-1	Tabla zincata S 2028 0,70 x 800  OL 32-1N cal.1	kg	3,89	
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25 	kg	0,05	
		Total				
44	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, б=50 мм) 
	m2	30,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	31,80	
	268216261130560	Теплозащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное, б=50 мм	m2	30,90	
	287312205315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	11,40	
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,95	
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,35	
		Total				
45	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv (  базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5 мм) 
	m2	6,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,36	
	268216261130560-1	базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5 мм	m2	6,18	
	287312205315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	2,28	
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,39	
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,27	
		Total				
46	
	клеящий состав ОГНЕМАТ# Проф, расход 0,6кг на 1м2 защищ. поверхности 
	kg	3,60	
	3131535	 клеящий состав ОГНЕМАТ Проф, расход 0,6кг на 1м2 защищ. поверхности 	kg	3,60	
		Total				
47	IzJ02D
	Ecranarea conductelor tehnologice prevazute cu conducte insotitoare cu tabla zincata de 0,5 mm grosime 
	m2	21,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,24	
	2732103641695	Tabla zincata S 2028 0,50 x 800  OL 32-1N cal.1	kg	86,96	
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25 	kg	1,20	
		Total				
48	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg 
	kg	66,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,80	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,64	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,96	
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	68,64	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,32	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,13	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,32	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,32	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,28	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,66	
		Total				

				
 		Total			
			Total Вентиляция	            		

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Montare utilaj
				
		2.1. П1
				
49	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h   ( Приточная  установка, Lп=3055 м3/ч, Рп= 445Па, эл. дв.Nэл=1,18кВт) 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,87	
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,35	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	60,00	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,00	
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,00	
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	
		Total				
50	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm 
	buc	2,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,20	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,10	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,00	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	36,00	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,00	
		Total				
51	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor 
	buc	1,00	
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,52	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	
		Total				
52	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,92	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,05	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	18,00	
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,00	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,30	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10	
		Total				
53	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,65	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,00	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,10	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,02	
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25	
		Total				

				
 		Total			
			Total П1	            		
 		2.2. П2
				
54	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Круглый канальный вентилятор L=515м3/ч, Рс=370Па, с эл. дв. Nэл=0,099 кВт) 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	48,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	
		Total				
55	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,92	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,50	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,05	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	18,00	
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,00	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,30	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10	
		Total				
56	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,65	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,00	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,00	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,10	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,02	
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25	
		Total				
57	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm 
	buc	2,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,20	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,10	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,00	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	36,00	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	36,00	
		Total				
58	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Виброопоры) 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,88	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,30	
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,00	
	2523155700368-1	Виброопоры	buc	1,00	
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	
		Total				

				
 		Total			
			Total П2	            		
 		2.3. В1
				
59	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Изолированный канальный вентилятор L=1500м3/ч, Рс=420Па, с эл. дв. Nэл=0,615 кВт) 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	48,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	
		Total				
60	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor 
	buc	1,00	
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,52	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	
		Total				
61	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,10	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,00	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	18,00	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,00	
		Total				
62	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Виброопоры) 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,88	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,30	
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,00	
	2523155700368-1	Виброопоры	buc	1,00	
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	
		Total				

				
 		Total			
			Total В1	            		
 		2.4. В2
				
63	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=1375м3/ч, Рс=250Па, с эл. дв. Nэл=0,372 кВт) 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	48,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	
		Total				
64	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Виброопоры) 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,88	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,30	
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,00	
	2523155700368-1	Виброопоры	buc	1,00	
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	
		Total				
65	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,10	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,00	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	18,00	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total В2	            		
 		2.5. В3
				
66	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=535м3/ч, Рс=330Па, с эл. дв. Nэл=0,158 кВт ) 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	48,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	
		Total				
67	VB18A
	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,10	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,00	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	18,00	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total В3	            		
 		2.6. В4
				
68	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Канальный вентилятор L=160м3/ч, Рс=180Па, с эл. дв. Nэл=0,052 кВт ) 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,75	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	48,00	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,00	
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,30	
		Total				

				
 		Total			
			Total В4	            		
 		2.7. К1
				
69	VC37D
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,00	
	2811236305075	Console 	kg	8,40	
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,52	
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,10	
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,50	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	15,75	
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,25	
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,25	
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,28	
	2411117322835	Freon	kg	0,94	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12	
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14	
		Total				
70	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Виброопоры) 
	buc	1,00	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,88	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,50	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,30	
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,00	
	2523155700368-1	Виброопоры	buc	1,00	
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	
		Total				
71	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor 
	buc	4,00	
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,44	
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,06	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,25	
		Total				

				
 		Total			
			Total К1	            		

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Montare utilaj	            		
 		3. Utilaj
				
		3.1. П1
				
72	
	Приточная  установка, Lп=3055 м3/ч, Рп= 445Па, эл. дв.Nэл=1,18кВт, с калорифером 49.38кВт 
	set	1,00	
	351313115	Приточная  установка, Lп=3055 м3/ч, Рп= 445Па, эл. дв.Nэл=1,18кВт, с калорифером 49.38кВт	set	1,00	
		Total				
73	
	шумоглушителем LDR 60-35 
	set	2,00	
	351313115-2	шумоглушителем LDR 60-35	set	2,00	
		Total				
74	
	отсечный клапан TUNE-S-600x350-M5 
	set	1,00	
	351313115-3	отсечный клапан TUNE-S-600x350-M5 	set	1,00	
		Total				
75	
	калорифером 45кВт RB 60-35/45-3 400V/3 
	set	1,00	
	351313115-1	калорифером 45кВт RB 60-35/45-3 400V/3 	set	1,00	
		Total				
76	
	фильтр  М5 FFK 600х350 
	set	1,00	
	351313115-5	фильтр  М5 FFK 600х350	set	1,00	
		Total				
77	
	гибкая вставка DS-EX 60-35 
	set	1,00	
	351313115-6	гибкая вставка DS-EX 60-35	set	1,00	
		Total				
78	
	наружнея решетка WSG 900-250 
	set	1,00	
	2351313115-7	наружнея решетка WSG 900-250	set	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total П1	            		
 		3.2. П2
				
79	
	Круглый канальный вентилятор L=515м3/ч, Рс=370Па, с эл. дв. Nэл=0,099 кВт 
	buc	1,00	
	135435345	Круглый канальный вентилятор L=515м3/ч, Рс=370Па, с эл. дв. Nэл=0,099 кВт	buc	1,00	
		Total				
80	
	калорифером 9кВт CB 250-9,0 400V/2 
	buc	1,00	
	2135435345	калорифером 9кВт CB 250-9,0 400V/2 	buc	1,00	
		Total				
81	
	фильтр G3, FGR Д250 
	buc	1,00	
	32135435345	фильтр G3, FGR Д250	buc	1,00	
		Total				
82	
	подпружиненный обратный клапан RSK Д250 
	buc	1,00	
	3213422	подпружиненный обратный клапан RSK Д250	buc	1,00	
		Total				
83	
	гибкая вставка EVH O250 
	buc	1,00	
	32134322	гибкая вставка EVH O250 	buc	1,00	
		Total				
84	
	шумоглушитель LDC Д250 
	buc	2,00	
	232134322	шумоглушитель LDC Д250 	buc	2,00	
		Total				
85	
	наружнея решетка IGK Д250 
	set	1,00	
	235131354	наружнея решетка IGK Д250	set	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total П2	            		
 		3.3. В1
				
86	
	Изолированный канальный вентилятор L=1500м3/ч, Рс=420Па, с эл. дв. Nэл=0,615 кВт 
	buc	1,00	
	15453443	Изолированный канальный вентилятор L=1500м3/ч, Рс=420Па, с эл. дв. Nэл=0,615 кВт	buc	1,00	
		Total				
87	
	отсечный клапан TUNE-S-600x300-M5 
	set	1,00	
	351313115-8	отсечный клапан TUNE-S-600x300-M5 	set	1,00	
		Total				
88	
	шумоглушитель 600х300 L900 
	set	1,00	
	35132213115-9	шумоглушитель 600х300 L900 	set	1,00	
		Total				
89	
	гибкая вставка FGV 042/586-586 flex. 120°C 
	buc	2,00	
	32136544322	гибкая вставка FGV 042/586-586 flex. 120°C	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total В1	            		
 		3.4. В2
				
90	
	Канальный вентилятор L=1375м3/ч, Рс=250Па, с эл. дв. Nэл=0,372 кВт 
	buc	1,00	
	3235435345	Канальный вентилятор L=1375м3/ч, Рс=250Па, с эл. дв. Nэл=0,372 кВт	buc	1,00	
		Total				
91	
	предупружинный обратный клапаном Д315 
	buc	1,00	
	3543545	предупружинный обратный клапаном Д315, RSK Д315	buc	1,00	
		Total				
92	
	шумоглушитель LDC Д315 
	buc	1,00	
	23213444322	шумоглушитель LDC Д315 	buc	1,00	
		Total				
93	
	монтажный хомут для круглый воздухо водов FK 315 Fast clamp 
	buc	2,00	
	235745213644	монтажный хомут для круглый воздухо водов FK 315 Fast clamp 	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total В2	            		
 		3.5. В3
				
94	
	Канальный вентилятор L=535м3/ч, Рс=330Па, с эл. дв. Nэл=0,158 кВт 
	buc	1,00	
	68323541334	Канальный вентилятор L=535м3/ч, Рс=330Па, с эл. дв. Nэл=0,158 кВт	buc	1,00	
		Total				
95	
	шумоглушитель LDC Д200 
	buc	1,00	
	2321344436522	шумоглушитель LDC Д200	buc	1,00	
		Total				
96	
	монтажный хомут для круглый воздухо водов FK 200 Fast clamp 
	buc	2,00	
	23213644	монтажный хомут для круглый воздухо водов FK 200 Fast clamp 	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total В3	            		
 		3.6. В4
				
97	
	Канальный вентилятор L=160м3/ч, Рс=180Па, с эл. дв. Nэл=0,052 кВт 
	buc	1,00	
	323541334	Канальный вентилятор L=160м3/ч, Рс=180Па, с эл. дв. Nэл=0,052 кВт 	buc	1,00	
		Total				
98	
	монтажный хомут для круглый воздухо водов FK 100 Fast clamp 
	buc	2,00	
	232138877	монтажный хомут для круглый воздухо водов FK 100 Fast clamp 	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total В4	            		
 		3.7. К1
				
99	
	Сплит-система настенного типа,  инвертор Qх=5,3 кВт Nэл=1,1 кВт 
	buc	1,00	
	2235135315	Сплит-система настенного типа,  инвертор Qх=5,3 кВт Nэл=1,1 кВт 	buc	1,00	
		Total				
100	
	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 230В, EI120, Д100 
	buc	3,00	
	3513532115	Клапан противопожарный НО с электромех. прив. 230В, EI120, Д100 	buc	3,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total К1	            		

				
 		Total			
		Depozitare utilaj			
			Total Utilaj	            		
 
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

	                                                                                    
Reparatia capitala a blocului alimentar la IET nr.36 , mun. Balti , str. Independentei 7,nr. cad. 0300302.084	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	
Deviz-oferta  № 2-1-4
EEF/IEI
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime 
	buc	6,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,24	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,48	
		Total				
2	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 
	buc	6,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,32	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,06	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,09	
		Total				
3	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 
	m	400,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,00	
		Total				
4	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 
	m	400,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	120,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	680,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,00	
		Total				
5	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare 
	m3	1,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	
		Total				
6	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 
	m3	1,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	
		Total				
7	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	0,80	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	231,90	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,62	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,57	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,48	
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,26	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,20	
		Total				

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Montare utilaj				
		2.1. Tablou de evidenta si distributie ID- (Existent)				
8	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta 
	buc	3,00	
	1	Muncitor	h-om	3,39	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,01	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,42	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,06	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,02	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,06	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tablou de evidenta si distributie ID- (Existent)	            		
 		2.2. Tablou de distributie general TDG-1, 
				
9	08-03-573-5
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (Tablou de distributie general  TDG-1 ,tablou (1000x650x270), IP65 ) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,37	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,15	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,10	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,84	
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,29	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,29	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	
		Total				
10	08-03-525-3
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A  (Intrerupator de sarcina BР-32-35 3P/250A, IP20) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	3,52	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,01	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,67	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,02	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,02	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,06	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,29	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	
		Total				
11	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100  (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 100A 3P ВА88-33) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,32	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,20	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
12	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 50A 3P, Clasa C ВА47-29) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,32	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,20	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
13	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 25A 3P, clasa С ВА47-29) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,32	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,20	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
14	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 20A 3P, clasa С ВА47-29) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,32	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,20	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
15	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 16A 3P, clasa С ВА47-29) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,05	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,01	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
16	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 20A 1P, clasa С ВА47-29) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,05	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,01	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa С ВА47-29) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,05	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,01	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 6A 1P, clasa С ВА47-29) 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,12	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,14	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,10	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,44	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,07	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,26	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tablou de distributie general TDG-1, 	            		
 		2.3. Tablou de distributie prize TDP-1
				
19	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 18 module) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,37	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,10	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,10	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut.	0,22	
		Total				
20	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 3P/32A, IP20) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,81	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,46	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
		Total				
21	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C) 
	buc	3,00	
	1	Muncitor	h-om	4,68	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,21	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,15	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,66	
	1019852	Vopsea	kg	0,11	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,30	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,06	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,39	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,12	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tablou de distributie prize TDP-1	            		
 		2.4. Tablou de distributie prize TDP-2
				
22	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 36 module) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,37	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,10	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,10	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut.	0,22	
		Total				
23	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 3P/100A, IP20) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,81	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,46	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
		Total				
24	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 25A (Idif 30mA), 4P, tip C) 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,12	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,14	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,10	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	
	1019852	Vopsea	kg	0,07	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,26	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,08	
		Total				
25	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 4P, tip C) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,05	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	
		Total				
26	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C) 
	buc	7,00	
	1	Muncitor	h-om	10,92	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,49	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,34	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,10	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,54	
	1019852	Vopsea	kg	0,25	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	
	5009062	Papuci de cablu	buc	42,70	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	7,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,14	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,08	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,91	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,28	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tablou de distributie prize TDP-2	            		
 		2.5. Tablou de distributie prize TDP-3
				
27	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 36 module) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,37	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,10	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,10	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut.	0,22	
		Total				
28	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 3P/100A, IP20) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,81	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,46	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
		Total				
29	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 20A (Idif 30mA), 2P, tip C) 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,12	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,14	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,10	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	
	1019852	Vopsea	kg	0,07	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,26	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,08	
		Total				
30	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 10mA), 2P, tip C) 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,12	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,14	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,10	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44	
	1019852	Vopsea	kg	0,07	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,26	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,08	
		Total				
31	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C) 
	buc	4,00	
	1	Muncitor	h-om	6,24	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,28	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,20	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,06	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,88	
	1019852	Vopsea	kg	0,14	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	24,40	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,08	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,05	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,52	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,16	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tablou de distributie prize TDP-3	            		
 		2.6. Tablou de distributie iluminat TDI-1
				
32	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 12 module) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,37	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,10	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,10	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut.	0,22	
		Total				
33	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 3P/32A, IP20) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,81	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,46	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
		Total				
34	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa B ВА47-29) 
	buc	6,00	
	1	Muncitor	h-om	9,36	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,42	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,01	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,29	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,32	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,08	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,32	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,04	
	1019852	Vopsea	kg	0,22	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	
	5009062	Papuci de cablu	buc	36,60	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,12	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,01	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,04	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,07	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,78	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,24	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tablou de distributie iluminat TDI-1	            		
 		2.7. Tablou de distributie ventilare TDV-1
				
35	08-03-573-5
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (Tablou de distributie general TDG-1, tablou (800x650x250), IP65) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,37	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,15	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,10	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,84	
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,29	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,29	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	
		Total				
36	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250  (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 125A 3P ВА88-33) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,76	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,43	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,02	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,23	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
		Total				
37	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 80A 3P ВА88-33) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,32	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,20	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
38	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 20A 3P, clasa С ВА47-29) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,05	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,01	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
39	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 6A 3P, clasa С ВА47-29) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,05	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,01	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
40	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 16A 1P, clasa С ВА47-29) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,05	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,01	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
41	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 6A 1P, clasa С ВА47-29) 
	buc	8,00	
	1	Muncitor	h-om	12,48	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,56	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,01	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,39	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,11	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,05	
	1019852	Vopsea	kg	0,29	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	
	5009062	Papuci de cablu	buc	48,80	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,16	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,01	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,05	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,10	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,04	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,32	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	
		Total				
42	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А (Demaror electromagnetic U bobina- 230V, Icontact- 115A) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,32	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,38	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,05	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,20	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
43	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Demaror electromagnetic U bobina- 230V) 
	buc	5,00	
	1	Muncitor	h-om	7,80	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,35	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,24	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,10	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,07	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,10	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	
	1019852	Vopsea	kg	0,18	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	30,50	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,10	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,03	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,06	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,65	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,20	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
		Total				
44	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Declansator independent PH-47) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,56	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,07	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,05	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,04	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,00	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,01	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,01	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tablou de distributie ventilare TDV-1	            		
 		2.8. Conductori electrici (Cabluri)
				
45	08-02-148-3
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg 
	100 m	1,07	
	1	Muncitor	h-om	24,82	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,00	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,01	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,54	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,24	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,71	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,71	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,24	
		Total				
46	
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=70mm2, ВВГнг-LS 5x70mm2 
	m	25,00	
	3535135	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=70mm2, ВВГнг-LS 5x70mm2	m	25,00	
		Total				
47	
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=35mm2, ВВГнг-LS 5x35mm2 
	m	10,00	
	13535135	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=35mm2, ВВГнг-LS 5x35mm2	m	10,00	
		Total				
48	
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=25mm2, ВВГнг-LS 5x25mm2 
	m	42,00	
	13534325135	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=25mm2, ВВГнг-LS 5x25mm2	m	42,00	
		Total				
49	
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=16mm2, ВВГнг-LS 5x16mm2 
	m	30,00	
	135343255	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=16mm2, ВВГнг-LS 5x16mm2	m	30,00	
		Total				
50	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 
	100 m	1,50	
	1	Muncitor	h-om	16,80	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,03	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,46	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,20	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,30	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,03	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,48	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	
		Total				
51	
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=6mm2, ВВГнг-LS 5x6mm2 
	m	130,00	
	1353443	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=6mm2, ВВГнг-LS 5x6mm2	m	130,00	
		Total				
52	
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=4mm2, ВВГнг-LS 5x4mm2 
	m	20,00	
	135387443	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=4mm2, ВВГнг-LS 5x4mm2	m	20,00	
		Total				
53	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 
	100 m	1,20	
	1	Muncitor	h-om	9,43	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,37	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,96	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,64	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,06	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,38	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,05	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,05	
		Total				
54	
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=2.5mm2, ВВГнг-LS 5x2.5mm2 
	m	15,00	
	1354333443	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=2.5mm2, ВВГнг-LS 5x2.5mm2	m	15,00	
		Total				
55	
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=2.5mm2, NYM-J 5x2.5mm2 
	m	60,00	
	135433387	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=2.5mm2, NYM-J 5x2.5mm2	m	60,00	
		Total				
56	
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=2,5mm2, NYM-J 5x2.5mm2 
	m	45,00	
	135433387	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=2.5mm2, NYM-J 5x2.5mm2	m	45,00	
		Total				
57	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	12,83	
	1	Muncitor	h-om	86,47	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,01	
	1019852	Vopsea	kg	0,26	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,98	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,26	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	156,53	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,64	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,26	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	2,05	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,26	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,26	
		Total				
58	
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=2,5mm2, NYM-J 3x2.5mm2 
	m	350,00	
	8713545	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=1.5mm2, NYM-J 3x1.5mm2	m	350,00	
		Total				
59	
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=1.5mm2, NYM-J 3x1.5mm2 
	m	751,00	
	8713545	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=1.5mm2, NYM-J 3x1.5mm2	m	751,00	
		Total				
60	
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=1.5mm2, KВВГнг-LS 3x1.5mm2 
	m	182,00	
	8713543339	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U-0.66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S=1.5mm2, KВВГнг-LS 3x1.5mm2	m	182,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Conductori electrici (Cabluri)	            		
 		2.9. Jghiab metalic
				
61	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 
	100 m	1,35	
	1	Muncitor	h-om	39,69	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	9,23	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,88	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,54	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,88	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,47	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	12,31	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,92	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,47	
		Total				
62	
	Jghiab metalic cu capac 100x50x3000 
	m	81,00	
	466554	Jghiab metalic cu capac 100x50x3000 	m	81,00	
		Total				
63	
	Jghiab metalic cu capac 50x50x3000 
	m	54,00	
	1466554	Jghiab metalic cu capac 50x50x3000 	m	54,00	
		Total				
64	
	Tija filetata (spilca) L-1000 mm D6mm 
	buc	270,00	
	35354	Tija filetata (spilca) L-1000 mm D6mm	buc	270,00	
		Total				
65	
	Ancore d6/8 
	buc	135,00	
	235354	Ancore d6/8	buc	135,00	
		Total				
66	
	Set pentru jgheab metalic piulita+ gaica+ saibe 
	buc	270,00	
	364433	Set pentru jgheab metalic piulita+ gaica+ saibe	buc	270,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Jghiab metalic	            		
 		2.10. Intrerupatoare/ Prize
				
67	08-03-591-9
	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, 
	100 buc	0,26	
	1	Muncitor	h-om	9,91	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,39	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	26,52	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,11	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,01	
		Total				
68	
	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V 
		26,00	
	3213566	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V	buc	26,00	
		Total				
69	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 
	100 buc	0,19	
	1	Muncitor	h-om	7,50	
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm	t	0,00	
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,00	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,19	
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,20	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,22	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	
		Total				
70	
	Intreruptor monofazat cu o clapa pentru instalare incorporata IP 54, Inom 10A, Unom 250V. 
	buc	19,00	
	9835353	Intreruptor monofazat cu o clapa pentru instalare incorporata IP 54, Inom 10A, Unom 250V.	buc	19,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Intrerupatoare/ Prize	            		
 		2.11. Corp de iluminat
				
71	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa 
	100 buc	0,38	
	1	Muncitor	h-om	33,55	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,55	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,78	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,39	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,12	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	9,73	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,52	
		Total				
72	
	Corp de iluminat 25W, IP65 
	buc	25,00	
	26435345	Corp de iluminat 25W, IP65	buc	25,00	
		Total				
73	
	Corp de iluminat 12W IP65 
	buc	6,00	
	766435345	Corp de iluminat 12W IP65	buc	6,00	
		Total				
74	
	Corp de iluminat 12W 
	buc	5,00	
	76649	Corp de iluminat 12W	buc	5,00	
		Total				
75	
	Corp de iluminat 1.5W 
	buc	2,00	
	78777	Corp de iluminat 1.5W	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Corp de iluminat	            		
 		2.12. Accesorii
				
76	
	Doze D75x40 
	buc	20,00	
	5884332	Doze D75x40	buc	20,00	
		Total				
77	
	Conector universal 32A/3P 
	buc	250,00	
	534535	Conector universal 32A/3P	buc	250,00	
		Total				
78	
	Conector universal 32A/5P 
	buc	20,00	
	1887676	Conector universal 32A/5P	buc	20,00	
		Total				
79	
	Papuci de cablu din cupru d35mm 
	buc	10,00	
	31887676	Papuci de cablu din cupru d35mm	buc	10,00	
		Total				
80	
	Papuci de cablu din cupru d25mm 
	buc	20,00	
	531887676	Papuci de cablu din cupru d25mm	buc	20,00	
		Total				
81	
	Dibluri 6x40 
	buc	300,00	
	5318454	Dibluri 6x40	buc	300,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Accesorii	            		
 		2.13. Priza de pamint artificiala
				
82	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, h=5m 
	10 buc	0,40	
	1	Muncitor	h-om	3,32	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,03	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,31	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,06	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,02	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,06	
		Total				
83	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2  (Platbanda 40x4mm) 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	4,98	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,27	
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	t	0,04	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,94	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	
		Total				
84	08-02-472-3
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (Platbanda 25x4mm) 
	100 m	0,90	
	1	Muncitor	h-om	13,86	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,44	
	10195373	Otel fisie necalmat 25х4 mm	t	0,07	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,50	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,47	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,50	
		Total				

				
 		Total			
			Total Priza de pamint artificiala	            		

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Montare utilaj	            		
 		3. Utilaj
				
		3.1. Tablou de evidenta si distributie ID- (Existent)
				
85	
	Sigurante fuzibile Inom=125A 
	buc	3,00	
	1345354345	Sigurante fuzibile Inom=125A	buc	3,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tablou de evidenta si distributie ID- (Existent)	            		
 		3.2. Tablou de distributie general TDG-1, 
				
86	
	Tablou de distributie general  TDG-1 ,tablou (1000x650x270), IP65 
	buc	1,00	
	5353534	Tablou de distributie general  TDG-1 ,tablou (1000x650x270), IP65	buc	1,00	
		Total				
87	
	Intrerupator de sarcina BР-32-35 3P/250A, IP20 
	buc	1,00	
	13535	Intrerupator de sarcina BР-32-35 3P/250A, IP20	buc	1,00	
		Total				
88	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 100A 3P ВА88-33 
	buc	1,00	
	5213535	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 100A 3P ВА88-33	buc	1,00	
		Total				
89	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 50A 3P, Clasa C ВА47-29 
	buc	1,00	
	43213535	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 50A 3P, Clasa C ВА47-29	buc	1,00	
		Total				
90	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 25A 3P, clasa С ВА47-29 
	buc	1,00	
	43213534545	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 25A 3P, clasa С ВА47-29	buc	1,00	
		Total				
91	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 20A 3P, clasa С ВА47-29 
	buc	1,00	
	43213598	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 20A 3P, clasa С ВА47-29	buc	1,00	
		Total				
92	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 16A 3P, clasa С ВА47-29 
	buc	1,00	
	543213535	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 16A 3P, clasa С ВА47-29	buc	1,00	
		Total				
93	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 20A 1P, clasa С ВА47-29 
	buc	1,00	
	65598	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 20A 1P, clasa С ВА47-29	buc	1,00	
		Total				
94	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa С ВА47-29 
	buc	1,00	
	65555453	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa С ВА47-29	buc	1,00	
		Total				
95	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 6A 1P, clasa С ВА47-29 
	buc	2,00	
	65654651	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 6A 1P, clasa С ВА47-29	buc	2,00	
		Total				
96	
	Sina PE si N 
	buc	2,00	
	353543535	Sina PE si N	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tablou de distributie general TDG-1, 	            		
 		3.3. Tablou de distributie prize TDP-1
				
97	
	Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 18 module 
	buc	1,00	
	54534378	Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 18 module	buc	1,00	
		Total				
98	
	Intrerupator de sarcina BH-32 3P/32A, IP20 
	buc	1,00	
	8735435	Intrerupator de sarcina BH-32 3P/32A, IP20	buc	1,00	
		Total				
99	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C 
	buc	3,00	
	545465465	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C	buc	3,00	
		Total				
100	
	Sina PE si N 
	buc	2,00	
	353543535	Sina PE si N	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tablou de distributie prize TDP-1	            		
 		3.4. Tablou de distributie prize TDP-2
				
101	
	Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 36 module 
	buc	1,00	
	54534398	Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 36 module	buc	1,00	
		Total				
102	
	Intrerupator de sarcina BH-32 3P/100A, IP20 
	buc	1,00	
	6546315445	Intrerupator de sarcina BH-32 3P/100A, IP20	buc	1,00	
		Total				
103	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 25A (Idif 30mA), 4P, tip C 
	buc	2,00	
	6546587445	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 25A (Idif 30mA), 4P, tip C	buc	2,00	
		Total				
104	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 4P, tip C 
	buc	1,00	
	9545465465	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 4P, tip C	buc	1,00	
		Total				
105	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C 
	buc	7,00	
	545465465	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C	buc	7,00	
		Total				
106	
	Sina PE si N 
	buc	2,00	
	353543535	Sina PE si N	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tablou de distributie prize TDP-2	            		
 		3.5. Tablou de distributie prize TDP-3
				
107	
	Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 36 module 
	buc	1,00	
	54534398	Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 36 module	buc	1,00	
		Total				
108	
	Intrerupator de sarcina BH-32 3P/100A, IP20 
	buc	1,00	
	6546315445	Intrerupator de sarcina BH-32 3P/100A, IP20	buc	1,00	
		Total				
109	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 20A (Idif 30mA), 2P, tip C 
	buc	2,00	
	654631555445	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 20A (Idif 30mA), 2P, tip C	buc	2,00	
		Total				
110	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 10mA), 2P, tip C 
	buc	2,00	
	54549798	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 10mA), 2P, tip C	buc	2,00	
		Total				
111	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C 
	buc	4,00	
	545465465	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom 16A (Idif 30mA), 2P, tip C	buc	4,00	
		Total				
112	
	Sina PE si N 
	buc	2,00	
	353543535	Sina PE si N	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tablou de distributie prize TDP-3	            		
 		3.6. Tablou de distributie iluminat TDI-1
				
113	
	Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 12 module 
	buc	1,00	
	545387	Tablou de distributie cu montare aparenta, IP54, pentru 12 module	buc	1,00	
		Total				
114	
	Intrerupator de sarcina BH-32 3P/32A, IP20 
	buc	1,00	
	985345	Intrerupator de sarcina BH-32 3P/32A, IP20	buc	1,00	
		Total				
115	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa B ВА47-29 
	buc	6,00	
	6558955453	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 10A 1P, clasa B ВА47-29	buc	6,00	
		Total				
116	
	Sina PE si N 
	buc	2,00	
	353543535	Sina PE si N	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tablou de distributie iluminat TDI-1	            		
 		3.7. Tablou de distributie ventilare TDV-1
				
117	
	Tablou de distributie general TDG-1, tablou (800x650x250), IP65 ЩМП-4-0 У1 
	buc	1,00	
	3535	Tablou de distributie general TDG-1, tablou (800x650x250), IP65 ЩМП-4-0 У1	buc	1,00	
		Total				
118	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 125A 3P ВА88-33 
	buc	1,00	
	213535	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 125A 3P ВА88-33	buc	1,00	
		Total				
119	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 80A 3P ВА88-33 
	buc	1,00	
	3213535	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 80A 3P ВА88-33	buc	1,00	
		Total				
120	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 20A 3P, clasa С ВА47-29 
	buc	1,00	
	54328	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 20A 3P, clasa С ВА47-29	buc	1,00	
		Total				
121	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 6A 3P, clasa С ВА47-29 
	buc	1,00	
	5454328	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 6A 3P, clasa С ВА47-29	buc	1,00	
		Total				
122	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 16A 1P, clasa С ВА47-29 
	buc	1,00	
	965555453	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 16A 1P, clasa С ВА47-29	buc	1,00	
		Total				
123	
	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 6A 1P, clasa С ВА47-29 
	buc	8,00	
	655558	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20, Inom 6A 1P, clasa С ВА47-29	buc	8,00	
		Total				
124	
	Demaror electromagnetic U bobina- 230V, Icontact- 115A 
	buc	1,00	
	65523558	Demaror electromagnetic U bobina- 230V, Icontact- 115A	buc	1,00	
		Total				
125	
	Demaror electromagnetic U bobina- 230V, Icontact- 25A 
	buc	1,00	
	6552399558	Demaror electromagnetic U bobina- 230V, Icontact- 25A	buc	1,00	
		Total				
126	
	Demaror electromagnetic U bobina- 230V, Icontact- 20A KM40-20M 
	buc	1,00	
	56552399558	Demaror electromagnetic U bobina- 230V, Icontact- 20A KM40-20M	buc	1,00	
		Total				
127	
	Demaror electromagnetic U bobina- 230V, Icontact- 20A KM20-20M 
	buc	3,00	
	565523954	Demaror electromagnetic U bobina- 230V, Icontact- 20A KM20-20M	buc	3,00	
		Total				
128	
	Declansator independent PH-47 
	buc	1,00	
	8219656904	Declansator independent PH-47	buc	1,00	
		Total				
129	
	Sina PE si N 
	buc	2,00	
	353543535	Sina PE si N	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Tablou de distributie ventilare TDV-1	            		

				
 		Total			
		Depozitare utilaj			
			Total Utilaj	            		
 
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

	
	                                                                                    
Reparatia capitala a blocului alimentar la IET nr.36 , mun. Balti , str. Independentei 7,nr. cad. 0300302.084	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	
Deviz-oferta  № 2-1-5
Semnalizarea de incendiu
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
				
1	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 
	m	100,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,00	
		Total				
2	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 
	m	100,00	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	170,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,50	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,00	
		Total				
3	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime 
	buc	3,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,74	
		Total				
4	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 
	buc	3,00	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,66	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	
		Total				

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Montare utilaj				
5	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	24,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,01	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,40	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,06	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,16	
		Total				
6	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat: Модуль расширеня памяти до 2000 событий 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,12	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	
		Total				
7	10-03-013-05
	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu  (Плата связи с сетью Ethernet ) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	6,76	
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4х40 mm	t	0,00	
	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1х35 mm2	1000 m	0,00	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,00	
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,27	
		Total				
8	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой ID100 ) 
	buc	46,00	
	1	Muncitor	h-om	92,00	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,02	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	11,50	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,23	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	7,36	
		Total				
9	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой IС010 ) 
	buc	4,00	
	1	Muncitor	h-om	8,00	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,00	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,02	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,64	
		Total				
10	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie  (Сирена) 
	buc	4,00	
	1	Muncitor	h-om	4,00	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,02	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,01	
		Total				
11	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie  (Светозвуковое устройство SL-100) 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,00	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,00	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,00	
		Total				
12	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 
	buc	5,00	
	1	Muncitor	h-om	10,30	
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00	
	4110006	Apa distilata	kg	14,00	
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"	t	0,00	
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara 	t	0,00	
		Total				
13	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	3,10	
	1	Muncitor	h-om	20,89	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,06	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,96	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,48	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	37,82	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,16	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,06	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,50	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,06	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,06	
		Total				
14	590-0118
	Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 1*2*0,8 
	m	270,00	
	590-0118	Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 1*2*0,8 	m	270,00	
		Total				
15	
	Cablu de putere ВВГнг FRLS 2*1.5 
	m	40,00	
	35435	Cablu de putere ВВГнг FRLS 2*1.5	m	40,00	
		Total				
16	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
	100 m	3,10	
	1	Muncitor	h-om	73,78	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	2,98	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	41,54	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	41,54	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,62	
	5009030	Flanse	10 buc	3,10	
	5009031	Scoabe	10 buc	20,77	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	55,80	
	5009070	Racordari	10 buc	5,58	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,34	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	48,98	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,37	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	15,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,34	
		Total				
17	
	Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm 
	m	310,00	
	535435435	Tub tehnic de protectie din PVC, 20mm	m	310,00	
		Total				
18	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg \buc 
	kg	5,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,15	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,00	
		Total				

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Montare utilaj	            		
 		3. Utilaj
				
19	
	Прибор приемо- контрольный пожарный на 4 шлейфа 
	buc	1,00	
	1354345345	Прибор приемо- контрольный пожарный на 4 шлейфа	buc	1,00	
		Total				
20	
	Плата расширения 
	buc	1,00	
	2135454433	Плата расширения 	buc	1,00	
		Total				
21	
	Модуль расширеня памяти до 2000 событий 
	buc	1,00	
	21354345345	Модуль расширеня памяти до 2000 событий	buc	1,00	
		Total				
22	
	Плата связи с сетью Ethernet 
	buc	1,00	
	421354345345	Плата связи с сетью Ethernet	buc	1,00	
		Total				
23	
	Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой ID100 
	buc	46,00	
	4213543	Извещатель пожарный дымовой в комплекте с базой ID100	buc	46,00	
		Total				
24	
	Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой IС010 
	buc	4,00	
	14213543	Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой IС010	buc	4,00	
		Total				
25	
	Сирена 
	buc	4,00	
	614213543	Сирена	buc	4,00	
		Total				
26	
	Светозвуковое устройство SL-100 
	buc	1,00	
	221543	Светозвуковое устройство SL-100	buc	1,00	
		Total				
27	
	Источник бесперибойного питания BPS 24140 
	buc	1,00	
	3221543	Источник бесперибойного питания BPS 24140	buc	1,00	
		Total				
28	
	Аккумулятор 12В 14Ач 
	buc	4,00	
	322132543	Аккумулятор 12В 14Ач	buc	4,00	
		Total				
29	
	Одноканальная релейная пплата REL 1INT 
	buc	2,00	
	3221325443	Одноканальная релейная пплата REL 1INT	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
		Depozitare utilaj			
			Total Utilaj	            		
 
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu					

	                                                                                    
Reparatia capitala a blocului alimentar la IET nr.36 , mun. Balti , str. Independentei 7,nr. cad. 0300302.084	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz-oferta  № 2-1-6
Utilaj tehnologic
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Приемочная
				
1	
	Весы электронные напольные Предел взвешив. 150кг 
	buc	1,00	
	22872621211	Весы электронные напольные Предел взвешив. 150кг	buc	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Приемочная	            		
 		2. Кладовая сырья и сухих продуктов
				
2	
	Ларь морозильный V=472л, габ 1,4х0,63х0,8 
	buc	1,00	
	432112	Ларь морозильный V=472л, габ 1,4х0,63х0,8	buc	1,00	
		Total				
3	
	Стол производственный с с нижней полкой (хранение просеянной мукой) габ 0,9х0,5х0,5 
	buc	1,00	
	176221111	Стол производственный с с нижней полкой (хранение просеянной мукой) габ 0,9х0,5х0,5	buc	1,00	
		Total				
4	
	Стеллаж металлический габ 1,35х0,6х1,6 
	buc	2,00	
	652112	Стеллаж металлический габ 1,35х0,6х1,6 	buc	2,00	
		Total				
5	
	Подтоварник деревянный габ. 0,8х0,5х0,25 
	buc	2,00	
	32112	Подтоварник деревянный габ. 0,8х0,5х0,25	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Кладовая сырья и сухих продуктов	            		
 		3. Овощной цех
				
6	
	Холодильник 1-дверный (подю поз 20) габ 0,5х0,5х0,8 
	buc	1,00	
	66211	Холодильник 1-дверный (подю поз 20) габ 0,5х0,5х0,8	buc	1,00	
		Total				
7	
	Картофелечистка профессиональная на подставке габ. 0,3х0,4х0,8 габ 0,3х0,4х0,8 
	buc	1,00	
	626211	Картофелечистка профессиональная на подставке габ. 0,3х0,4х0,8 габ 0,3х0,4х0,8	buc	1,00	
		Total				
8	
	Машина для резки овощей (настольная) 
	buc	1,00	
	6236211	Машина для резки овощей (настольная)	buc	1,00	
		Total				
9	
	Стол производственный со встроенной ванной (с нижней полкой) габ 1,8х0,6х0,8 
	buc	1,00	
	87621645	Стол производственный со встроенной ванной (с нижней полкой) габ 1,8х0,6х0,8	buc	1,00	
		Total				
10	
	Ванна 1-гнездная с нижней полкой габ 0,4х0,6х0,8 
	buc	1,00	
	73333462111	Ванна 1-гнездная с нижней полкой габ 0,4х0,6х0,8	buc	1,00	
		Total				
11	
	Стол производственный с нижней полкой габ 1,0х0,6х0,8 
	buc	1,00	
	876663112	Стол производственный с нижней полкой габ 1,0х0,6х0,8	buc	1,00	
		Total				
12	
	Ванна 1-гнездная с нижней полкой габ 0,4х0,6х0,8 
	buc	1,00	
	73333462111	Ванна 1-гнездная с нижней полкой габ 0,4х0,6х0,8	buc	1,00	
		Total				
13	
	Стол производственный с нижней полкой габ 1,3х0,6х0,8 
	buc	1,00	
	85876663112	Стол производственный с нижней полкой габ 1,3х0,6х0,8	buc	1,00	
		Total				
14	
	Стеллаж металлический для овощей габ 1,3х0,3х1,6 
	buc	1,00	
	54542112	Стеллаж металлический для овощей габ 1,3х0,3х1,6   	buc	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Овощной цех	            		
 		4. мясо- рыбный цех
				
15	
	Холодильник бытовой 2-х дверный (для сырья- мясо, рыба) габ 0,6х0,6х2,4 
	buc	1,00	
	6211	Холодильник бытовой 2-х дверный (для сырья- мясо, рыба) габ 0,6х0,6х2,4	buc	1,00	
		Total				
16	
	Мясорубка бытовая электрическая (настольная) 
	buc	1,00	
	76211	Мясорубка бытовая электрическая (настольная)	buc	1,00	
		Total				
17	
	Стол производственный со встроенной ванной (для рыбы- с нижней полкой) габ 0,8х0,6х0,8 
	buc	1,00	
	654455	Стол производственный со встроенной ванной (для рыбы- с нижней полкой) габ 0,8х0,6х0,8	buc	1,00	
		Total				
18	
	Ванна 1-гнездная (для рыбы- с нижней полкой) габ 0,4х0,6х0,8 
	buc	1,00	
	733362111	Ванна 1-гнездная (для рыбы- с нижней полкой) габ 0,4х0,6х0,8	buc	1,00	
		Total				
19	
	Стол производственный со встроенной ванной (для мяса- с нижней полкой) габ 0,8х0,6х0,8 
	buc	1,00	
	58762111	Стол производственный со встроенной ванной (для мяса- с нижней полкой) габ 0,8х0,6х0,8	buc	1,00	
		Total				
20	
	Ванна 1-гнездная (для мяса- с нижней полкой) габ 0,8х0,6х0,8 
	buc	1,00	
	22733362111	Ванна 1-гнездная (для мяса- с нижней полкой) габ 0,8х0,6х0,8	buc	1,00	
		Total				
21	
	Стол с накопительным обьемом габ 1,0х0,5х0,8 
	buc	2,00	
	876251211	Стол с накопительным обьемом габ 1,0х0,5х0,8	buc	2,00	
		Total				
22	
	Весы электронные настольные Предел взвешив. 15кг 
	buc	1,00	
	872621211	Весы электронные настольные Предел взвешив. 15кг	buc	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total мясо- рыбный цех	            		
 		5. Горячий цех (совмещен с холодным цехом)
				
23	
	Холодильник бытовой 2-х дверный (для п/ф- мясо, рыба) габ 0,6х0,6х2,4 
	buc	1,00	
	36211	Холодильник бытовой 2-х дверный (для п/ф- мясо, рыба) габ 0,6х0,6х2,4	buc	1,00	
		Total				
24	
	Плита электрическая 2-х конфорная с духовкой габ 1,6х0,8х0,9 
	buc	1,00	
	23629811	Плита электрическая 2-х конфорная с духовкой габ 1,6х0,8х0,9	buc	1,00	
		Total				
25	
	Плита электрическая 2-х конфорная габ 1,6х0,8х0,9 
	buc	1,00	
	66362811	Плита электрическая 2-х конфорная габ 1,6х0,8х0,9	buc	1,00	
		Total				
26	
	Местный отсос вытяжной 1,6х0,8 (установить на высоту Н от пола =1,7М) 
	buc	2,00	
	36254811	Местный отсос вытяжной 1,6х0,8 (установить на высоту Н от пола =1,7М)	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Горячий цех (совмещен с холодным цехом)	            		
 		6. в.ч. участок мучного цеха 
				
27	
	Холодильник 1-дверный (подю поз ) габ 0,5х0,5х0,8 
	buc	1,00	
	166211	Холодильник 1-дверный (подю поз ) габ 0,5х0,5х0,8	buc	1,00	
		Total				
28	
	Машина тестомесильная настольная v=6,9л, габ 0,45х0,25х0,7 
	buc	1,00	
	623236211	Машина тестомесильная настольная v=6,9л, габ 0,45х0,25х0,7	buc	1,00	
		Total				
29	
	Стол производственный с с нижней полкой (хранение просеянной мукой) габ 1,5х0,9х0,8 
	buc	2,00	
	762621111	Стол производственный с с нижней полкой (хранение просеянной мукой) габ 1,5х0,9х0,8	buc	2,00	
		Total				
30	
	Весы электронные настольные Предел взвешив. 15кг 
	buc	1,00	
	45454	Весы электронные настольные Предел взвешив. 15кг	buc	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total в.ч. участок мучного цеха 	            		
 		7. в т.ч. участок холодного цеха
				
31	
	Холодильник 1-дверный (для холодных закусок ) габ 0,6х0,6х2,1 
	buc	1,00	
	1696211	Холодильник 1-дверный (для холодных закусок ) габ 0,6х0,6х2,1	buc	1,00	
		Total				
32	
	Стол производственный с бортиком, с нижней полкой (холодные закуски) габ 1,1х0,6х0,8 
	buc	3,00	
	544329	Стол производственный с бортиком, с нижней полкой (холодные закуски) габ 1,1х0,6х0,8	buc	3,00	
		Total				
33	
	Весы электронные настольные Предел взвешив. 0,2-3кг 
	buc	1,00	
	1872621211	Весы электронные настольные Предел взвешив. 0,2-3кг	buc	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total в т.ч. участок холодного цеха	            		
 		8. в т.ч. участок мойки кухонного инвентаря
				
34	
	Ванна моечная 2-гнездная (для мойки сменных деталей) с подставкой габ, 1,2х0,6х0,9 
	buc	1,00	
	54329	Ванна моечная 2-гнездная (для мойки сменных деталей) с подставкой габ, 1,2х0,6х0,9	buc	1,00	
		Total				
35	
	Стеллаж металлический (для чистого инвентаря) габ 1,5х0,6х1,6) 
	buc	1,00	
	6552231	Стеллаж металлический (для чистого инвентаря) габ 1,5х0,6х1,6)	buc	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total в т.ч. участок мойки кухонного инвентаря	            		
 		9. Отделение стирки постельного белья
				
36	
	Машина стиральная бытовая габ 0,5х0,5х0,8 
	buc	1,00	
	2445435	Машина стиральная бытовая габ 0,5х0,5х0,8	buc	1,00	
		Total				
37	
	Машина стиральная бытовая габ 0,5х0,5х0,8 
	buc	1,00	
	2445435	Машина стиральная бытовая габ 0,5х0,5х0,8	buc	1,00	
		Total				
38	
	Доска гладильная с электрическим утюгом 
	buc	1,00	
	12445435	Доска гладильная с электрическим утюгом	buc	1,00	
		Total				
39	
	Шкаф купе (для грязного белья) габ. 0,8х0,4х1,8 
	buc	1,00	
	124445435	Шкаф купе (для грязного белья) габ. 0,8х0,4х1,8	buc	1,00	
		Total				
40	
	Шкаф купе (для грязного белья) габ. 1,0х0,5х1,8 
	buc	1,00	
	12444543	Шкаф купе (для грязного белья) габ. 1,0х0,5х1,8	buc	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Отделение стирки постельного белья	            		
 		10. Кладовая уборочного инвентаря
				
41	
	Шкаф купе для уборочного инвентаря габ 1,1х0,4х1,8 
	buc	1,00	
	5413155	Шкаф купе для уборочного инвентаря габ 1,1х0,4х1,8	buc	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Кладовая уборочного инвентаря	            		
 		11. Под навесом (для хол. камеры поз. 5 в экспликации)
				
42	
	Компрессорно -конденсторный агрегат со щитом управл. 
	buc	1,00	
	443232	Компрессорно -конденсторный агрегат со щитом управл.	buc	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Под навесом (для хол. камеры поз. 5 в экспликации)	            		
 		12. Гардероб, персонала
				
43	
	Шкафчик для одежды двойной 
	buc	4,00	
	55422231	Шкафчик для одежды двойной	buc	4,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Гардероб, персонала	            		
 
	Total			
	Depozitare			
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu