Aprobat ___________

IMSP Spitalul Raional Drochia

Nicolae Testemițanu

Director Babin Iurie

NECESAR ECHIPAMENT PENTRU CAZANGERIE

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată lei. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Contor de energie termica E DN80 | buc | 3 | Date tehnice: Senzor debit Qp(m3/h)-40 Temp.medie(temperatra de operare)0.1-130*C Rqp/qi(m3/h)—100/250 Dte Tehnice: LCD-Display-8-digit. Clasa protective(IP) IP65 calculator/IP67 senzor curgere. Protectie mediu-ClasaC/EN 1434-1 Temperature ambietala +5*C,,,+55*C Loc instalare Inauntru Pozitie de instalare-Orice pozitie. Presiune nominal(bar)-PN16/25 bar. Lungime cablu sensor de debit-1.2m Temperatura sensor,conexiune doua fire,lungime cablu-pina la 5m Durata de viata baterie-10-15 ani. Montaj pe calculator-Montare pe standard DIN-rail. Debit superior qsm3/h---80 Debit inferior qim3/h-0.4 Valoarea de prag debitului m3/h-0.08 Lungimea totala Lmm-300 Pierderi de presiuneLa qp kPa-18 Interval dinamicR.Qp/Qi-250 Conectare la teava –flanse DN80 | 57900.0 |  |
| 2. |  | Teci p/u contoare de energie termica. 110mm | buc | 6 |  | 1200.00 |  |
| 3 |  | Contor de energie termica E DN40 | buc | 1 | Date tehnice: Senzor debit Qp(m3/h)-10 Temp.medie(temperatra de operare)0.1-130*C Rqp/qi(m3/h)—100/250 Dte Tehnice: LCD-Display-8-digit. Clasa protective(IP) IP65 calculator/IP67 senzor curgere. Protectie mediu-ClasaC/EN 1434-1 Temperature ambietala +5*C,,,+55*C Loc instalare Inauntru Pozitie de instalare-Orice pozitie. Presiune nominal(bar)-PN16/25 bar. Lungime cablu sensor de debit-1.2m Temperatura sensor,conexiune doua fire,lungime cablu-pina la 5m Durata de viata baterie-10-15 ani. Montaj pe calculator-Montare pe standard DIN-rail. Debit superior qsm3/h---20 Debit inferior qim3/h-0.1 Valoarea de prag debitului m3/h-0.02 Lungimea totala Lmm-300 Pierderi de presiuneLa qp kPa-18 Interval dinamicR.Qp/Qi-100 Conectare la teava –filet G2” | 9900 |  |
| 4 |  | Teci p/u contoare de energie termica. 110mm | buc | 2 |  | 400.00 |  |
| 5. |  | Racorduri pentru contor DN40 | set | 1 |  | 600.00 |  |
|  |  | Total | x | x | x | 70000.00 |  |

Sef CazangerieBalan Iurie _________________