CAIET DE SARCINI

(documentatie standart) pentru elaborarea proectului de lucru

Tema de proiectare

| Nr d/o | Denumirea obiectului | Proiectarea racordării și alimentarea cu gaz a imobilului SAMU Ialoveni, or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun, 19 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beneficiar | IMSP CNAMUP, mun. Chișinău, str. C. Vârnav, 16 |
| 2 | Temei pentru proiectare | Alimentare cu gaz a SAMU Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19 № cadastral: 5501210103.01 |
| 3 | În baza căror documente se efectuează proiectarea | Aviz de racordare nr. 21 S din 16 martie 2021 |
| 4 | Adresa obiectului | SAMU Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19 |
| 5 | Proiectul trebuie să prevadă |  |

Componența lucrării

Proiectarea racordării la rețeaua de gaz SAMU Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19

1. Prospectiuni geodezice, pentru gazoduct exterior;

2. Rețele exterioare presiunea joasă pînă la 10 m;

3. Cazangerie înglobată pe gaze naturale pentru încalzirea clădiri S= 429,5 m2 și pregătirea apă calda, inclusiv: Compartamente SM, AGI, IV, AIT, EEF, PSI; RAC;

4. Sistemul de încălzire pentru clădirea S= 429,5 m2;

5. Devizul de cheltuieli (valoarea obectului) la preturile actuale;

6. Verificarea proiectului și devizului de către verificatori atestați a serviciului de stat.