# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a lucrărilor prin COP [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Tip procedură achiziție: Oferta de pret - Obiectul achiziției: Lucrări de deservire a sistemelor de ventilare - Cod CPV: 51500000-7 - Data publicării anunțului de intenție: Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrări de deservire a sistemului de ventilare [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor _IMSP Institutul de Cardiologie_ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019.. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM și servicii contra plată - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Benefeciarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin COP privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumire: Bunuri solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă. 1.; 51500000-7; Servicii de deservire Ventilator; Bucăţi; 9; Caracteristici minime: Ventilator - K 315 L. 2.; 51500000-7; Servicii de deservire Vana electrica cu servomotor; Bucăţi; 5; Caracteristici minime: LM 230 A -TP. 3.; 51500000-7; Servicii de deservire Schimbator de caldura electric; Bucăţi; 4; Caracteristici minime: CB 250 - 9. 4.; ------; Servicii de schimbare a filtrelor; Bucăţi; Caracteristici minime: EU5; FFK 50-25/BFK 50-25. ------; Servicii de schimbare a filtrelor; Bucăţi; 9; Caracteristici minime: EU3; 300x300. ------; Servicii Autoturn; ore; 5; Caracteristici minime: H = 28 m. 5.; ------; Elaborarea documentatiei; ore; 5; Caracteristici minime: Raport tehnic. - Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA: 50 000,00 lei - Sistemele de ventelare sint amplasate in Sali de operatie si Sali sterile, Bloc alimear. Toate serviile se coordoniaza cu Benef1ciarul.