| Reconstructia Blocului radiologic cu 3 nivele in vederea resistematizarii incaperilor a IMSP Institutului Oncologic din str. Testemiteanu 30 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Elemente constructive (06/04-2024-1-CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cota 9,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsB30A |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 25 mm, L=320 mm, K=2,88 Coeficient la manoperei=2,8800 Coeficient la pentru materiale=2,8800 Coeficient la utilajului=2,8800 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 58,752 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 25,229 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 1,382 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,985 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  | 39,744 |  |  |
| 2 | CC02D2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 80,46 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,736 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 82,472 |  |  |
| 3 | CF17D |  | Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate |  |  | litri |  | 5,56 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,389 |  |  |
|  | 1421302200463 |  | Ancore chimice |  |  | litri |  | 5,671 |  |  |
| 4 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 9,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,37 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,761 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,739 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,739 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,274 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,274 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,187 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,096 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,183 |  |  |
| 5 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 6 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 159,83 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,479 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 163,826 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,598 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 44,752 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 7 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 47,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,056 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 39,984 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,235 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 14,112 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 14,112 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,411 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,411 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 6,115 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,047 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,047 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,645 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,941 |  |  |
| 8 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 227,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,91 |  |  |
|  | 2710602100015 |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 233,29 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,276 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 63,728 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,262 |  |  |
| 9 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 430,79 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 28,432 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,154 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 441,56 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,308 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 120,621 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,431 |  |  |
| 10 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Md-1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  | kg |  | 38,40 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 4,032 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 40,335 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,776 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,388 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,072 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,499 |  |  |
| 11 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a Md-1 la armatura din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 26,40 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 28,80 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 52,80 |  |  |
| 12 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 13,92 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,392 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,056 |  |  |
|  | 2710602100015 |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 14,268 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,139 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,898 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 13 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 183,48 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,917 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 188,067 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,835 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 51,374 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,183 |  |  |
| 14 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 10,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 48,985 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,545 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 10,663 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,56 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,828 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota 9,800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RCsB30A |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 25 mm, L=220 mm, K=1,98 Coeficient la manoperei=1,9800 Coeficient la pentru materiale=1,9800 Coeficient la utilajului=1,9800 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,02 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,867 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,048 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  | 1,366 |  |  |
| 16 | CF17D |  | Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate |  |  | litri |  | 0,19 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,013 |  |  |
|  | 1421302200463 |  | Ancore chimice |  |  | litri |  | 0,194 |  |  |
| 17 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate Pm-1 |  |  | kg |  | 43,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,818 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,438 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 43,80 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,219 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,35 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,219 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,876 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,876 |  |  |
| 18 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate Pm-2 |  |  | kg |  | 9,82 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,098 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 9,82 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,079 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
| 19 | CK35B |  | Dibluri din metal HSL-B-TZ d12 L=117 mm, fixate in ziduri din beton armat |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2874136313369 |  | Dibluri din metal HSL-B-TZ d12 L=117 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 20 | CL10C |  | Elemente scari Kc-1 livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  |  | t |  | 0,223 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 9,478 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,634 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,896 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,948 |  |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  | 223,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,227 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 1,115 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 1,115 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 1,115 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,089 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,134 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 1,227 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 2,119 |  |  |
| 21 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,277 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,017 |  |  |
|  | 2430126108726 |  | Email PF |  |  | kg |  | 3,324 |  |  |
|  | 2430226101020 |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  | kg |  | 1,662 |  |  |
|  | 2430226109241 |  | Diluant alhidic D-308 |  |  | kg |  | 0,233 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,831 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,416 |  |  |
| 22 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 9,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,485 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,415 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,97 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,97 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,297 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,297 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,287 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,188 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |  |
| 23 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 10,48 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 24 | CC02M1 |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 18,93 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,325 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,076 |  |  |
|  | 2710602100015 |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 19,403 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,189 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,30 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 25 | CC02M2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 16,13 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,129 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,065 |  |  |
|  | 2710602400010 |  | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 16,533 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,161 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,516 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 26 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 79,59 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,616 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,239 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 81,58 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,796 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,285 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 27 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 0,633 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,093 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Suprastructura la cotele 12,860, 14,660 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Coloane monolite CM1, CM2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 43,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,93 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 43,72 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,186 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,186 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,186 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,749 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 6,558 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,044 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,246 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,874 |  |  |
| 29 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 194,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 19,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,778 |  |  |
|  | 2710602100015 |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 199,26 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,944 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 54,432 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |  |
| 30 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 325,92 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 21,511 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,63 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 334,068 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,259 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 91,258 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,326 |  |  |
| 31 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Md-1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  | kg |  | 38,40 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 4,032 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 40,335 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,776 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,388 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,072 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,499 |  |  |
| 32 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a Md-1 la armatura din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 26,40 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 28,80 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 52,80 |  |  |
| 33 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 5,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 24,735 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,295 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 5,384 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,788 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,428 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coloane monolite CM1, CM2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Grinzi monolite cota 12,860 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 80,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,135 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 68,765 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,405 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 24,27 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 24,27 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,427 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,427 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 10,517 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,081 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,081 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 9,708 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,618 |  |  |
| 35 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 468,90 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 46,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,876 |  |  |
|  | 2710602100015 |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 480,623 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,689 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 131,292 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,539 |  |  |
| 36 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1.177,90 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 77,741 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,89 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1.207,348 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 11,779 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 329,812 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,178 |  |  |
| 37 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 36,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 48,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
| 38 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Md-1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,504 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 5,042 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,097 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,384 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
| 39 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Md-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  | kg |  | 5,45 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,572 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 5,725 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,436 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,071 |  |  |
| 40 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a Md-1, Md-2 la armatura din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,95 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 5,40 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,90 |  |  |
| 41 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 9,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 44,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,14 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 9,713 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,421 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,52 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,576 |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinzi monolite cota 12,860 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Planseu monolit cota 12,860 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 118,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,768 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 100,683 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,592 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 35,535 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 35,535 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,554 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,554 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 15,399 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,118 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,118 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 14,214 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,369 |  |  |
| 43 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 320,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 96,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 128,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
| 44 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 2.275,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 131,991 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,827 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 2.332,593 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 22,757 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 637,196 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,276 |  |  |
| 45 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 18,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 89,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,28 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 19,426 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,843 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 11,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,152 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu monolit cota 12,860 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Parapet cota 12,860 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  |  | m3 |  | 4,96 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 17,687 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,125 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 4,464 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 14,88 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 107,582 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 98,01 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 1,047 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,754 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,835 |  |  |
| 47 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,70 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 2,86 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,64 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
| 48 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 61,77 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,177 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,247 |  |  |
|  | 2710602100015 |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 63,314 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,618 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,296 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,071 |  |  |
| 49 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 345,15 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,726 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 353,779 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,452 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 96,642 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,345 |  |  |
| 50 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 2,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 2,323 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,616 |  |  |
|  |  |  |  | Total Parapet cota 12,860 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Grinzi monolite cota 14,660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 2,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,21 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,78 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,78 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,338 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
| 52 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 4,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,019 |  |  |
|  | 2710602100015 |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 4,818 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,316 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 53 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 32,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,112 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 32,80 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,96 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
| 54 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 55 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,582 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,054 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 0,127 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinzi monolite cota 14,660 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Planseu monolit cota 14,660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 3,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,585 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,315 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,17 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,17 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,507 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |  |
| 57 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 58 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 2,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,162 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,008 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 2,87 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,784 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
| 59 | CC02M2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 47,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,304 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,189 |  |  |
|  | 2710602400010 |  | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 48,38 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,472 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,216 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |  |
| 60 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 0,633 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,093 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu monolit cota 14,660 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Suprastructura la cotele 12,860, 14,660 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sigilarea goluri cotele 6,600, 9,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RCsB27A |  | Demontarea panourilor prefabricate 2,8 x 1,00 x 0,22 m, pentru inlocuire sau demolare Materiale marunte=1,0500 |  |  | m3 |  | 3,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 30,192 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,25 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,993 |  |  |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  | kg |  | 3,108 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton D = 8 mm |  |  | kg |  | 9,713 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  | h-ut |  | 2,923 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,22 |  |  |
| 62 | TsC35C11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 0,268 |  |  |
| 63 | TsI51B7 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km |  |  | t |  | 9,25 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,773 |  |  |
| 64 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,015 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
| 65 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 12,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,818 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,302 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,636 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,636 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,364 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,364 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,576 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,454 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,242 |  |  |
| 66 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 19,65 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 67 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 165,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,045 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,95 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 169,125 |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 24,75 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,775 |  |  |
| 68 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 3,24 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,714 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,458 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 3,421 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,501 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,944 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,907 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sigilarea goluri cotele 6,600, 9,900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Scari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. SC-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,828 |  |  |
| 70 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,899 |  |  |
| 71 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,265 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,283 |  |  |
| 72 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 6,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,044 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,916 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,088 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,088 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,209 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,209 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,905 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,835 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,139 |  |  |
| 73 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 74 | CC02M2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 166,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,634 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,665 |  |  |
|  | 2710602400010 |  | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 170,355 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,662 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 46,536 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,166 |  |  |
| 75 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 29,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 6,335 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,927 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  |  | Total SC-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. SC-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,78 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,35 |  |  |
| 77 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,78 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,552 |  |  |
| 78 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,176 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |  |
| 79 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 6,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,921 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,219 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,842 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,842 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,184 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,184 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,798 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,737 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,123 |  |  |
| 80 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,297 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,345 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
| 81 | CC02M2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 130,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 2710602400010 |  | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 133,25 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 36,40 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 82 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 4,223 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,618 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  |  | Total SC-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Put admisie aer |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
| 84 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
| 85 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,882 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,943 |  |  |
| 86 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,158 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,184 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
| 87 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,824 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,104 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 46,379 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,124 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,111 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,047 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
| 88 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,093 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,884 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,084 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
| 89 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 43,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,549 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,173 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 44,28 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,48 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |
| 90 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 0,422 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,112 |  |  |
| 91 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  | m2 |  | 12,14 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,607 |  |  |
|  | 2521302602105 |  | Placi polisterol extrudat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 12,569 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
| 92 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 65,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,776 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 50,373 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,327 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 19,626 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 19,626 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,963 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,963 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 7,196 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,065 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,065 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,098 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,85 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,308 |  |  |
| 93 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 784,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 47,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,352 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 803,60 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,84 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 235,20 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,784 |  |  |
| 94 | CA05E |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 10,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 41,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,07 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 11,191 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,638 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,968 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,36 |  |  |
| 95 | IzF01C k=2 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 96 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 15,12 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 3,78 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 2,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  |  | Total Put admisie aer |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Pereti monoliti in axele 9-10 / A-Г |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. PrM-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 41,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,443 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 31,84 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,207 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 12,405 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 12,405 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,241 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,241 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 4,549 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,962 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,827 |  |  |
| 98 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,416 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,483 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
| 99 | CC02I2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 74,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,548 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,222 |  |  |
|  | 2710602400010 |  | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 75,85 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,20 |  |  |
| 100 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 29,09 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,745 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,087 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 29,817 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,291 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,727 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
| 101 | CC03C |  | Montare plase sudate C-1 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 122,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,612 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 123,624 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,612 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,224 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 36,72 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,146 |  |  |
| 102 | CA05E |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 6,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 26,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,365 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 7,074 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,035 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,876 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total PrM-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. PrM-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 75,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,54 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 57,919 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,376 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 22,566 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 22,566 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,257 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,257 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 8,274 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,075 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,075 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,113 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 9,026 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,504 |  |  |
| 104 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,713 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,828 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,072 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |  |
| 105 | CC02I |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1,48 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,142 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100015 |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,517 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,444 |  |  |
| 106 | CC02I2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 172,96 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 17,642 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,519 |  |  |
|  | 2710602400010 |  | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 177,284 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,73 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 51,888 |  |  |
| 107 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 51,92 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,115 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,156 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 53,218 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,519 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,576 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
| 108 | CC03C |  | Montare plase sudate C-2 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 221,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,525 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,105 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 223,21 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,105 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,21 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 66,30 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,266 |  |  |
| 109 | CA05E |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 8,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 31,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,79 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 8,657 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,267 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,296 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,92 |  |  |
|  |  |  |  | Total PrM-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti monoliti in axele 9-10 / A-Г |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Executarea si consolidarea gauri in pereti 1510x500(h) mm - 20 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate |  |  | m |  | 160,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 46,632 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,563 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,432 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 47,275 |  |  |
| 111 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 6,04 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,718 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,476 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,725 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,483 |  |  |
| 112 | TsC35C11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 0,469 |  |  |
| 113 | TsI51B7 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km |  |  | t |  | 12,08 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,01 |  |  |
| 114 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,027 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
| 115 | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  |  | kg |  | 3.056,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 91,68 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 91,68 |  |  |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  |  | kg |  | 3.208,80 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 244,48 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 30,56 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 24,448 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 30,56 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 30,56 |  |  |
| 116 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 3,056 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 22,248 |  |  |
|  | 2430126108726 |  | Email PF |  |  | kg |  | 36,672 |  |  |
|  | 2430226101020 |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  | kg |  | 18,336 |  |  |
|  | 2430226109241 |  | Diluant alhidic D-308 |  |  | kg |  | 2,567 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 9,168 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,584 |  |  |
| 117 | CF05D |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv, |  |  | m |  | 80,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 124,62 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 24,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,10 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,402 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,643 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,206 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,412 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 691,44 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 128,64 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,653 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,724 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 20,10 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 160,80 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 3,216 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,161 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,241 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea si consolidarea gauri in pereti 1510x500(h) mm - 20 buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Fintini canalizare K3-1, K3-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,619 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 2,912 |  |  |
| 119 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,034 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 2,431 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,615 |  |  |
| 120 | TsI51B7 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km |  |  | t |  | 28,05 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,345 |  |  |
| 121 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,061 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
| 122 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 26,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,06 |  |  |
| 123 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,293 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,452 |  |  |
| 124 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,74 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,733 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,851 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,074 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,311 |  |  |
| 125 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  | m3 |  | 0,74 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,811 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,481 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 214,504 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,573 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,512 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,217 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,241 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,185 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,296 |  |  |
| 126 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 60,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,858 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 46,446 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,302 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 18,096 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 18,096 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,81 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,81 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 6,635 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,238 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,206 |  |  |
| 127 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 561,76 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 33,706 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,685 |  |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 575,804 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,618 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 168,528 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,562 |  |  |
| 128 | CC02I |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 19,96 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,916 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710602100015 |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 20,459 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,988 |  |  |
| 129 | CA05E |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 8,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 34,71 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,455 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250) |  |  | m3 |  | 9,396 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,375 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,492 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,34 |  |  |
| 130 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,12 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 19,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
| 131 | IzF01C k=2 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 42,10 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,105 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 14,735 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,042 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
| 132 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 42,10 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 22,313 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,42 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 106,092 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 26,523 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 14,314 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,526 |  |  |
| 133 | AcE07D |  | Montarea Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124) |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 29,172 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fintini canalizare K3-1, K3-2 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |