
CAIET DE SARCINI
Reagenţi pentru analizatori de tip închis  , pentru perioada sem II a. 2026
	Nr. LOT
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	U/M
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimate 
Fara TVA

	 LOT 1
	
Reagenti pentru analizatorul COBAS C 111,
	109 000.00

	
	
	
	
	• sa efectueze  determinări fotometrice si de tip ISE;
 viteza de lucru de minim 170 teste/ora.
• Meniul sa includă determinări turbidimetrice pentru testele de imunologie in faza omogena : HbA1c, D-Dimer, CRP  si CRP înalt senzitiv.
• Sa  poată fi încarcate cel putin 17 tipuri de teste simultan la bord.
• incarcare si descarcare continua a probelor.
• coordonarea intretinerii via software;
• Sa contina pana la opt discuri pentru reactivi interschimbabile;
• Sistem de refrigerare la bord
•Fabricat in UE
• Fotometru – 12 lungimi de unda.
• Microcuvetele de unica folosinta
• Seringa de dozare de inalta precizie
• Reactivi in flacoane de 50-200 teste (in functie de parametru).
• Discul pentru reactivi cu minim 27 de pozitii disponobile;
Canale auxiliare pentru extinderea meniului de teste
• Procesarea STAT prioritizeaza probele urgente pentru urmatorul ciclu de pipetare.
• Spectru larg  de eprubete sau cupa cu proba de testat.
• volum de proba mai mic de 5 μl.
• Proba si calibratorul sa poata fi diluate la bord.
• Analizorul sa beneficiaze de cititor de coduri de bare extern pentru identificarea probelor, reactivului, calibratorului, controlului si testului 
• Interfata RS 232 bidirectionala, 2 porturi USB si imprimanta termica ". Termen de valabilitate minim 1 an.
	


	1. 
	ALT 400T cobas c 111  04718569190//38220000
	set
	6
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	2. 
	a-Amylase 200 T cobas c 111 05401496190//38220000
	set
	3
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	3. 
	AST/GOT 400T cobas c111  04657543190//38220000
	set
	6
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	4. 
	BIL-T, Gen-3, 400T, cobas c111  05795648190/38220000
	set
	6
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	5. 
	Cholesterin 400T cobas c111  04718917190//38220000
	set
	2
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	6. 
	CK-MB 100T c111 07442050190/38220000
	set
	8
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	7. 
	CK 200T cobas c111 07442017190/38220000
	set
	4
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	8. 
	Creatinine Jaffe 400T c111  05401755190//38220000
	set
	6
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	9. 
	Glucose 400T cobas c 111   04657527190//38220000
	set
	7
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	10. 
	HDL-C Gen.4, 200Tests cobas c111 07528604190/38220000
	set
	3
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	11. 
	LDL- c 100 teste c 111
	set
	6
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	12. 
	TG GPO-PAP 200T cobas c111  04657594190//38220000
	set
	2
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	13. 
	UREA 400T cobas c111  04657616190//38220000
	set
	7
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	14. 
	UA plus 400T cobas c111   04657608190//38220000
	set
	2
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	15. 
	Cleaner basich cobas c111  4*21ml04774248190/38220000
	set
	4
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	16. 
	Cobas Integra Cleaner  20754765322
	set
	7
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	17. 
	Micro cuvette Segment  04357108001
	set
	3
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	18. 
	*PreciControl ClinChem Multi 1 4x5ml    05117216190 
	fl
	4
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	19. 
	*PreciControl ClinChem Multi 2 4x5ml    05117216190 
	fl
	4
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	20. 
	Cfas 6x3ml   10759350190
	flacoane
	4
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	21. 
	  Cfas CK.MB 3x1ml  114473942 16 // 38220000
	flacoane
	2
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	22. 
	Cfas Lipids 3x1ml   12172623122
	flacoane
	2
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	23. 
	Ref.Elec+C45:C54trode 
	buc
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	24. 
	Na-Electrode
	buc
	2
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	25. 
	K-Electrode
	buc
	2
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	26. 
	Dummy Elec.
	buc
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	27. 
	Cal.indirect/ U 2x115 ml calibrator 
	set
	5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	28. 
	Ref.Solution 2x115 ml standart de referinț
	set
	5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	29. 
	Calibrator kit Sol.1/Sol.2
	set
	2
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	30. 
	Deproteinizer 2x11ml solutie deproteinizare
	set
	6
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	31. 
	Etcher 2x1x1 ml solu’ie xde spalare
	set
	5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	32. 
	Activator 9x12 ml mentenanța
	set
	2
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111
	

	LOT 
2
		
REAGENȚI PENTRU ANALIZATORUL IMUNOLOGIC COBAS  E 411
	23 900,00

	1
	TSH, set 200 teste
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	2
	FT3, set 200 teste
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	3
	FT4, set 200 teste
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	4
	freePSA, set 100 teste
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	5
	total PSA, set 100 teste
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	6
	IgE Gen 2. 100 teste

	set
	1
	
	

	6
	ProCell  6x380 ml
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	7
	CleanCell  6x380 ml
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	10
	SysWash   1x500 ml
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	11
	SysClean   5x100 ml
	set
	0
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	12
	PreciControl Universal 4x3.0 ml
	set
	0.5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	13
	PreciControl Tumormarker   4x3.0 ml
	set
	0
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	14
	FT3 CS    4x1.0 ml
	set
	0
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	15
	FT4 CS    4x1.0 ml
	set
	0.5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	16
	PSA free CS    4x1.0 ml
	set
	0.5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	17
	PSA total CS    4x1.0 ml
	set
	0.5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	18
	TSH CS Gen.2    4x1.3 ml
	set
	0.5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411
	

	19
	IgE CS Gen.2 
	set
	0
	
	

	LOT 3

	ANALIZATOR AUTOMAT LA HEMOSTAZE  CUATRON X PRO
	13 700.00

	1
	 TEClot PT-S 10x4 ml
( set 800 teste)
	Set

	4
	compatibili cu analizatorul
CUATRON x PRO
	

	2
	Fibrinogen 10x2 ml 
(Set 800 teste )
	set
	2
	compatibili cu analizatorul
CUATRON x PRO
	

	3
	TEControl N fl 1 ml 
	fl
	1
	compatibili cu analizatorul
CUATRON x PRO
	

	4
	TEControl A fl 1 ml
	fl
	1
	compatibili cu analizatorul
CUATRON x PRO
	

	6
	Cuve pentru Coatron X PRO
	buc
	4000
	compatibili cu analizatorul
CUATRON x PRO
	

	LOT 4                             Analizator  de tip inchis Mindray C 3100                                                        50 700,00

	1. 
	FIBRINOGEN CLAUSS A  set: 4x2 mL
	set
	10
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100
	

	2. 
	FIBRINOGEN CLAUSS B (IMIDAZOL)
set: 4x15 mL
	set
	2.5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100
	

	3. 
	PROTHROMBIN TIME (PT)
set: 4x5 mL + 4x5 mL
	set
	13
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100
	

	4. 
	COAGULATION CALIBRATOR
set: 4x1mL
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100
	

	5. 
	COAGULATION CONTROL LEVEL I
set: 4x1 ml
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100
	

	6. 
	COAGULATION CONTROL LEVEL II
set: 4x1 mL
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100
	

	
7.
	Cleanser
set: 1*2500 ml
	set
	5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100
	

	8
	Probe Cleanser 10*15- setul
	set
	1
	
	

	9.
	Auto Cuvetes 1x5000 buc
	set
	4000
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100
	

	10.
	Control extern internațional Hemocoagulare  compatibil cu analizatorul
	set
	0
	Parametrii inclusi:APTT(Activated Partial Thromboplastin Time,Fibrinogen Clauss,Prothrombine Time(PT)and  Thrombin Time(TT)
ISO 17043

	

	Lot 5                            Analizator  de tip inchis Norma IRP52
	60 490.00

	1
	Norma IRP52   (250 teste)
	Pacuri

	16
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Norma IRP52
	

	2
	Norma Cont 5+Kit K1
	set
	1

	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Norma IRP52
	



	LOT 
6                            Reagenți pentru Analizatorul URIT 910 C   
	41 400.00

	1
	Ca++  Electrode
	buc
	1
	Ca++  Electrode, compatibil cu analizatorul URIT 910 C   
	

	2
	pH  Electrod
	buc
	1
	pH  Electrod, , compatibil cu analizatorul URIT 910 C   
	

	3
	Cl-  Electrod
	buc
	1
	Cl-  Electrod, , compatibil cu analizatorul URIT 910 C   
	

	4
	 K+  Electrod
	buc
	1
	 K+  Electrod, compatibil cu analizatorul URIT 910 C   
	

	5
	 Na+  Electrod
	buc
	1
	 Na+  Electrod, , compatibil cu analizatorul URIT 910 C   
	

	6
	 REF  Electrod
	buc
	1
	 REF  Electrod, , compatibil cu analizatorul URIT 910 C   
	

	7
	pump tube 
	buc
	1
	pump tube, , compatibil cu analizatorul URIT 910 C   
	

	8
	Reagenti UR-ISE Ⅱ                                                                                           R1: Standard solution A (400mL/bottle);
R2: Standard solution B (100mL/bottle);                 
R3: Cleaning solution（20mL/bottle).
	buc
	4
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C   
	



	Lot 7
	 Reagenți pentru Analizatorul  Biochimic A 15
                                                                                                                                                           
	
83 900.00

	1. 
	Protein total  500 ml
	set
	2
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	2. 
	Albumin 5x50ml
	set
	2,5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	3. 
	UREA/BUN-UV 250ml
	set
	4
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	4. 
	Createnin 5*50
	set
	2
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	5. 
	URIC ACID 500ml
	set
	1,5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	6. 
	Bilirubin Total 250ml
	set
	4

	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	7. 
	Bilirubin Direct250ml
	set
	2
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	8. 
	Glucoza 500ml
	set
	2
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	9. 
	ALT/GPT  500ml
	set
	4
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	10. 
	AST/GOT  500ml
	set
	4
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	11. 
	HEMOGLOBIN A 1C-DIRECT(HbA1C-DIR)140ml
	set
	2
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	12. 
	HEMOGLOBIN A1C CONTROL(ELEVATED)
	set
	0
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	13. 
	HEMOGLOBIN A1C CONTROL(NORMAL)
	set
	0
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	14. 
	HEMOGLOBIN A1C DIRECT(HbA1C-DIR)STANDART
	set
	0
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	15. 
	AMYLASE-DIRECT  100 ml
	set
	3
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	16. 
	ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)AMP 5x20ml
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	17. 
	CREATENIN KINASE(CK) 45ml
	set
	5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	18. 
	CREATENIN KINASE(MB) 45ml
	set
	5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	19. 
	CREATENIN KINASE(MB)-STANDART
	set
	0
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	20. 
	CK-MB CONTROL SERUM I
	set
	0
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	21. 
	CK-MB CONTROL SERUM II
	set
	0
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	22. 
	CHOLESTEROL 500 ml
	set
	1.5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	23. 
	TRIGLICERIDE  500 ml
	set
	1.5
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	24. 
	CHOLESTEROL  HDL DIRECT 80ml
	set
	6
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	25. 
	CHOLESTEROL  LDL DIRECT 80ml
	set
	6
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	26. 
	CALCIUM-ARSENAZO 250ml
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	27. 
	IRON FERROZINE  250 ml
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	28. 
	CONCENTRATED WASHING SOLUTION 1L
	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	29. 
	SAMPLE WELLS

	set
	1
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	30. 
	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN
	set
	0
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	31. 
	REACTION ROTOR
	set
	4
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15
	

	33
	Control extern Internațional Imunochimic compatibil cu analizatorul 
	set
	0
	Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 
Control extern Internațional Imunochimic ISO 17043
	

	
  Suma estimativă pentru toate loturile (fără TVA )        383 090,00 lei MD                           



 Ex. Șef, Laboratorul spitalului raional
Tatiana ORIOL    

