| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1755764562136 ## Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1755764562136 din 21.08.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat cu servicii de instalare, convectoare electrice și termostate de cameră |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat tip Split-System, blocul interior/exterior «De perete» puterea - 18000BTU suprafața ≥ 50 m2 |  |  |  | Aparat de aer condiționat, 18000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A sau R32, U = 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15…+43/ -20. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare incluse în preț conform Caietului de sarcini atașate la prezentul anunț, (Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Aparat de aer condiționat tip Split-System, blocul interior/exterior «De perete» puterea - 24000BTU suprafața ≥ 70 m2 |  |  |  | Aparat de aer condiționat, 24000BTU, vară/iarnă (invertor). Agent frigorific R410A sau R32, U = 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15…+43/ -15. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. Servicii de instalare incluse în preț conform Caietului de sarcini atașate la prezentul anunț, (Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților) |  |  |
| Convector electric puterea – 2000 W suprafața de încălzire - 25m2 |  |  |  | Convector electric, tip control – mecanic, puterea – 2000W, tensiunea – 220-240V, suprafața de încălzire – 25 m2, metoda de montare perete/podea. |  |  |
| Termostat de cameră |  |  |  | Termostat de cameră cu display, montare – deasupra, conexiune – cu fir, interval de temperatură 0-45 °C alimentare - 230V AC , 50Hz contacte - NO/NC, |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:________________________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _____________________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |