- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea :    Sursă de alimentare neîntrerubilă, UPS

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de Achiziție de valoare mică

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 100360015061

- Adresa: Testemitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022 256-123

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Sursă de alimentare neîntrerubilă, UPS 1200VA | Bucată | 51 | Informația afișată: ecran LCD. Alarmă sonoră: da Start rece: da Puterea efectivă: 720 Wt Tensiunea min. de intrare: 165.0 V Tensiunea max. de intrare: 275.0 V Tensiunea nominală la întrare:220V AC ±25%, 50/60 ±10% Hz Tensiunea nominală la ieșire: 220V AC ±10%, 50/60 ±1% Hz (220V AC ±5% în mod invertor) Timp comutare: mai puțin de 10 ms Backup time: 8...20 minute (în dependență de sarcină) Forma semnalului de ieșire: sinusoidală (rețea de curent alternativ), aproximaţie în trepte a sinusoidei (de la baterie) AVR (Automatic Voltage Regulation): Este Porturi de comunicare: USB , RJ45 Numarul prizelor de iesire: minim 2 Schuko outlets Capacitatea bateriei: 2 x 12V / 7Ah Timpul de încărcare: maxim 12 ore Protecție la suprasarcină: da Protecție de la impulsuri de înaltă tensiune: da Filtrarea ingerințelor: da Protecție la scurt circuit: da Protejarea rețelei locale: da Garanția consumatorului, luni 24 | 100 000,00 |
| 2 |  | Sursă de alimentare neîntrerubilă, UPS 1500 VA | Bucată | 4 | Tipul transformatorului UPS: Linear-interactiv, Capacitatea de putere de ieșire: min 1500 VA, Numărul de conectori: min.5, Factor de formă UPS: Turn, Tensiune de ieșire: 240V, Sarcina Maximă: min 900W, Tipuri conectorului de ieșire: IEC-320, Tensiune de intrare: 220-240 VAC. Garanția consumatorului, luni 24 | 10 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 110 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:   la solicitare timp de 2 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: pină pe 31.01.2023.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Date despre ofertant | Semnat electronic, anexat la sistem | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de înregistrare/Licență | Semnat electronic, anexat la sistem | Obligatoriu |

- Ofertele se prezintă în valuta : MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără

TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplica

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP MTender

- pe: [data] conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

Conducătorul grupului de lucru:   Mărgineanu Gh