| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziția reagenților chimici necesari pentru tratarea apei și conservarea utilajului energetic, pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Reagenții trebuie să fie produși în trimestru IV al anului 2024 și cu termenul de garanție de min. 2 ani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24962000-5 | LOT 1 Sare tehnică (NaCl) | t | 230 |  |  |  |  | Sub formă solidă, livrarea va fi în vrac cu autovehiculul. Perioada de livrare: se va realiza în tranșe, și anume în lunile: martie, mai, august, septembrie, octombrie 2025, la comanda prealabilă, conform necesităților reale. |  |  | pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 24962000-5 | LOT 2 Var nestins (CaO) | t | 140 |  |  |  |  | Sub formă de pulbere, trebuie să fie furnizat cu autocamion basculant, șoferul va fi echipat cu echipament individual de protecție. Nu se acceptă în saci Big Bag. Perioada de livrare: se va realiza în tranșe pe perioada anului 2025, la comanda prealabilă, conform necesităților reale. |  |  | pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 24311411-1 | LOT 3 Acid sulfuric tehnic (H2SO4) | t | 140 |  |  |  |  | Sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în cisterne pe cale feroviară cu volumul V = 60 – 65 m3 sau în cisternă auto cu volumul V = 20 – 25 m3, echipată cu utilaj de descărcare a reagentului. Șoferul va fi echipat cu echipament individual de protecție. Perioada de livrare: se va realiza în tranșe în perioada martie - noiembrie 2025, la comanda prealabilă, conform necesităților reale. |  |  | pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 24962000-5 | LOT 4 Acid clorhidric | t | 5 |  |  |  |  | Sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vase din masă plastică rezistente chimic, returnabile, cu volumul de V=1000 l. Termenul de livrare: august 2025. |  |  | pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 24962000-5 | LOT 5 Sulfat de zinc hidratat | kg | 800 |  |  |  |  | Substanță în formă de cristale sau pulbere, trebuie să fie furnizat în saci returnabili de câte 20-30 kg. Termenul de livrare: mai 2025. |  |  | pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 24963000-2 | LOT 6 Octadecilamina (ODA) | kg | 120 |  |  |  |  | Substanța sub formă de fulgi albi (granule mici de culoarea albă). Trebuie să fie furnizată în saci returnabili de câte 20 kg. Termenul de livrare: aprilie 2025. |  |  | pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 24315610-4 | LOT 7 Silicat de sodiu (sticla lichidă), Na2SiO3 | kg | 1560 |  |  |  |  | Sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic returnabil cu volumul de 6 litri. Termenul de livrare: martie 2025. |  |  | pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |