# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabilelor medicale pentru anul 2019

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie ,,Diomid Gherman"

- IDNO:1003600150602

- Adresa: or. Сhişnău, str. Korolenko,2

- Numărul de telefon/fax: 022829016

- Adresa de e-mail: imspinn@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr d/o | Denumirea | Cantitate 2019 |  |  | Unitate de măsură | Descriere/Specificație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-1 | 170 |  |  | buc | pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-2 | 200 |  |  | buc | pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-3 | 200 |  |  | buc | pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-4 | 100 |  |  | buc | pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ac p/u puncţie spinală 18G | 1000 |  |  | buc | Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. Marimea 18G, lungimea 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ac p/u punctie spinala 20G | 200 |  |  | buc | Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. Marimea 20G, lungimea 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ac pentru acupunctura .25x30mm | 1000 |  |  | buc | Materialul corpului din oţel inoxidabil austenit. Modul de ambalare: cite un ac individual/blister (fara tub de ghidaj 100 ace/cutie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ac pentru acupunctura 0.3x40mm | 7000 |  |  | buc | Materialul corpului din oţel inoxidabil austenit. Modul de ambalare: cite un ac individual/blister (fara tub de ghidaj 100 ace/cutie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ac pentru seringa | 6000 |  |  | buc | 23Gx1 (0,6x25mm), sterile, de unica folosinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Apă oxigenată 6% | 1000 |  |  | canistra | Ambalaj canistră de culoare întunecată. V- 5000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Aplicator cu unguent 50ml NewBIOTIdermal | 60 |  |  | buc | Aplicator cu unguent 50ml NewBIOTIdermal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Azopiram | 10 |  |  | set | p/u 100ml solutie gata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm | 1000 |  |  | buc | Pansamentul transparent Tegaderm I.V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor si pentru pansarea ranilor acute si cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic, mărimea 6cm x 8cm | 4000 |  |  | buc | Banda adeziva sterila,din material netesut, fin, foarte poros si permeabil la aer cu adeziv neiritant, hipoalergenic de tip acrilat cu forta mare de adeziune si care, dupa indepartare, nu lasa reziduri pe piele. Plasturele prezinta o incizie pe mijloc pentru fixarea cateterului, iar la capatul acestei incizii este fixat un pansament realizat din vascoza moale, laminata pentru a nu adera la locul injectiei -ambalare sterila individuala. Marimea 6cm x 8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Bandaj elastic medical 10cm x 5m | 50 |  |  | buc | poliester cu cauciuc, 95g/m2, 10cmx5,0m, cu fixatoare metalice, ambalaj individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Burete hemostatic chirurgical cu colagen 5x5x7mm | 300 |  |  | buc | 1g de preparat: colagen, solutie 2%-49g (0.98g colagen uscat), nitrofural 0.0075, acid boric 0.0125g, ambalat steril, apirogen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Canula rectală pentru irigare | 500 |  |  | buc | canula din PVC transparentă cu 2 orificii laterale, ambalata individual, getabile, sterile, atraumatica, corp cilindric pentru adulți. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cateter Foley Silicon cu 2 canale 16 Fr | 300 |  |  | buc | Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Cateter Foley Silicon cu 2 canale 18 Fr | 100 |  |  | buc | Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm, steril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cateter p/u aspiraţie CH 14 | 100 |  |  | buc | PVC cu linii radioopace cu supapă laterală de pentru controlul aspirariiaspirarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Cateter p/u aspiraţie CH 16 | 3500 |  |  | buc | PVC cu linii radioopace cu supapă laterală de pentru controlul aspirarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Cateter p/u aspiraţie CH 18 | 2000 |  |  | buc | PVC cu linii radioopace cu supapă laterală de pentru controlul aspirarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Cateter tip Fogarti 4F | 50 |  |  | buc | dimensiuni 4F, gradat la intervale de 10 cm, cu ambou pe care este inscriptionat diametrul cateterului si volumul balonului umplut cu lichid. Cateterul de embolectomie este prevazut cu conexiune Luer-Lock, si are terminatie distala atraumatica. Balonul din latex are dilatare simetrica . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Cateter ventricular BMI (Cateter din silicon pentru drenare ventriculară, dren tubular cerebral din silicon LD-2.0mm) | 100 |  |  | buc | Cateter ventricular, bariu impregnat I.D.-1,5mm, OD-2,8mm L-35; luer lock cap-1buc, female luer adapter-1buc, stylet-1buc, troacar-1buc,steril,apirogen, ambalat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Cimp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva | 600 |  |  | buc | utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva, getabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Conductor GIGLI FF 130R 300mm, 14" | 20 |  |  | buc | 130R 300mm, 14", inox, flexibil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Containere pentru ace | 150 |  |  | buc | POLIPROPILENĂ (PP) - volum - 2L, pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Containere pentru ace | 460 |  |  | buc | POLIPROPILENĂ (PP) - volum - 1L, pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Dispozitiv (sistema pentru respirație artificial manuală) | 10 |  |  | buc | Sac Ambu, material polietilen luer-lock, Volumul sacului 150ml, adulți, transparent, steril, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Dispozitiv pentru divizarea comprimatelor | 10 |  |  | buc | Dispozitiv pentru divizarea comprimatelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Emplastru 1.25 x 500 cm. | 300 |  |  | buc | hipoalergic, pe bază de pînză |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Gel lubrifiant cu lidocaina pentru cateterizarea uretrala | 500 |  |  | buc | Gel transparent, incolor, hidrosolubil, steril, pentru cateterizare uretrala, ambalaj: plic 12.5g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16" | 50 |  |  | buc | din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20" | 20 |  |  | buc | din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Halat chiurgical standard steril cu nivel înalt de protecție | 4000 |  |  | buc | Halat chirurgical- lbuc., şerveţele absorbant- 2buc Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana); pe toata suprafata, manjete duble, cusuturi ale minecelor cu ultrasunet pe toata lungimea, modelul minecelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterala a centurii cu cusatura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fara latex. (preambalat cu folie SMS +2 servetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai putin de 5 ani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Halat pentru vizitatori | 200 |  |  | buc | getabil, material neţesut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA - 132/20 extern | 15000 |  |  | buc | Indicator (extern) 132/20 N1000 p/u controlul calităţii sterilizării cu vapori, în set cu registru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA-IN/01-132/20 intern | 30000 |  |  | buc | Indicator (intern) 132/20 N1000 p/u controlul calităţii sterilizării, în set cu registru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer ICAE - 180/60 | 30000 |  |  | buc | Indicator (extern) 180/60 N1000 p/u controlul calităţii sterilizării cu aer fierbinte, în set cu registru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Mandren pentru tub endotraheal | 50 |  |  | buc | Metal acoperit cu plastic medical, varf atraumatic, steril, unica folosinta.Numarul 12 - ( Adult ) - LUNGIME 40.5 cm, DIAMETRU 4.1 mm - potrivit la dimensiuni tuburi endotraheale 7,5-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Mănușă de unică folosință Șampon spălare păr, fără clătire, unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită pe ambele fețe cu o loțiune de spălare hipoalergenică | 950 |  |  | buc | Mănușa: material nețesut 90 g/m2, 3D reliefată, Polyethylene terephthalate (PET) 60%, viscoză 40%, căptușieala: peliculă PE de 25 µ, Loțiunea: apă, propilenglicol, disodium cocoamphodiacetat, fenoxietanol, caprylyl capril glucozidă, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dehidroacetic, alantoină, acetat de tocoferil, poliaminpropilbiguanid, etilhexilglicerină, extract de flori de mușețel, suc din frunze de Aloe Vera, simeticonă.(formulă specială pentru pielea sensibilă); în special pentru pacienţi imobilizați sau în cazuri de inconştiență. Produs conform Regulamentului European 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale - Clasa I - CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Mănușă de unică folosință, spălare corp, (ten sensibil) fără clătire de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită pe ambele fețe cu o loțiune de spălare hipoalergenică | 1150 |  |  | buc | Mănușa: material nețesut 90 g/m2, 3D reliefată, Polyethylene terephthalate (PET) 60%, viscoză 40%, căptușieala: peliculă PE de 25 µLoțiunea: COMPOZIŢIA: apă, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, alantoină, acid benzoic, pantenol, acid dehidroacetic, acetat de tocoferil, poliaminpropilbiguanid, (formulă specială pentru pielea sensibilă); în special pentru pacienţi imobilizați sau în cazuri de inconştiențăetilhexilglicerină, suc din frunze de Aloe Vera, simeticonă.(formulă specială pentru pielea sensibilă); în special pentru pacienţi imobilizați sau în cazuri de inconştiență Produs conform Regulamentului European 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale - Clasa I - CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Extra Large (XL) | 200 |  |  | buc | masca și tubul din vinil, conectorul din latex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Large(L) | 400 |  |  | buc | masca și tubul din vinil, conectorul din latex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Mesa din teflon PTFE | 25 |  |  | buc | mesa din politetraftorethilen 3mm x3mm x1.5mm,cu gauri pentru fixare cu sutura,ambalata steril,apirogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Musama | 100 |  |  | m | material - cauciuc hipoalergen, suprafaţa netedă, uşor pudrată, impermiabil la lichide, lăţimea 90cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ozocherit 200.0/250.0 gr | 320 |  |  | amb | ambalaj 250g, fara miros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pachet din hirtie pentru sterilizare cu abur 150x250 | 4100 |  |  | buc | Pachet de hirtie pentru sterilizare cu abur, aer uscat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pachet din hirtie pentru sterilizare cu abur 90x250 | 200 |  |  | buc | Pachet de hirtie pentru sterilizare cu abur, aer uscat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pansament adeziv steril post-operator 10x15 | 2600 |  |  | buc | Pansament adeziv steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pansament adeziv steril post-operator 10x20 | 1800 |  |  | buc | Pansament adeziv steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pansament adeziv steril post-operator 10x25 | 800 |  |  | buc | Pansament adeziv steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pansament adeziv steril post-operator 5x7 | 1000 |  |  | buc | Pansament steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pansament pentru ingrijirea pielii in jurul tubului traheostomic si fixarea lui | 400 |  |  | buc | din spuma poliurutanica, cu taietura sub forma de Y, dimensiunea 8cm x 8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Parafină | 60 |  |  | kg | albă, omogenizată, granulată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor | 10000 |  |  | buc | Material plastic, volulum 30ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pernă pentru oxygen | 3 |  |  | buc | Material nailon netoxic cu tub de conectare și regulator de oxygen, capacitatea pernei de oxygen 30-50 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pînză igienică de unică folosinţă 700 mm x 200 m | 50 |  |  | rulou | rulou, de unică folosinţă 700 mm x 200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pipe laringiene, tip Guedel N3 (9) | 30 |  |  | buc | plastic semitransparent l-90mm steril, ambalaj individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pipe laringiene, tip Guedel N4 (10) | 30 |  |  | buc | plastic semitransparent l-100mm, steril, ambalaj individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pipe laringiene, tip Guedel N5 (12) | 30 |  |  | buc | plastic semitransparent l-110mm steril, ambalaj individual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontenența de urina) | 300 |  |  | buc | Autoaderent – usor de aplicat Hipoalergenic – biocompatibilitate neegalata de latex sau elastomer Material siliconic – permeabil pentru schimbul de gaze; nu determina macerare sau iritatie locale Transparent – permite monitorizarea completa a pielii Permite cateterizarea urinara prin orificul de cuplare la punga colectoare – cand e cazul! Disponibil la dimensiuni diferite: 32, 36, 41 Disponibil in varianta cu teaca mai scurta si cu teaca mai lunga Permite adaptarea oricarui tip de punga colectoare de urina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pungă pentru vomă de unică folosință cu 2 șirete | 200 |  |  | buc | Punga pentru voma, de unica folosinta cu 2 sirete, care contine o banda din hirtie superabsorbanta cu o capacitate de absorbtie de 450 ml de NaCl 0,9% (ser fiziologic, echivalent cu fluidele organice). Punga: Polietilena cu denstitate scazuta (LDPE) cu 2 sirete (albastru si alb). Dimensiuni: 25 cm x 25 cm, grosime 40 µ Banda de hirtie superabsorbanta: сeluloza neţesută si polimeri superabsorbante, dimensiune 24 cm x 13 cm, grosimea peliculei 37 µ, cu o capacitate de absorbtie de 450 ml de NaCl 0,9% (ser fiziologic, echivalent cu fluidele organice). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Robinete 3- direcţionale compatibile cu consumabile tip Luer-Lock, Discofix R Plus, rotaţia robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari | 1500 |  |  | buc | Obligator: rezistent la influenţa chimică a med-lor, rezistent la dezinfectant pe bază de alcool. ISO, EN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Scutec pentru maturi ExtraLargi XL | 6000 |  |  | buc | aierabile, marimea extra largi, 100-150 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Scutec pentru maturi Largi L | 5500 |  |  | buc | aierabile, marimea largi, 80-120 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Scutec pentru maturi Mediu M | 3000 |  |  | buc | aierabile, marimea largi, 60-100 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Seringi p/u Perfuzor Spase 50 ml | 2700 |  |  | buc | Seringa din 3 componente, hidrodermica, sterila, de unica folosinta, non pirogenica, cu ac tip luer lock. 18G x 1 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Seringi pentru alimentarea pacienţilor 100/120ml | 2000 |  |  | buc | Seringa din 3 componente (cu piston de cauciuc). Posibiltate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentatie sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului). Steril. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide: | 800 |  |  | set | Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbtie- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 145( +/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 160x270 cm ( +/- 5 cm) - 1 buc -Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2 Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide: | 500 |  |  | set | Componența setului: • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm ( +/- 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; Zona absorbanta pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc; • Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de saparare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm); • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc • Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc • Servetele sterile pentru absorbtie de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc • Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 4F | 20 |  |  | set | Cateter cu 1-canal 4Fx15cm, conductor J - .027” / 48 cм, dilatator 5F, ac 19G/50mm, seringa 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 5F | 60 |  |  | set | Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035” / 60 cм , dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringa 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 6F | 510 |  |  | set | Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cм , dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 7F | 260 |  |  | set | Cateter cu 1-canal 7Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cм , dilatator 8F, ac 18G/7cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala | 50 |  |  | set | G-20, pentru adulti, L= 12-15 cm, , Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Gid( conducator) metallic drept Steril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 16G | 100 |  |  | buc | Completarea setului: Ac TOUHY marimea 18G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 μm, fixator. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G | 100 |  |  | buc | Completarea setului: Ac TOUHY marimea 17G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 μm, fixator. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Sistem de drenaj Novovac pentru plaga | 100 |  |  | buc | drenaj flexibil, gaurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Sistem drenaj extern si monitorizare LCR | 300 |  |  | set | Sisteme de drenaj extern a lichidului cefalorahidian LCR complexe cu scala de masurare a presiunii intracraniene (mmH2O sau mmHg) cu punga de colectare de 650ml si camera de picurare de 100ml ce permite calcularea debitului LCR. Aceste sisteme de drenaj extern LCR pot fi utilizate impreuna cu/compatibile/: – catetere venticulare externe cu lungimi de 29cm (1.5mm ID, 3.0mm OD) sau 35cm (2.3mm ID, 4.0mm OD), radiotransparente. – catetere lombare externe cu lungimi de 90cm (0.76mm ID, 1.60mm OD) cu sau fara ghid introductor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Șorț medical de protecție | 600 |  |  | buc | Polietilena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Spray solutie unguent 75ml, New BIOTIdermal | 30 |  |  | buc | Spray solutie unguent 75ml, New BIOTIdermal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Stative pentru perfuzii/infuzii | 20 |  |  | buc | 1. Carcasa din inox 2. Înălţimea ajustabilă 140 cm – 220 cm., din două părţi 3. Lăţimea bazei nu mai mare de 550mm., pe rotile 4. 2 suporturi-coşuleţ inclusiv cu 2 cîrlige din inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Stilet de intubaţie 10Fr | 10 |  |  | set | Stilet de intubaţie cu lubrifiant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Stilet de intubaţie 12Fr | 10 |  |  | set | Stilet de intubaţie cu lubrifiant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Stilet de intubaţie 14Fr | 10 |  |  | set | Stilet de intubaţie cu lubrifiant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Stilet de intubaţie 16 Fr | 10 |  |  | set | Stilet de intubaţie cu lubrifiant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Sutura atraumatica non absorbabila monofilament polipropilen 4/0[1.5metric] . | 350 |  |  | buc | polipropilen monofilament USP 4/0, lungimea suturii 75cm, ac rotund 20 mm 1/2 steril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Sutura atraumatica absorbabila 0 [ metric3.5] sterlila | 400 |  |  | buc | polyglycolic acid sintetic USP 0, EP 3.5 lungimea suturii 75cm cu ac rotund 30mm 1/2 sterila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Sutura atraumatica absorbabila 2/0 [metric 2] sterila | 400 |  |  | buc | polyglycolic acid sintetic USP2/0, EP 2, lungimea suturii 75mm cu ac taios 24mm 3/8 sterila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Sutura atraumatica absorbabila 2/0 sterila | 200 |  |  | buc | Poliglactin 910, USP 2/0, lungimea suturii 50 -90 cm, antibacterial, de culoare violeta ,absorbabila/ 60-90 de zile/ ac taios 24mm 3/8, steril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Sutura atraumatica absorbabila 3/0[ metric 2] sterila | 700 |  |  | buc | 100% polyglycolic acid sintetic,absorbable, multifilamen,acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă.timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, USP 3/0, lungimea suturii 75mm cu ac taios 24mm 3/8 sterila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Sutura atraumatica absorbabila 4/0sterila | 100 |  |  | buc | Poliglactin 910, USP 4/0 lungimea suturii de la 50cm-90 cm, antibacterial, de culoare violeta,absorbabila/ 60-90 de zile/, cu ac rotund 20-24mm 3/8, steril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Sutura atraumatica absorbabila 2/0[ EP3] | 100 |  |  | buc | 100% polyglycolic acid sintetic,absorbable, multifilamen,acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă.timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, USP 2/0, lungimea suturii 75mm cu ac taios 26mm 3/8 sterila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen | 100 |  |  | buc | 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului –Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila șisemnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen | 20 |  |  | buc | 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila șisemnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen | 30 |  |  |  | 10/0; Lungimea suturii (cm) – 15; Lungimea acului (mm) – 5; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila șisemnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP N1(EP-4] | 350 |  |  | buc | poliyester impletit de culoare verde 20m bobina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP N2[EP-5] | 1000 |  |  | buc | poliyester impletit de culoare verde 20m bobina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Tampon absorbant neurochirurgical | 400 |  |  | set | Materia neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, marimea 13x25mm,apirogen, ambalat N10, Steril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Tampon absorbant neurochirurgical | 200 |  |  | set | Materia neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, marimea 13x76 mm, apirogen, ambalat N10, Steril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Termofor combinat | 10 |  |  | buc | din cauciuc, V-3l, combinat cu canule pentru clisme evacuatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Tub endotraheal armat N 7.5 | 15 |  |  | buc | N 7.5, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Tub endotraheal armat N 8 | 20 |  |  | buc | N 8.0, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Tub endotraheal armat N 8.5 | 25 |  |  | buc | N8.5, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Tub endotraheal armat N 7 | 10 |  |  | buc | N 7.0, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex”, Rg contrast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Tub endotraheal N 7.0 | 175 |  |  | buc | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, nr. 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Tub endotraheal N 7.5 | 600 |  |  | buc | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, nr. 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Tub endotraheal N 8.0 | 800 |  |  | buc | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, nr. 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Tub endotraheal N 8.5 | 700 |  |  | buc | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, nr. 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Tub endotraheal N 9.0 | 150 |  |  | buc | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, nr. 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 7 | 10 |  |  | buc | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 7.5 | 20 |  |  | buc | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr.7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 8,0 | 30 |  |  | buc | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Tub traheostomic cu mangeta getabilăN 8.5 | 40 |  |  | buc | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Tub traheostomic cu mangetă getabilăN 9.0 | 20 |  |  | buc | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumabile radiologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr d/o | Denumirea | Cantitate 2019 | Pretul | Suma | Unitate de măsură | Descriere/Specificație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Film radiologic 11x 14 - 100 filme | 35 |  | 38.55 |  | 1349.25 |  | cutie |  | digitala cu baza albastra |  |
| 118 | Film radiologic 14 x 17 - 100 filme | 40 | 52.00 | 2080 | cutie | digitala cu baza albastra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Film radiologic 8 x 10 - 100 filme | 35 | 27.60 | 966 | cutie | digitala cu baza albastra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Hîrtie ALB-NEGRU A-4 p/u imprimanta "Codonix - Horizon GS" N 80 | 35 | 22.50 | 787.5 | cutie | p/u imprimanta Codonix-Horizon GS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector: | 800 | 498.00 | 398400 | set | seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompă) pentru umplerea seringilor cu soluţii din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consumabile chirurgicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr d/o | Denumirea | Cantitate 2019 | Pretul | Suma | Unitate de măsură | Descriere/Specificație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Petic vascular |  |  |  |  |  | 10 |  | 1200.00 |  | 12000.00 |  | buc |  | material- dacron, steril, dimensiuni 1,5x5 |  |  |
| 123 | Proteza vasculara Diametrul (mm)-4; Lungimea (cm)-15 cm | 3 | 10000.00 | 30000.00 | buc | Proteze vasculare din Dacron, impregnate cu collagen. Permeabilitate protezelor sa fie sub 5 ml/cmp/min, diametru 4 mm lungimia 15 cm , flexibilă și maleabilă, nerigodă loială 9cu rezistenă redusă) la întroducerea acului în timpul structurării. Rezistentă la rupere și compatibilă cu structura monofilament. Certificare: certificat Ce sau declarațire de conformitate . certificat ISO 13485, Informații la studiile clinice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Sunt temporar p/u endoarterectomie carotidiana | 20 | 6000.00 | 120000.00 | buc | Material poliuretan Tip -Pruitt F cu T port și balonas marimea 8F L-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.02.2019-31.12.2019

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Licenţă de activitate ( în cazul în care domeniul dat se licențiază) | – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | Obligatoriu |
| 6 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3) | Obligatoriu |
| 7 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 10 | Lista Fondatorilor (Extras Camera Înregistrării de Stat) | - copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | Obligatoriu |
| 11 | Declaratia privind conduita etica | – original – potrivit modelului din (F3.4), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 12 | Garanţia pentru ofertă | Original – potrivit modelului din (F3.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 13 | Declaraţia privind situaţia personală a operatorului economic | – original – potrivit modelului din (F 3.5), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 14 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 15 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz :nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condițiispeciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț si corespunderea cerintelor

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data]Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40( patruzeci) zile __

- Locul deschiderii ofertelor:SIA RSAP ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.01.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu___________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -_________________________________________________