| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea duzelor de păcură pentru cazanele energetice ТГМ – 96Б nr. 1, 2, 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 1 Achiziționarea duzelor de păcură pentru cazanele energetice ТГМ – 96Б nr. 1, 2, 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Duze pentru cazanul energetic nr. 1 DN 61 |  |  |  | Conform caietului de sarcini (se anexează ) Duze pentru cazanele nr. 1, 2, 3: • Presiunea aburului: 4÷6 bar • Temperatura aburului: 200÷250 bar • Unghiul nominal de pulverizare: 90° • Marca păcurii: M100 • Tipul duzei: mecanică cu abur (паро-механическая) Duzele trebuie livrate inclusiv cu inele adaptoare cu filet, obligatoriu. Termenul de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune. Duzele trebuie să fie noi, anul producerii 2022-2023. |  |  |  |  |
| 1.2. Duze pentru cazanul energetic nr. 2, 3 DN 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________