	" Reabilitarea și renovarea blocurilor sanitare, necesare pntru necesitățile Instituției de Învățământ Gimnaziul situat în s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă, cod poștal MD-4227, str. Frații Dumitrașcu, nr.1, nr. cad. 8526202.152.01"
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-5
Ventilarea
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Valoarea utilajului

	
	
	

	1
	Pret dе piata


	Ventilator de perete TD Silent 150 


	buc
	4,000

	
	28112363150
	Ventilator de perete TD Silent 150
	buc
	4,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	2
	VC01B


	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic  (Установка вытяжных вентиляторовтипа TD Silent 150 ) 

	buc
	4,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	87,000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,884

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,603

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,724

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	192,960

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,724

	
	2320316202533
	Vaselina artificiala tehnica tip D
	kg
	0,804

	
	2874115820170
	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8
	buc
	88,440

	
	2874115820285
	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8
	buc
	104,520

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,400

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	5,200

	3
	AcB09A


	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,  


	buc
	4,000

	
	7245070020600
	Electrician intretinere-reparatii
	h-om
	17,440

	
	2320316202480
	Vaselina tehnica naturala
	kg
	2,060

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,247

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Transport material
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


	Intocmit 
	Palade V.

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	SRL "REALCONST-GRUP"

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


