Renovarea blocului alimentar al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat оn mun.Chisinau, sector Centru,	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	Calculat
	Asamblarea utlijalului nemontat
	set	1,000	
 		Capitolul 2. Capitolul 2. Lucrari de montare
			
2	SE18D
	Ванна моечная стационарная 2-х секц. Габ.1100х550х800Нерж.ст.
	buc	1,000	
 3	SE18A
	Ванна моечная стационарная Габ.530х530х800 Глубинамойки 300 мм
	buc	7,000	
 4	SE21A
	Холодильный шкаф Tefcold UR400S от 2 до 10 °CГаб.600х600х1850,1ф, N=0.186квт
	buc	1,000	
 5	SE21A
	Холодильный шкаф Tefcold RKS600 FISHГаб.680х810х2000,1ф, N=0.456квт
	buc	2,000	
 6	SE21A
	Шкаф холодильный TEFCOLD RK1010 от -2 до 8 °C Габ.1400х800х2010 мм 1ф, N=0.65квт
	buc	1,000	
 7	SE07A
	Блендер BLENDARO 2200 D N=2.2квт,Габ :235Х265Х520мм
	buc	1,000	
 8	SE21A
	Шкаф холодильный TEFCOLD SD1380 1ф, N=0.175квт,Габ.600x640x1850мм
	buc	1,000	
 9	SE02A
	Овощерезательная машина N=0.5квт,Габ :530х300х460мм
	buc	1,000	
 10	SE02A
	Картофелечистка c мезгоулавливателем ССF 1ф,N=0.37квт, Габ.520х630х1010мм
	buc	1,000	
 11	08-03-602-2
	Плита электрическая, 3ф, N=14.0квт Габ.700х850х850
	buc	2,000	
 12	SE03A
	Мясорубка электрическая настольная Габ.450х565х620ммP=47кГ; N=3квт;
	buc	1,000	
 13	08-03-602-2
	Пароконвектомат 1ф,N=3,2квт,V= 0.2л/сек;Габ: 610х730х660
	buc	1,000	
 14	SE07A
	Слайсер (Италия) Family 220 220 В,N= 0,13 кВт;Габ: 400x400x490 mm
	buc	1,000	
 15	SE18C
	Ванна сварная 1 секционная котломоечная ВМСН1-13/7Габ.1350х700х800 Глубина мойки 450 мм
	buc	1,000	
 16	SE18A
	Ванна сварная 1 секционная Габ.700х700х800 Глубина мойки450 мм
	buc	1,000	
 17	VB27E
	Зонт приточно- вытяжной 1000х1000х580
	buc	2,000	
 18	08-03-593-10
	Лампа мухоловка N= 0,02квт,
	100 buc	0,060	
 19	VB27E
	Зонт вытяжной 1200х1000х580
	buc	1,000	
 		Capitolul 3. Capitolul 3. Utilaj
			
20	Pretul furnizorului
	Стеллаж производственный Габ.1200х400х2000 Нерж.ст.
	buc	10,000	
 21	Pretul furnizorului
	Cтеллаж с перфорированными полкамиГаб.1200х500х1850мм Нерж.ст.
	buc	4,000	
 22	Pretul furnizorului
	Весы платформенные с диап. 3-150 кг Габ.400х600х1000ммN=0,08квт;
	buc	1,000	
 23	Pretul furnizorului
	Ванна моечная стационарная 2-х секц. Габ.1100х550х800Нерж.ст.
	buc	1,000	
 24	Pretul furnizorului
	Стол производственный Габ. 1500х600х850 мм Нерж.ст.
	buc	11,000	
 25	Pretul furnizorului
	Холодильник бытовой Габ.600х650х1800,1ф, N=0,4квт
	buc	4,000	
 26	Pretul furnizorului
	Ванна моечная стационарная Габ.530х530х800 Глубинамойки 300 мм
	buc	7,000	
 27	Pretul furnizorului
	Стол обеденный в компл. с 4-мя стул. Габ.800х900х800 мм
	buc	1,000	
 28	Pretul furnizorului
	Холодильный шкаф Tefcold UR400S от 2 до 10 °CГаб.600х600х1850,1ф, N=0.186квт
	buc	1,000	
 29	Pretul furnizorului
	Холодильный шкаф Tefcold RKS600 FISHГаб.680х810х2000,1ф, N=0.456квт
	buc	2,000	
 30	Pretul furnizorului
	Шкаф холодильный TEFCOLD RK1010 от -2 до 8 °C Габ.1400х800х2010 мм 1ф, N=0.65квт
	buc	1,000	
 31	Pretul furnizorului
	Ларь морозильный, от -14 to -24 °C 1284x700x945 1ф,N=0.15квт
	buc	2,000	
 32	Pretul furnizorului
	Ларь для хранения овощей (перфорированный) ЛО-100/60Габ.1000х600х850 сварной, нерж. сталь
	buc	5,000	
 33	Pretul furnizorului
	Стол производственный Габ. 900х600х850 мм Нерж.ст.
	buc	1,000	
 34	Pretul furnizorului
	Овоскоп Габ:470х750х360 N=0.1квт;
	buc	1,000	
 35	Pretul furnizorului
	Блендер BLENDARO 2200 D N=2.2квт,Габ :235Х265Х520мм
	buc	1,000	
 36	Pretul furnizorului
	Шкаф для хлеба навесной Габ.900х400х600мм Нерж.ст.
	buc	1,000	
 37	Pretul furnizorului
	Шкаф холодильный TEFCOLD SD1380 1ф, N=0.175квт,Габ.600x640x1850мм
	buc	1,000	
 38	Pretul furnizorului
	Овощерезательная машина N=0.5квт,Габ :530х300х460мм
	buc	1,000	
 39	Pretul furnizorului
	Стол производственный Габ. 1100х600х850 мм Нерж.ст.
	buc	1,000	
 40	Pretul furnizorului
	Шкаф для хлеба Габ.1000х600х1600мм Нерж.ст.
	buc	1,000	
 41	Pretul furnizorului
	Картофелечистка c мезгоулавливателем ССF 1ф,N=0.37квт, Габ.520х630х1010мм
	buc	1,000	
 42	Pretul furnizorului
	стеллаж для хранения и сушки поварского инвентаря Габ. 800х600х1600
	buc	3,000	
 43	Pretul furnizorului
	Вставка Габ.500х800х830
	buc	1,000	
 44	Pretul furnizorului
	Плита электрическая, 3ф, N=14.0квт Габ.700х850х850
	buc	2,000	
 45	Pretul furnizorului
	Мясорубка электрическая настольная Габ.450х565х620ммP=47кГ; N=3квт;
	buc	1,000	
 46	Pretul furnizorului
	Стерилизатор электрический для ножей Габ:460х130х380мм;=5кг; N=1,5квт;
	buc	1,000	
 47	Pretul furnizorului
	Тележка для перевозки котлов Габ:600х800х500-850мм;
	buc	1,000	
 48	Pretul furnizorului
	Пароконвектомат 1ф,N=3,2квт,V= 0.2л/сек;Габ: 610х730х660
	buc	1,000	
 49	Pretul furnizorului
	Подставка с полкой под пароконвектомат 860x710x570(h)
	buc	1,000	
 50	Pretul furnizorului
	Слайсер (Италия) Family 220 220 В,N= 0,13 кВт;Габ:420х400х490мм
	buc	1,000	
 51	Pretul furnizorului
	Весы порционные P=5кГ;
	buc	3,000	
 52	Pretul furnizorului
	Шкаф офисный Габ. 900х400х1600мм
	buc	1,000	
 53	Pretul furnizorului
	Табурет поворотный( металлический) PRO INDUSTRIALГаб.400х380х500
	buc	2,000	
 54	Pretul furnizorului
	Ванна сварная 1 секционная котломоечная ВМСН1-13/7Габ.1350х700х800 Глубина мойки 450 мм
	buc	1,000	
 55	Pretul furnizorului
	Ванна сварная 1 секционная ВМСН1-7/7 Габ.700х700х800Глубина мойки 450 мм
	buc	1,000	
 56	Pretul furnizorului
	Зонт приточно- вытяжной 1000х1000х580
	buc	2,000	
 57	Pretul furnizorului
	Лампа мухоловка N= 0,02квт,
	buc	6,000	
 58	Pretul furnizorului
	Зонт вытяжной 1200х1000х580
	buc	1,000	
 59	Pretul furnizorului
	Шкаф для хозяйственного инвентаря Габ. 700х400х1800мм
	buc	2,000	
 60	Pretul furnizorului
	Компьютер + монитор, 1ф, N=0,3квт
	buc	2,000	
 61	Pretul furnizorului
	Стул Габ.575х490х700 мм
	buc	3,000	
 62	Pretul furnizorului
	Стол офисный Габариты 1200 х600x800
	buc	2,000	
 63	Pretul furnizorului
	Шкаф для чистого белья Габ. 1000х450х2200мм
	buc	1,000	
 64	Pretul furnizorului
	Ларь для грязного белья Габ. 400х400х500мм Нерж.ст.
	buc	1,000	
 65	Pretul furnizorului
	Дозатор для жидкого мыла настенный( не указаны на плане)
	buc	9,000	
 66	Pretul furnizorului
	Держатель для бумажных полотенец настенный( не указанына плане)
	buc	9,000	
 67	Pretul furnizorului
	Диван искуств. кожа Габ.1300х800х8О0 мм
	buc	1,000	
 68	Pretul furnizorului
	Шкаф платяной двухсекционный Габ. 600х500х2000мм ( дсп)
	buc	6,000	
 69	Pretul furnizorului
	Камера холодильная среднетемпературная типа ИПКС-033Габ.2560x4060x2200 +10 до - 5 Внутренний охлаждаемыйобъем, 18 м? в т.числе: Применяемый холодильныйагрегат- моноблочный типа: ММ
	buc	1,000	
 70	Pretul furnizorului
	Холодильный агрегат ММ 218SF Габ: 807x790x704 мм 1 ф;N=1,15квт;
	buc	1,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.