CAIET DE SARCINI

privind parametrii tehnici şi cantitatea la CARBURANŢI

conform necesităţilor Trupelor de Carabinieri pentru anul 2019

| № | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Specificarea tehnică | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benzină | A92 | Cifra octanică, COR, min. 92; Aspect limpede şi transparent | litri | 50 000 |
| 2 | Benzină | A95 | Cifra octanică, COR, min. 95; Aspect limpede şi transparent | litri | 75 000 |
| 3 | Motorină | Euro-5 | Aditivi din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului; Cifra cetanică, min. 51,0; Punct de inflamabilitate, min. 55°C; Densitatea la 20°C, max. 860,0 km/m3; Viscozitatea la 40°C 2,00 – 4,50 mm2/s. | litri | 20 830 |