| Acoperis la Depozit nr.33 u.m. Cahul | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 30% | m2 | 560,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 84,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 28,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 22,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpCG29C | Demolarea parapet din blocuri de calcar | m3 | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,24 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli partiale la pereti exterioi | m2 | 150,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 18,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 5,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TrB01C1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 5,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 1,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4mm (1.98kg/m2) | kg | 910,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 27,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,11 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate VR-1 150x150 D-4mm | kg | 919,91 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,55 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,11 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 273,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CF10A K=2 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 460,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 288,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 184,00 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 5,52 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 21,16 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5 244,00 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2 852,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 33,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,28 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CD58J | Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 1,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,73 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,50 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 600,00 |
|  | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 57,24 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 22,14 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,54 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CC03C | Montare plase sudate la placi (150x150x3, 1,98kg/m2) | kg | 3 712,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 92,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,56 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate VR-1 150x150 D-4mm | kg | 3 749,62 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 18,56 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 37,12 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 113,75 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, preparat cu centrala de betoane pe santier B15 h 50mm | m3 | 95,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 413,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,75 |
|  | 2663102100000 | Beton B15 | m3 | 98,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 27,55 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 52,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | IzF18C K=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm | m2 | 1 875,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 312,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 157,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 37,50 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 48 750,00 |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 (In conditii de santier) | m3 | 112,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 78,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi | m2 | 1 875,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 75,00 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum Praimer | kg | 562,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul I inferior | m2 | 1 875,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 562,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 337,50 |
|  | 26821326004701u | ,,Uniflex Vent EPP" strat inferior | m2 | 2 264,06 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 590,62 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 187,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 75,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 1 875,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 562,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 337,50 |
|  | 26821326004702t | ,,Tehnoelast EKP" strat superior | m2 | 2 264,06 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 590,62 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 187,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 75,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | IzF22B | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. | buc | 40,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24,80 |
|  | 1983 | Aerator | buc | 40,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CE23C3 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de membrane bituminoase, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata de 50 cm (Se are in vedere picuratorul/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) | m | 150,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 124,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 60,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,50 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,94 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 288,60 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 23,40 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 78,00 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 7,80 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 343,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,09 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 150,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 45,00 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 162,22 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 216,30 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 30,90 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 15,45 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 30,90 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 30,90 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 545,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 40,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 14,00 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 42,84 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 20,40 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 10,20 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 20,40 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 10,20 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 10,20 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 10,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |