| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziția elementelor conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.1, Nr.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| Lotul 1 - Elementele conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.1 Conductă (Труба) l=6000 | buc | 1 |  |  |  |  |  | Termenul de livrare a elementelor conductei principale de abur – 180 de zile din momentul semnării contractului |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.2 Conductă (Труба) l=6000 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.3 Conductă (Труба) l=4025 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.4 Instalație de măsurare a debitului** | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.5 Conductă (Труба) l=1900 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.6 Reducție (Переход) 140/570 300x250 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.7 Conductă (Труба) l=1300 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.8 Teu (Тройник равнопроходной) 140/570-300 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.9 Conductă (Труба) l=6000 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.10 Instalație de măsurare a debitului** | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.11 Conductă (Труба) l=1900 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.12 Reducție (Переход) 140/570 300x250 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.13 Conductă (Труба) l=1315*** | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.14 Conductă (Труба) l=2144 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.15 Conductă (Труба) l=6000 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.16 Teu (Тройник переходной) 140/570-300x175 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.17 Bosaj (Бобышка) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.18 Dop (Пробка) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.19 Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.20 Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС de aerare (воздушник) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.21 Inel (Кольцо) 291 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.22 Inel (Кольцо) 251 | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 1.23 Inel (Кольцо) 170 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 - Elementele conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.1 Cot (Отвод) 90º R=1500 800х1053х4208 | buc | 1 |  |  |  |  |  | Termenul de livrare a elementelor conductei principale de abur – 180 de zile din momentul semnării contractului |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.2 Cot (Отвод) 90º R=1500 2845х800х6000 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.3 Cot (Отвод) 90º R=1500 2845х800х6000 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.4 Cot (Отвод) 90º R=1500 2051х800х5208 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.5 Cot (Отвод) 90º R=1500 800х1929х5084 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.6 Cot (Отвод) 90º R=1500 1929х1583х5867 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.7 Cot (Отвод) 60º R=1500 1973х2353х5896 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.8 Cot (Отвод) 90º R=1500 1976х1669х6000 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.9 Cot (Отвод) 90º R=1500 871х1198х4424 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.10 Bosaj (Бобышка) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.11 Dop (Пробка) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.12 Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.13 Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС de aerare (воздушник) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.14 Inel (Кольцо) 291 | buc | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | 2.15 Ștuț (Штуцер) Dn=50, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |