Caiet de sarcini

| Poz | Denumirea criteriului | Specificație criteriu | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date generale despre proiect |  |  |
| 1.1 | Denumirea proiectului | „Laborator de Cercetări și Încercări a Materialelor de Construcții” |  |
| 1.2 | Autoritatea contractuală | SA „Administrația Națională a Drumurilor” |  |
| 1.3 | Adresa juridică a autorității contractuale | mun. Chișinău, str. Bucuriei, nr. 12 A |  |
| 1.4 | Adresa bunului care va fi construit | mun. Chișinău, str.Sf.Vineri, 16 sectorul Centru |  |
| 1.5 | Date generale despre bunurile imobile înscrise în Registru Bunurilor Imobile | teren proprietate publica cu nr. cadastral 01002018.179 (extras din registrul bunurilor imobile) | Anexa nr.1 |
| 1.6 | Suprafața totala a terenului | 3,896 ha |  |
| 1.7 | Certificat de Urbanism | În așteptare | Anexa nr. 2 |
| 1.8 | Regim de înălțime solicitat | Parter |  |
| 1.9 | Suprafața construita la sol | ~ 975 m2 |  |
| 1.10 | Suprafața totala solicitată | Conform soluțiilor de proiect |  |
| 1.11 | POT (Procentul de ocupare a terenului) | Conform soluțiilor de proiect |  |
| 1.12 | CUT (coeficientul de utilizare a terenului) | Conform soluțiilor de proiect |  |
| 1.13 | Volumul construcției | ~ 3900 m3 |  |
| 1.14 | Capacitatea spațiilor administrative proiectare | Pana la 30 persoane |  |
| 1.15 | Verificare si expertizare | obligatoriu | Va fi contractat de către proiectant |
| 2. | Cerinţe de baza privind soluţiile de proiect |  |  |
| 2.1 | Proiectul va conține următoarele compartimente | - Memoriu Explicativ - Plan General - Sistematizarea verticală - Soluții Arhitecturale și Constructive - Soluții Tehnologice - Încălzire/Ventilare/Condiționare aer - Apa și Canalizare (rețele interioare) - Echipament electric și de forță - Rețele internet - Video supraveghere - Protecția antiincendiară și pază - Automatizări - Apa și Canalizare (rețele exterioare) - Organizarea Lucrărilor de Construire - Aprovizionarea cu Gaze naturale - Documentația de deviz Centrală termică autonomă - Soluții Mecanice - Încălzire/Ventilare - Aprovizionare cu gaz - Electricitate - Automatizare - Apa/canalizare - Semnalizare antiincendiară |  |
| 2.2 | Soluția urbanistică, plan general, amenajarea, asigurarea cu accese pietonale si de transport, parcare auto | De folosit terenul destinat pentru construcție, la nivel rațional privind raportul funcțional dintre accesele principale și secundare de transport (inclusiv deservirea) și pietoni (inclusiv personalul). De prevăzut locuri de parcare. |  |
| 2.3 | Soluția arhitectural-planimetrică, principii de bază planimetrice, gradul de confortabilitate, accesul persoanelor cu dezabilitați, finisările interioare si exterioare. | Proiectul prevede construcția unui Laborator de Cercetări și Încercări a Materialelor de Construcții, cu posibilitatea de extindere modulară, care trebuie să respecte standardele SM EN ISO/IEC 17025 pentru acreditare. Compartimentarea funcțională a Laboratorului: - Spații tehnico-funcționale, care vor include: sală de testare Mixturi și Betoane asfaltice, sală de extracții bitum, sală de testare bitumuri și lianți bituminoși, sală de testare soluri și agregate, sală de testare betoane de ciment, armătură, agregate stabilizate, cameră păstrare betoane și bitumuri, cameră păstrare soluri, agregate, betoane ciment, cameră păstrare betoane ciment; - Spații administrative, care vor include: oficiu șef șaorator, oficiu sistem management și metrologie, oficii ingineri și sală de ședințe (~ 30 locuri); Spații auxiliare, care vor include: vestiare, grupuri sanitare, bucătărie personal, camere tehnice și încăperea pentru centrala termică. Se vor propune soluții arhitecturale care să asigure o vizualizare corespunzătoare a obiectivului și a amplasamentului. Se va garanta confortul încăperilor, cu respectarea cerințelor privind desfășurarea optimă a activităților administrative și a proceselor tehnologice. Vor fi elaborate soluțiile necesare pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu normativele tehnice în vigoare. Toate tipurile de finisări exterioare și interioare vor fi, cu exclusivitate ecologice, care vor corespunde cerințelor sanitaro-igienice, antiincendiare, tehnice și estetice de înalt nivel, având în vedere standardele europene. - tehnice, cazangerieoficiuSe vor propune soluții arhitecturale care să asigure o vizualizare corespunzătoare a obiectivului și a amplasamentului. Se va garanta confortul încăperilor, cu respectarea cerințelor privind desfășurarea optimă a activităților administrative și a proceselor tehnologice. Vor fi elaborate soluțiile necesare pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu normativele tehnice în vigoare. Toate tipurile de finisări exterioare și interioare să fie, cu exclusivitate ecologice, și să corespundă cerințelor sanitaro-igienice, antiincendiare, tehnice și estetice de înalt nivel, având în vedere standardele europene. | Cerințe specifice pentru proiectant: Experiență în proiectarea clădirilor conforme cu standardele pentru laboratoare acreditate (ex.: SM EN ISO/IEC 17025 pentru laboratoare de încercări). |
| 2.4. | Soluția Constructiva | Sistemul constructiv va fi realizat din structură metalică cu pereții exteriori executați din panouri tip sandwich cu grosimea de 100 mm, prevăzute cu izolație termică și fonică. Pereții interiori vor fi executați din panouri tip sandwich cu grosimea de 40 mm, montați pe fundație continuă sau izolată din beton armat. Construcția va fi termoizolată și fonoizolată în conformitate cu destinația acesteia și cu normativele tehnice în vigoare. |  |
| 2.5. | Soluțiile tehnologice a utilajelor | Elaborarea unui plan tehnologic pentru spațiile tehnico-funcționale destinate utilajelor și echipamentelor de laborator, conform cerințelor specifice ale unui laborator de cercetări și încercări a materialelor de construcție și normelor în vigoare din Republica Moldova |  |
| 2.6 | Sistemele inginerești a Laboratorului | Laboratorul trebuie să fie aprovizionat cu: încălzire termică autonomă, ventilare mecanică cu recuperare de căldură, iluminare artificială interioară/exterioară eficientă energetic (LED), apă și canalizare separată pentru ape uzate specifice laboratorului, instalații electrice industriale cu alimentare trifazată și prize cu 2, 3 faze, sisteme de semnalizare în caz de incendiu, sisteme de pază video automatizare, comunicații internet. | La recomandarea proiectantului pot fi admise schimbări în volumetria, poziționarea și soluțiile tehnologice a sistemelor inginerești |
| 2.7 | Protecția mediului înconjurător | La pregătirea șantierului pentru construcție; La poziționarea rețelelor de comunicație subterane (protecție suplimentară a cablurilor subterane prin bucşă); La gestionarea stratului fertil de sol excavat de pe amplasamentul Laboratorului, în vederea reutilizării acestuia pentru amenajarea spațiilor verzi. | Proiectantul va coordona proiectul cu organele de resort competente |
| 2.8. | Eficiență energetică | Se vor propune soluții moderne pentru creșterea eficienței energetice, în conformitate cu tehnologiile actuale, incluzând sisteme de iluminat cu temperatură de culoare caldă/rece pe bază de LED, panouri fotovoltaice (solare), sisteme de ventilație cu recuperare de căldură, instalații de climatizare și ventilație, precum și lucrări de anvelopare a clădirii. | Proiectantul va coordona proiectul cu organele de resort competente |
| 2.9 | Iluminatul nocturn | Se va asigura iluminarea artificială a laboratorului pe timp de noapte. | Proiectantul va coordona proiectul cu organele de resort competente |
| 2.10 | Cerințe de bază la compartimentul Încălzire si Ventilare | - pentru spațiile tehnico-funcționale se va asigura sistemul de încălzire autonom de înaltă eficiență cu recuperare de căldură. Ventilarea – mecanică și tip forțată; - pentru spațiile administrative (oficii), se va asigura sistemul de încălzire autonomă, ventilarea - mecanică. De instalat suplimentar sisteme de climatizare; - pentru spațiile auxiliare se va asigura sistemul de încălzire autonom; Sistemul de ventilare și sistemul de încălzire autonom trebuie să corespundă cerințelor și normelor în vigoare. | Proiectantul va coordona proiectul cu organele de resort competente |
| 2.11 | Cerințe de bază la compartimentul Alimentare cu apă si Canalizare, rețele exterioare apei si canalizare | Rețeaua de alimentare cu apă va fi racordată la rețelele exterioare existente, în conformitate cu cerințele tehnice emise de „Apă-Canal Chișinău” S.A. Conductele pentru alimentarea cu apă vor fi proiectate din metaloplast sau țevi din polipropilenă, iar conductele de canalizare vor fi executate din PVC. Se vor asigura conducte de aprovizionare cu apă în caz de incendiu - conform condițiilor tehnice. Sistemul de canalizare a apelor se va realiza separativ: - Canalizare pentru ape uzate tehnologice - dedicate apelor din procesele de laborator (ex. spălarea probelor de beton, testele de bitum). Acestea trebuie separate de apele menajere pentru a facilita tratarea specifică; - Canalizare pentru ape menajere - pentru toalete, chiuvete din birouri sau vestiare; - Canalizare pluvială – pentru apele meteorice. | Proiectantul va coordona proiectul cu organele de resort competente |
| 3 | Cerințe Suplimentare |  |  |
| 3.1 | Elaborarea soluțiilor de proiect pentru aspectul exterior al clădirii Laboratorului | Se va prevedea finisarea decorativă a Laboratorului, precum și amenajarea terenului adiacent, în conformitate cu soluțiile arhitecturale propuse și acceptate |  |
| 3.2. | Pregătirea materialelor pentru expunere/prezentare | Pregătirea unei prezentări la elaborarea a 30% din proiect |  |
| 3.3. | Pregătirea pașaportului tehnic a obiectului | De pregătit pașaportul tehnic a obiectului |  |
| 3.4. | Necesitatea de a obține avizele preventive de la organele de resort | Conform legislației și normativelor în vigoare |  |