| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21009471 din 27.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: licitație deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Preparate diagnostice tulpini de referință și alte consumabile pentru laboratorul microbiologic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ser meningococic polivalent A-D, 2ml |  |  |  | Lichid/flacon. Bucată= flacon, 2 ml produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser meningococic polivalent X-Z, W135, 2ml |  |  |  | Lichid/flacon. Bucată= flacon, 2 ml produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic dizenteric complex anti-Shigella (Flexner, Sonnei, Newcastle) |  |  |  | Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri I-V |  |  |  | Lichid /Dehidratat. Bucată = fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri I |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri II |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri III |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri IV |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri V |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri VI |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Flexneri grup.3,4 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Flexneri grup. 6 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Flexneri grup. 7 8 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polivalent anti-Shigella sonnei tip I,II |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella polivalent ABCDE |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella polivalent grupe rare |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O Vi |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O2. |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O4. |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O5. |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O6,1. |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O6,2. |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O7. |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O8. |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O9 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O3,10 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O14 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O20 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O15. |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O16. |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O17 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent HZ35 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O12. |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O 6,7 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O 6,8 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O10 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O13,22 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O21 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O25 |  |  |  | Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O1 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj= fiolă/ flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O 3 |  |  |  | Dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj= fiolă/ flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella O factor 3,10,15,19 (group E) |  |  |  | Lichid/dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O44 |  |  |  | Lichid/dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim - 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O6,14,24,25 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H gst. |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H t. |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H k. |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H p |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H z |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H z24 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H z10 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H z13 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti- Salmonella H Z15 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H u |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H w |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H x |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H f,g |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella HZ6 . |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella H:1 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,2 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,5. |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,6 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,7 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H 2ф 2 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H 5ф 2 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H 6ф 2 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H 7ф 2 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella Hi |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella Hr |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella Hgm |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella Heh |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella Henx |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H enz15 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H enz |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H f. |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella Hg. |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H lv. |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H lw. |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H m. |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H s. |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella Ha |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella Hb |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella Hc |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella Hd |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella OMA |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella OMB |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella OMC |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella OMD |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella OME |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella HMA |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella HMB |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella HMC |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella HMD |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polyvalent anti-Salmonella HMIII |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella HMF |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polyvalent anti-Salmonella HL |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polyvalent anti-Salmonella HE |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella HG |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser diagnostic anti-Salmonella H Z4 . |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Ser aglutinante anti-Escherichia coli EHEC enterohemoragica O157:H7 |  |  |  | Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Seruri monovalente antileptospira pentru tipizarea tulpinelor de leptospire( L.icterohaemorrhagiae, L.iavanica, L.pomona, L.grippotyphosa, L.tarassovii, L.hebdomatis, L.canicola, L.australis, L.autumnalis, L.ballum, L.bataviae, L.sejtroe S, L.sejroe W, L.hardjo) |  |  |  | Lichid /dehidratat Ambalaj - set. |  |  |  |  |
| Ser diagnostic tularemic aglutinabil pentru RA |  |  |  | Dehidratat. Bucată=fiolă. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Seruri pentru tipizarea enterovirusurilor ECHO Coxakie obținute prin imunizarea cailor (Horse serum for typing of enteroviruses) |  |  |  | Lichid. Ambalaj - set (9 fiole a câte 0,5 ml). |  |  |  |  |
| Diagnosticum eritrocitar la tifos exantimatic pentru RHAI |  |  |  | Lichid. Bucată=Ambalaj=set. |  |  |  |  |
| Bacteriofag V. Cholera El Tor ctx+ și ctx- pentru determinarea valorii epidemice a tulpinii |  |  |  | Lichid/Dehidratat Bucată=fiolă. Ambalaj=fiolă. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Bacteriofag diagnostic V. Cholera El Tor și Clasic |  |  |  | Dehidratat Bucată=fiolă. Ambalaj=fiolă. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare |  |  |  |  |
| Fag Gamma A 26 diagnostic la antrax |  |  |  | Dehidratat Bucată=fiolă. Ambalaj=fiolă. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 25923 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Bacillus subtilis ATCC 6633 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Bacillus cereus ATCC 11778 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Listeria monocytogenes ATCC 19118 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Listeria innocua ATCC 33090 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Listeria ivanovii ATCC 19119 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Rhodococcus equi ATCC 6939 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Clostridium perfringens ATCC 13124 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Escherichia coli ATCC 35218 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Escherichia coli, tulpina ATCC 25922 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Bacillus anthracis ATCC 14578 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Borrelia burgdorferi ATCC 35210 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință B.pertussis ATCC 12742 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referințăVibrio cholerae ATCC 15748 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referințăVibrio parahaemolyticus ATCC 17802 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Brucella melitensis ATCC 4309 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Campylobacter coli ATCC 33559 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Campylobacter jejuni ATCC 33291 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Yersinia enterocolitica ATCC9610 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Streptococcus pyogenes ATCC 682 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Enterococcus faecalis ATCC 51299 (vanB) |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Enterococcus faecium NCTC 12202 (vanA) |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Enterococcus faecalis ATCC 19433 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Haemophilus influenzae ATCC 49766 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Candida tropicalis ATCC 750 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Candida albicans ATCC 90028 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Candida krusei ATCC 6258 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Candida glabrata ATCC 15126 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Salmonella abony NCTC 6017 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Salm. Typhimurium ATCC 14028 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Shigella sonnei tulpina ATCC 25931 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Corynebacterim diphyriae ATCC 27854 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Geoabacillus stearothermophillus ATCC 10149 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Bifiodobacterium infantis ATCC 25962 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Enterobacter aerogenes ATCC 13048 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Aspergillus brasilienisi ATCC 16404 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Enterococcus faecium ATCC 6057 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Enterococcus hirae ATCC 10541 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Tulpini de referință Pedoicoccus pentosaceus ATCC 33316 |  |  |  | Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. |  |  |  |  |
| Culturi de Leptospira spp.: 12 serovaruri (L.icterohaemorrhagiae, L.pomona, L.grippotyphosa, L.tarassovii, L.canicola, L.australis, L.autumnalis, L.ballum, L.bataviae, L. sejroe, L.hardjo, L.wolfi) |  |  |  | Lichid . Ambalaj=set de 12 tulpini, Mediu Korthoff; Ser normal iepure. |  |  |  |  |
| Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive din seria Farmtest pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase la t 110C expoziția 30 min |  |  |  | Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste. |  |  |  |  |
| Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase la t 110C expoziția 15 min |  |  |  | Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste. |  |  |  |  |
| Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase 121 C expoziția 15 min 20 min |  |  |  | Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste. |  |  |  |  |
| Indicator biologic de sterilitate cu sporii B.atrophaeus (B.subtilis) ATCC - 9372 pentru evaluarea procesului de serilizare cu aer uscat la t 160-180 C |  |  |  | Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 25 teste. |  |  |  |  |
| Indicator biologic cu spori Geobacillus stearothermophillus ATCC – 7953 pentru evaluarea procesului de serilizare cu aburi la t 121-134 C |  |  |  | Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 25 teste. |  |  |  |  |
| Indicator pentru controlul expres al apei oxigenate diapazon 3-6% |  |  |  | Bucată= 100 teste. |  |  |  |  |
| Indicator chimic pentru nivelul CO2 - 5 % |  |  |  | Bucată= teste. |  |  |  |  |
| Fiole cu bulion nutritiv, indicator pH și sporuri de Geobacillus stearothermophillus ATCC 7953, 1-5 *105 CFU/fiola pentru evaluarea procesului de serilizare cu aburi |  |  |  | Bucată=fiola. |  |  |  |  |
| Indicatori chimici externe (clasa 4 conform ISO 11140-1) autoadezive pentru controlului sterilizării 132 C expozitia 20 min |  |  |  | Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste. |  |  |  |  |
| Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aer uscat (chimic) 180C expoziția 60 min |  |  |  | Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste. |  |  |  |  |
| Cardul Bovi-Dick, indicator de clasda 2 pentru monitorizarea procesului de îndepărtarea aerului din camera de sterilizare la «134 °С |  |  |  | Bucată= set din 25 carduri cu suport. |  |  |  |  |
| Cardul Bovi-Dick indicator de clasda 2 pentru monitorizarea procesului de îndepărtarea aerului din camera de sterilizare la «121 °С |  |  |  | Bucată= set din 25 carduri cu suport. |  |  |  |  |
| Kit pentru colorație Gram |  |  |  | Bucată=Kit. flacoane cu reactivi pentru coloratie |  |  |  |  |
| Kit de coloratie a sporului Schaeffer & Fulton's |  |  |  | Bucată=Kit. flacoane cu reactivi pentru coloratie |  |  |  |  |
| KPC&MBL&OXA-48 disc kit (acc. to EUCAST) rev.2.2 - 29/07/2016 |  |  |  | Set=kit 50 teste |  |  |  |  |
| ESBL disc kit (acc. to EUCAST) rev.0.1 - 31/08/2015 |  |  |  | Set=kit 50 teste |  |  |  |  |
| ESBL (Chromos. Ind. AmpC) disc kit (acc. to EUCAST) rev.0.1 - 31/08/2015 |  |  |  | Set=kit 100 teste |  |  |  |  |
| KPC&MBL disc kit (acc. to EUCAST) rev.1 - 17/06/2016 |  |  |  | Set=kit 50 teste |  |  |  |  |
| Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM și VIM din cultura bacteriană |  |  |  | Set=kit 20 teste |  |  |  |  |
| Etalon McFarland nr. 0,5 |  |  |  | Bucată=Flacon. Lichid flacon 10ml |  |  |  |  |
| Etalon McFarland nr.1,0 |  |  |  | Bucată=Flacon. Lichid flacon 10ml |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________