CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ___________

- Obiectul caietului de sarcini:  „Achiziția bunurilor materiale de tip consumabile”.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 19510000-4 | Manșetă VA-065 (58mmx5mmx9mm) (pompa 200-LNN-600) | buc. | 30 | GOST8752-79 | 5 000,00 |
| 1.2 |  | Manșetă VA-080 (72mmx6mmx11mm) (pompa 200-LNN-600) | buc. | 60 | GOST8752-79 | 10 000,00 |
| 1.3 |  | Manșetă de etanșare 20x40 (pompa ДН-100/25) | buc | 100 | GOST8752-79 | 1000,00 |
| 1.4 |  | Manșetă 1.2 50x70-1 (pompa АЦНСГ 38-110) | buc | 20 | GOST8752-79 | 5000,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  | 21 000,00 |
| Lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 19510000-4 | Mechanical seal MG 12/24-2 (pompa WILO IPL40/150) | Set | 2 | DIN EN 12756 | 14 000,00 |
| 2.2 |  | Mechanical seal FG/20 (pompa WILO DL80/170-15/2) | Set | 2 | DIN EN 12756 | 32 000,00 |
| 2.3 |  | Etanșare mecanica (pompa SAER IR40-160NB/A) | set | 2 | DIN EN 12756 | 10 000,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  | 56 000,00 |
| Lot nr.3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 19510000-4 | Mechanical seal nr.piesa 4200 d28mm (pompa MEN 80-65-200L) | set | 2 | DIN EN 12756 | 32 000,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  | 32 000.00 |
| Lot nr.4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 19510000-4 | Mechanical seal KSB2-028,nr.piesa 433 (pompa KSB Etaline) | set | 10 | DIN EN 12756 | 200 000,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  | 200 000,00 |
| Lot nr.5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 34312500-2 | Setul de etanșare mecanic (pompa KSB OMEGA 300-560 BSCGFHW) | set | 6 | DIN EN 12756 din 03.2001 | 480 000,00 |
| 5.2 | 34312500-2 | Setul de etanșare mecanic (pompa KSB OMEGA 300-560 ASCGFHW) | set | 4 | DIN EN 12756 din 03.2001 | 320 000,00 |
| 5.3 |  | Setul de etanșare mecanic (pompa KSB OMEGA 300-580 BSCGFHW) | set | 4 | DIN EN 12756 din 03.2001 | 320 000,00 |
| 5.4 |  | Setul de etanșare mecanic (pompa KSB OMEGA 350-510 BSCGFHW) | set | 14 | DIN EN 12756 din 03.2001 | 1 120 000,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  | 2 240 000,00 |
| Lot nr.6 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 34312500-2 | Setul de etanșare mecanic (pompa ME-125-100-500) | set | 6 | DIN EN 12756 din 03.2001 | 480 000,00 |
| 6.2 |  | Setul de etanșare mecanic (pompa ME-125-100-250L) | set | 4 | DIN EN 12756 din 03.2001 | 320 000,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  | 800 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: 3 349 000,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi montat/utilizat bunul: utilajului achiziționate, vor fi montate la obiectele „Termoelectrica” S.A.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central

Bunurile sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație conform PMI 2025.

- Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de uzina producătoare.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Toate bunurile livrate conform prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător.

  - Bunurile livrate ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

  - Termenul de livrare a bunurilor materiale va fi maxim în 60 zile din data înaintării  comenzii beneficiar