| Nr. ord | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | UM | Q total | Cantitatea repartizată pe laboratoare |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LCAP | LASN |  |  |
| 33 | 33696300-8 | LOT 33 Cuve pentru fotocolorimetru KFK -2, KFK -3, | set | 3 |  | 3 | Cuarț, drum optic 50mm, set-2 cuve cu drum optic identic. Dimensiunil : L- 50mm, l-19mm, h-33mm. | 4650,00 |