| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2024 (sistem închis) |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| Analizator hematologic automat ADVIA 2120 |
| 1.1CBC Timepac | Set complet: Defoamer (1 x 75 ml); RBC/PLT (2 x 2700 ml); HGB (2 x 1100 ml); BASO (2 x 1100 ml). Ambalaj original de la producator. |  |  |
| 1.2 Diff Timepac | Set ce contine: Perox 1 (2 x 650 ml); Perox 2 (2 x 305 ml); Perox 3 (2 x 585 ml); Perox Sheath (2 x 2725 ml). Ambalaj original de la producator. |  |  |
| 1.3 Sheath / Rinse | Impachetare: 1X 20 L. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| 1.4 Perox Sheath | Impachetare : 4 x 2725 ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| 1.5 EZ Wash | Set ce contine: 2 x 1620 ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| 1.6 Set Point Calibrator | OptiPoint + Set Point Calibrator 4 x 6 ml, 2 x 6.1 ml |  |  |
| 1.7 TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal1 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| 1.8 TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal2 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice inalte pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| 1.9 TestPoint 3in1 Hematology Control Normal | Material de control pentru verificarea valorilor normale pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens |
| 2.1 AFP | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.2 Anti-HBc | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.3 Anti-HBs | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.4 Anti-TG Ab | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.5 Anti-TPO Ab | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.6 CA-125 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.7 CEA | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.8 CMV IgG | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.9 CMV IgM | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.10 Free T3 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.11 FREE T4 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.12 GI-MA (CA19-9) | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.13 HBsAg | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.14 Helicobacter pylori IgG | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.15Total Ig E | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.16 PSA | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.17 Total T3 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.18 Total T4 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.19 Toxoplasma Cantitativ IgG | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.20 Toxoplasma Cantitativ IgM | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.21TSH | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.22 FSH | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.23 LH | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.24 Prolactin | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.25 P rogesteron | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.26 Testosteron | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.27 Estradiol | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.28 Substrat | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| 2.29 Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| 2.30 Spalator Probe dimensiunea L2PWSM | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| 2.31 Cupe de reactie (Reaction Tubes) | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| 2.32 Control imunologic Nivelul 1 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| 2.33Control imunologic Nivelul 2 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| 2.34 Control imunologic Nivelul 3 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-1000i |
| 3.1 Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 3.2 Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor şi trombocitelor şi diluarea leucocitelor. | Ambalaj solicitat: 5 L Componenţa: Non-ionic surfactant 0,18%, Organic quaternary ammoniumsalt 0,08%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 3.3 Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. | Ambalaj solicitat: 42 ml Componenţa: Polymethine dye 0,002%, Methanol 3,00%, Ethylene glycol 96,90%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 3.4 Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor şi măsurarea hemoglobinei. | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Sodium lauryl sulphate 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 3.5 Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 3.6 Materialul de control patologic E-Check (XS) L1 (nivel scăzut). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 3.7 Materialul de control E-Check (XS) L2 (nivel normal). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 3.8 Materialul de control patologic E-Check (XS) L3 (nivel înalt). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300 |
| 4.1 Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 4.2 Reagent Stromatolyser-WH pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării exacte a leucocitelor. | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Organic quaternary ammonium salt 0,85%, Sodium chloride 0,05%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 4.3 Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 4.4 Materialul de control patologic Eighcheck-3WP L (nivel scăzut). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 4.5 Materialul de control Eighcheck-3WP N (nivel normal). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 4.6 Materialul de control patologic Eighcheck-3WP H (nivel înalt). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| Peagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 |
| 5.1 Cellpack DCL | Ambalaj 20L. Compatibil cu XN-330. |  |  |
| 5.2 Sulfolyser | Ambalaj 3x 500 ml Compatibil cu XN -330. |  |  |
| 5.3 Lysercell WDF | Ambalaj 2L. Compatibil XN -330. |  |  |
| 5.4 Fluorocell WDF | Ambalaj 2x22 ml. Compatibil cu XN-330 |  |  |
| 5.5 Cellclean | 50 ml. |  |  |
| 5.6 XN CAL | 3 ml |  |  |
| 5.7 XN-L Check L1 | 3 ml |  |  |
| 5.8 XN-L Check L2 | 3 ml |  |  |
| 5.9 XN-L Check L3 | 3ml |  |  |
| Teste pentru analizatorul de urină Mission |
| 6.1 Expres teste pentru analizatorul de urină Mission | Bilirubin,urobilinogen,chetone,ascorbic acid,glucoza,protein,eritrocite,PH,nitrite, |  |  |
| Cuagulometru automat C3100 |
| 7.1 PROTROMBIN TIME | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.2 FIBRINOGEN CLAUSS A | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.3 FIBRINOGEN CLAUSS B | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.4 COAGULATION CALIBRATOR | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.5 Cleaning Solution II (Cleanser C3100 1*2500 ml) | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.6Cleaning Solution I (Probe Cleanser C-3100 10*15ml) | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.7 Auto cuvettes | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.8 COAGULATION CONTROL LEVEL 1 | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.9 COAGULATION CONTROL LEVEL 2 | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| Reagenti p/u investigații citologice |
| Reagenti p/u investigații citologice | HCL de 37 % |  |  |
| Analizator automat VSH CUBE 30 Touch |
| Teste device | Teste compatibile cu analizatorul Cube 30 Touch |  |  |
| Control CUBE,ESR Control Cube | Ambalaj 2x9 ml |  |  |
| Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus |
| 10.1 Fluid Pack | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.2 Chloride Electrode (Electrod Cl-) | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.3 Sodium Electrode (Electrod Na+) | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.4 Potassium Electrode (Electrod K+) | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.5 Reference Electrode | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.6 Reference Electrode Housing | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.7 Electrode Conditioning Soluton | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.8 ISE Cleaning Solution | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.9 Peristaltic Pump Tubing | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.10 Mision Control Level 1,2,3. | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| Analizatorul imunologic AFIAS-6 |
| 11.1 Feritin | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| 11.2 HCG | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| 11.3 test Anti-HCV | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| 11.4 Vit-D Neo | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 |
| 12.1 CLINITEK Novus Urinalysis Cassette | Casete p/u determinarea biochimiei urinare compatibil cu Atelica 1500 |  |  |
| 12.2 CLINITEK Novus Calibrators | Calibrator lichid compatibil cu Atelica 1500.Ambalaj 4x230 ml |  |  |
| 12.3 CLINITEK Novus Rinse Additive | Soluție de spălare compatibil cu Atelica 1500 |  |  |
| 12.4 CLINITEK Atlas Negative Controls | Control p/u verificarea valorilor normale . Ambalaj: 25 casete. |  |  |
| 12.5 CLINITEK Atlas Positive Controls | Control p/u verificarea valorilor patologice . Ambalaj: 25 casete. |  |  |
| 12.6 Cuvete sediment | Cuvete pentru sedimentul urinar compatibile cu analizatorul Atelica 1500 |  |  |
| Analizator biochimic automat Alinity |
| 13.1 ALINITY C GLUCOSE | 4000 teste/ set, R1: 10x 26,5ml; |  |  |
| 13.2 ALINITY C TTL BILIRUBIN | 3500 teste/ set, R1: 10x 67.8 mL; R2: 10x 21.8 mL; |  |  |
| 13.3 ALNTY C DIRECT BILIRUBIN | 1440 teste/ set, R1: 4x 68,1 ml; R2: 4x 21,0 ml; |  |  |
| 13.4 ALINITY C ALT | 1200 teste/ set, R1: 4x 28,7 ml; R2: 4x 19,3 ml; |  |  |
| 13.5 ALINITY C AST | 1200 teste/ set, R1: 4x 28,7 ml; R2: 4x 19,3 ml; |  |  |
| 13.6 ALINITY C GGT | 600 teste/ set, R1: 4x 13.4 mL; R2: 4x 15.5 mL; |  |  |
| 13.7 ALINITY C AMYLASE | 640 teste/ set, R1: 4x 5.7 mL; R2: 4x 14,1 mL |  |  |
| 13.8ALNTY C LIPASE NG OC | 240 teste/R1:1x55 ml;R2:1x20 mL |  |  |
| 13.9 ALINITY C UREA NITROGEN | 1400 teste/R1:4 x 20.7 mL;R2:4 x 10.8 mL |  |  |
| 13.10 ALINITY C CREATININE | 4500 teste/R1:10x51.7 mL;R2:10x 22.2 mL |  |  |
| 13.11ALINITY C URIC ACID | 640 teste/R1:4x17.4 mL; R2:4x14.3 mL |  |  |
| 13.12ALINITY C TOTAL PROTEIN | 800 teste/ set, R1: 4x 20,7 ml; |  |  |
| 13.13ALINITY C ALBUMIN BCG | 1044 teste/ set, R1: 4x 26.0 mL; |  |  |
| 13.14ALINITY C CHOLESTEROL | 880 teste/ set, R1: 4x 20.6 mL ; |  |  |
| 13.15ALINITY C TRIGLYCERIDE | 1400 teste/ set, R1: 4x 67,8 ml; |  |  |
| 13.16ALINITY C IRON | 900 teste/ set, R1: 4x 67,2 ml; R2: 4 x 10,1 ml; |  |  |
| 13.17ALINITY C CALCIUM | 4000 teste/ set, R1: 10x 16,5 ml; |  |  |
| 13.18ALINITY C MAGNESIUM | 720 teste/ R1 2x68,1ml,R2 2x17,9ml |  |  |
| 13.19ALINITY C HEMOGLOBIN A1C | 1300 teste/ set, R1: 5x 46,0 ml; R2: 5x 18,3 ml;A1cDil 5x 67,6 ml |  |  |
| 13.20ALINITY C ULTRA HDL | 1400 teste/R1:4x66,6 ml; R2:4x25,1 mL |  |  |
| 13.21ALINITY C DIRECT LDL | 580 teste/R1:2x68,1 ml; R2:2x26,0 mL |  |  |
| 13.22ALNTY C LIPASE NG OC CTL1 | 6x5 ml, control lipasa |  |  |
| 13.23ALNTY C LIPASE NG OC CTL2 | 6x5 ml,control lipasa |  |  |
| 13.24ALINITY C LIPASE NG OC CAL | 4x3 ml,pentru calibrarea lipasei |  |  |
| 13.25ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CAL | 2x1,6ml,pentru calibrarea HbA1C |  |  |
| 13.26ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CTL | 2x1 ml, control HbA1C |  |  |
| 13.27ALINITY IRON CALIBRATOR | 6x5ml,pentru calibrarea Iron |  |  |
| 13.28ALINITY C BILIRUBIN CAL | 6x5ml,pentru calibrarea bilirubinei directe si totale |  |  |
| 13.29ALINITY C MULTICONSTITUENT CAL | 6x2,9ml,pentru calibrarea urmatorilor parametri:Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Total Protein, Triglyceride, Urea Nitrogen, Uric Acid |  |  |
| 13.30ALINITY CON CC | 6 x 5 mL,pentru calibrarea cantittiva a testelor |  |  |
| 13.31 ALNTY C LIPID MULTI C CAL | 6x1ml,pentru calibrarea Direct Low Density Lipoprotein (Direct LDL), Ultra High Density Lipoprotein (Ultra HDL) |  |  |
| 13.32ALINITY C CLIN CHEM CAL | 4x3,0 ml,pentru calibrarea Creatinine (Enzymatic), Pancreatic Amylase |  |  |
| 13.33ALNTY C-SERIES MAINTENANCE SOL | set/pentru mentenanta zilnica |  |  |
| 13.34 ALNTY C-SERIES ACID PROBE WASH | 10x113 ml |  |  |
| 13.35ALINITY C-SERIES ACID WASH | 2x500 ml |  |  |
| 13.36ALINITY C-SERIES ALKALINE WASH | 2x500 ml |  |  |
| 13.37ALINITY C DETERGENT A | 10x113 ml |  |  |
| 13.38ALNTY DETERGENT B | 10x113 ml |  |  |
| 13.39ALINITY , Sample Cups, | 1000 buc |  |  |
| 13.40 Reagent Replasament Caps | 100 buc |  |  |
| 13.41ALINITY C ALK PHOS | 2000 teste/R1:10x51.7 ml; R2:10x13.6 mL |  |  |
| 13.42ALINITY C LDH | 600 teste/R1:4x16.5 mL ; R2: 4x 44.7 mL |  |  |
| 13.43ALNTY C L. Source | Alinity L.Source compatibil cu analizatorul |  |  |
| 13.44Calibrator/Control Replasament Caps | 100 buc |  |  |
| 13.45 ALNTY C M-CHEM S PLUS L1 ASS. | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |  |
| 13.46 ALNTY C M-CHEM S PLUS L2 ASS. | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |  |
| 13.47 ALNTY C M-CHEM S PLUS L3 ASS. | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |  |
| Reagenti sectia bacteriologica |  |  |  |
| 14.1 Geloza nutritiva | Geloza nutritiva |  |  |
| 14.2 Hicrome UTI agar | Hicrome UTI agar |  |  |
| 14.3 Manitol salt agar | Manitol salt agar |  |  |
| 14.4 Mediu,, M'' MSPV | Mediu,, M'' MSPV |  |  |
| 14.5Acetat agar | Acetat agar |  |  |
| 14.6 Latex test (Streptococ Kit) | Set a cite 50 teste |  |  |
| 14.7 Rondele cu antibiotice pentru dispenser | Set cu 5 cartuse x 50 disc. |  |  |
| 14.8 Mycoplasma,Uroplasma | Set cu control inclus |  |  |
| Vesela sectia bacteriologica |
| 15.1Container disbioza (sterile) | Container disbioza (sterile) |  |  |
| 15.2 Eprubete cu tampon mediu de transport Amies | Eprubete cu tampon mediu de transport Amies |  |  |
| 15.3Eprubete cu tampon mediu de transport la diftirie (BL) | Eprubete cu tampon mediu de transport la diftirie (BL) |  |  |
| 15.4Tampon steril ambalat individual | Tampon steril ambalat individual |  |  |
| 15.5Eprubeta cu capac 120/15 mm (sterila) | Eprubeta cu capac 120/15 mm (sterila) |  |  |
| 15.6Ansa sterila de 10mkl | Ansa sterila de 10mkl |  |  |
| 15.7Ansa sterila de 1,0mkl | Ansa sterila de 1,0mkl |  |  |
| 15.8Spatula forma L (sterila) | Spatula forma L (sterila) |  |  |
| 15.9Flacoane de sticla 400 ml | Flacoane de sticla 400 ml |  |  |
| 15.10Flacoane de sticla 200 ml | Flacoane de sticla 200 ml |  |  |
| Analizator bacteriologic VITEC 2 GN |
| GP- identificare | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| AST-P592 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| GN -identificare | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| AST-N204 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| AST-N222 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| AST-N75 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| YST-identificare | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| YS08 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) | 1fl=500ml |  |  |
| Tulpină de referință Escherichia coli ATCC 25922 | KWIK-STIK™. 0335P_Escherichia coli, ATCC 25922. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Total: 2 tulpini. Buc = ambalaj. Conform cerințelor |  |  |
| Tulpină de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | KWIK-STIK™. 0353P_Pseudomonas aerugenosa, ATCC 27853. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Total: 2 tulpini. Buc.= ambalaj. Conform cerințelor |  |  |
| Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213 | KWIK-STIK™. 0365P_Staphylococcus aureus subsp. aureus, ATCC 29213. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Total: 2 tulpini. Buc = ambalaj. Conform cerințelor |  |  |
| Tulpini de referiță Candida albicans ATCC 14053 | KWIK-STIK™. 0332P_Candida albicans, ATCC 14053. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Total: 2 tulpini. Buc= ambalaj. Conform cerințelor |  |  |
| Tulpini de referiță Candida parapsilosis ATCC 22019 | KWIK-STIK™. 0726P_Candida parapsilosis, ATCC 22019. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Total: 2 tulpini. Buc= ambalaj. Conform cerințelor |  |  |
| DensiCHEK plus (Standards Kit) | Compatibil cu analizatorul Vitec 2 |  |  |
| Virfuri GN | Virfuri GN |  |  |
| Virfuri GP | Virfuri GP |  |  |
| Eprubete de plastic p/u analizatorul Vytec | Eprubete de plastic p/u analizatorul Vytec |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.202 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2024 (sistem închis) Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lot 1. Analizator hematologic automat ADVIA 2120 CBC Timepac Set 9 Diff Timepac Set 9 Sheath / Rinse Bucata 23 Perox Sheath Set 1 EZ Wash Set 16 Set Point Calibrator Set 1 TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal1 Set 3 TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal2 Set 3 TestPoint 3in1 Hematology Control Normal Set 9 Total lot : Lot 2. Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens AFP Bucata 1200 Anti-HBc Bucata 1000 Anti-HBs Bucata 600 Anti-TG Ab Bucata 200 Anti-TPO Ab Bucata 2000 CA-125 Bucata 400 CEA Bucata 200 CMV IgG Bucata 400 CMV IgM Bucata 400 Free T3 Bucata 600 FREE T4 Bucata 2000 GI-MA (CA19-9) Bucata 400 HBsAg Bucata 2800 Helicobacter pylori IgG Bucata 2000 Total Ig E Bucata 400 PSA Bucata 2000 Total T3 Bucata 400 Total T4 Bucata 800 Toxoplasma Cantitativ IgG Bucata 400 Toxoplasma Cantitativ IgM Bucata 400 TSH Bucata 3800 FSH Bucata 400 LH Bucata 400 Prolactin Bucata 600 Progesteron Bucata 400 Testosteron Bucata 600 Estradiol Bucata 400 Substrat Set 17 Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM Set 8 Spalator Probe dimensiunea L2PWSM set 25 Cupe de reactie (Reaction Tubes) Bucata 31000 Control imunologic Nivelul 1 Flacon 6 Control imunologic Nivelul 2 Flacon 6 Control imunologic Nivelul 3 Flacon 6 Total Lot: 3. Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-1000i Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. Bucata 40 Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor şi trombocitelor şi diluarea leucocitelor. Bucata 10 Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. Bucata 20 Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor şi măsurarea hemoglobinei. Set 8 Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. Bucata 2 Materialul de control patologic E-Check (XS) L1 (nivel scăzut). Flacon 6 Materialul de control E-Check (XS) L2 (nivel normal). Flacon 6 Materialul de control patologic E-Check (XS) L3 (nivel înalt). Flacon 6 Total lot: 4. Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300 Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. Bucata 15 Reagent Stromatolyser-WH pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării exacte a leucocitelor. set 6 Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. Bucata 7 Materialul de control patologic Eighcheck-3WP L (nivel scăzut). Flacon 10 Materialul de control Eighcheck-3WP N (nivel normal). Flacon 10 Materialul de control patologic Eighcheck-3WP H (nivel înalt). Flacon 10 Total lot: 5. Peagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 Cellpack DCL Flacon 40 Sulfolyser Set 10 Lysercell WDF Flacon 24 Fluorocell WDF Set 13 Cellclean Flacon 8 XN CAL Flacon 1 XN-L Check L1 Flacon 6 XN-L Check L2 Flacon 6 XN-L Check L3 Flacon 6 Total lot: 6. Teste pentru analizatorul de urină Mission Expres teste pentru analizatorul de urină Mission Bucata 10000 Total lot: 7. Cuagulometru automat C3100 PROTROMBIN TIME Set 60 FIBRINOGEN CLAUSS A Set 55 FIBRINOGEN CLAUSS B Set 14 COAGULATION CALIBRATOR Set 4 Cleaning Solution II (Cleanser C3100 1*2500 ml) Set 30 Cleaning Solution I (Probe Cleanser C-3100 10*15ml) Set 5 Auto cuvettes Bucata 21000 COAGULATION CONTROL LEVEL 1 Set 12 COAGULATION CONTROL LEVEL 2 Set 12 Total lot: 8. Reagenti p/u investigații citologice Litru 1 Total lot: 9. Analizator automat VSH CUBE 30 Touch Teste device Bicata 4000 Control CUBE,ESR Control Cube Set 4 Total lot: 10. Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus Fluid Pack Bucata 4 Chloride Electrode (Electrod Cl-) Bucata 1 Sodium Electrode (Electrod Na+) Bucata 1 Potassium Electrode (Electrod K+) Bucata 1 Reference Electrode Bucata 1 Reference Electrode Housing Bucata 1 Electrode Conditioning Soluton Set 2 ISE Cleaning Solution Set 2 Peristaltic Pump Tubing Bucata 1 Mision Control Level 1,2,3. Set 1 Total lot: 11. Analizatorul imunologic AFIAS-6 Feritin Bucata 48 HCG Bucata 24 test Anti-HCV Bucata 144 Vit-D Neo Bucata 72 Total lot: 12. Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 CLINITEK Novus Urinalysis Cassette Set 80 CLINITEK Novus Calibrators Set 2 CLINITEK Novus Rinse Additive Bucata 2 CLINITEK Atlas Negative Controls Set 10 CLINITEK Atlas Positive Controls Set 10 Cuvete sediment Bucata 48 Total lot: 13. Analizator biochimic automat Alinity ALINITY C GLUCOSE Bucata 44000 ALINITY C TTL BILIRUBIN Bucata 14000 ALNTY C DIRECT BILIRUBIN Bucata 8640 ALINITY C ALT Bucata 25200 ALINITY C AST Bucata 25200 ALINITY C GGT Bucata 3600 ALINITY C AMYLASE Bucata 11520 ALNTY C LIPASE NG OC Bucata 1440 ALINITY C UREA NITROGEN Bucata 18200 ALINITY C CREATININE Bucata 22500 ALINITY C URIC ACID Bucata 10880 ALINITY C TOTAL PROTEIN Bucata 4000 ALINITY C ALBUMIN BCG Bucata 3132 ALINITY C CHOLESTEROL Bucata 39600 ALINITY C TRIGLYCERIDE Bucata 12600 ALINITY C IRON Bucata 5400 ALINITY C CALCIUM Bucata 4000 ALINITY C MAGNESIUM Bucata 720 ALINITY C HEMOGLOBIN A1C Bucata 6500 ALINITY C ULTRA HDL Bucata 7000 ALINITY C DIRECT LDL Bucata 6960 ALNTY C LIPASE NG OC CTL1 Set 1 ALNTY C LIPASE NG OC CTL2 Set 1 ALINITY C LIPASE NG OC CAL Set 1 ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CAL Set 3 ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CTL Set 2 ALINITY IRON CALIBRATOR Set 1 ALINITY C BILIRUBIN CAL Set 2 ALINITY C MULTICONSTITUENT CAL Set 2 ALINITY CON CC Set 2 ALNTY C LIPID MULTI C CAL Set 2 ALINITY C CLIN CHEM CAL Set 2 ALNTY C-SERIES MAINTENANCE SOL Set 4 ALNTY C-SERIES ACID PROBE WASH Set 6 ALINITY C-SERIES ACID WASH Set 7 ALINITY C-SERIES ALKALINE WASH Set 7 ALINITY C DETERGENT A Set 8 ALNTY DETERGENT B Set 5 ALINITY , Sample Cups, Bucata 5000 Reagent Replasament Caps Set 1 ALINITY C ALK PHOS Bucata 4000 ALINITY C LDH Bucata 2400 ALNTY C L. Source Bucata 4 Calibrator/Control Replasament Caps Set 1 ALNTY C M-CHEM S PLUS L1 ASS. Set 2 ALNTY C M-CHEM S PLUS L2 ASS. Set 2 ALNTY C M-CHEM S PLUS L3 ASS. Set 2 Total lot: 14. Reagenti sectia bacteriologica Geloza nutritiva Kilogram 1 Hicrome UTI agar Kilogram 3 Manitol salt agar Kilogram 3 Mediu,, M'' MSPV Kilogram 1 Acetat agar Kilogram 0,5 Latex test (Streptococ Kit) Set 2 Rondele cu antibiotice pentru dispenser Set 250 Mycoplasma,Uroplasma Bucata 100 Total lot: 15. Vesela sectia bacteriologica Container disbioza (sterile) Bucata 1000 Eprubete cu tampon mediu de transport Amies Bucata 4000 Eprubete cu tampon mediu de transport la diftirie (BL) Bucata 500 Tampon steril ambalat individual Bucata 10000 Eprubeta cu capac 120/15 mm (sterila) Bucata 2000 Ansa sterila de 10mkl Bucata 3000 Total lot: 16. Analizator bacteriologic VITEC 2 GN GP- identificare Bucata 500 AST-P592 Bucata 1000 GN -identificare Bucata 400 AST-N204 Bucata 1600 AST-N222 Bucata 40 AST-N75 Bucata 40 YST-identificare Bucata 40 YS08 Bucata 40 Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) Litru 25 Tulpină de referință Escherichia coli ATCC 25922 Bucata 1 Tulpină de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 Bucata 1 Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213 Bucata 1 Tulpini de referiță Candida albicans ATCC 14053 Bucata 1 Tulpini de referiță Candida parapsilosis ATCC 22019 Bucata 1 DensiCHEK plus (Standards Kit) Bucata 1 Virfuri GN Bucata 1300 Virfuri GP Bucata 700 Eprubete de plastic p/u analizatorul Vytec Bucata 5000 Total lot: Suma totală : Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |