| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2024 (sistem închis) |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| - Analizator hematologic automat ADVIA 2120 |  |  |  |
| 1.1CBC Timepac | Set complet: Defoamer (1 x 75 ml); RBC/PLT (2 x 2700 ml); HGB (2 x 1100 ml); BASO (2 x 1100 ml). Ambalaj original de la producator. |  |  |
| 1.2 Diff Timepac | Set ce contine: Perox 1 (2 x 650 ml); Perox 2 (2 x 305 ml); Perox 3 (2 x 585 ml); Perox Sheath (2 x 2725 ml). Ambalaj original de la producator. |  |  |
| 1.3 Sheath / Rinse | Impachetare: 1X 20 L. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| 1.4 Perox Sheath | Impachetare : 4 x 2725 ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| 1.5 EZ Wash | Set ce contine: 2 x 1620 ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| 1.6 Set Point Calibrator | OptiPoint + Set Point Calibrator 4 x 6 ml, 2 x 6.1 ml |  |  |
| 1.7 TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal1 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| 1.8 TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal2 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice inalte pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| 1.9 TestPoint 3in1 Hematology Control Normal | Material de control pentru verificarea valorilor normale pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |  |
| - Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens |  |  |  |
| 2.1 AFP | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.2 Anti-HBc | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.3 Anti-HBs | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.4 Anti-TG Ab | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.5 Anti-TPO Ab | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.6 CA-125 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.7 CEA | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.8 CMV IgG | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.9 CMV IgM | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.10 Free T3 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.11 FREE T4 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.12 GI-MA (CA19-9) | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.13 HBsAg | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.14 Helicobacter pylori IgG | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.15Total Ig E | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.16 PSA | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.17 Total T3 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.18 Total T4 | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.19 Toxoplasma Cantitativ IgG | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.20 Toxoplasma Cantitativ IgM | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.21TSH | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.22 FSH | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.23 LH | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.24 Prolactin | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.25 P rogesteron | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.26 Testosteron | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.27 Estradiol | Teste cu calibrator incluşi în set |  |  |
| 2.28 Substrat | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| 2.29 Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| 2.30 Spalator Probe dimensiunea L2PWSM | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| 2.31 Cupe de reactie (Reaction Tubes) | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |  |
| 2.32 Control imunologic Nivelul 1 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| 2.33Control imunologic Nivelul 2 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| 2.34 Control imunologic Nivelul 3 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |  |
| - Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-1000i |  |  |  |
| 3.1 Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 3.2 Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor şi trombocitelor şi diluarea leucocitelor. | Ambalaj solicitat: 5 L Componenţa: Non-ionic surfactant 0,18%, Organic quaternary ammoniumsalt 0,08%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 3.3 Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. | Ambalaj solicitat: 42 ml Componenţa: Polymethine dye 0,002%, Methanol 3,00%, Ethylene glycol 96,90%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 3.4 Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor şi măsurarea hemoglobinei. | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Sodium lauryl sulphate 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 3.5 Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 3.6 Materialul de control patologic E-Check (XS) L1 (nivel scăzut). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 3.7 Materialul de control E-Check (XS) L2 (nivel normal). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 3.8 Materialul de control patologic E-Check (XS) L3 (nivel înalt). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300 |  |  |  |
| 4.1 Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 4.2 Reagent Stromatolyser-WH pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării exacte a leucocitelor. | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Organic quaternary ammonium salt 0,85%, Sodium chloride 0,05%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 4.3 Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 4.4 Materialul de control patologic Eighcheck-3WP L (nivel scăzut). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 4.5 Materialul de control Eighcheck-3WP N (nivel normal). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| 4.6 Materialul de control patologic Eighcheck-3WP H (nivel înalt). | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |
| - Peagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 |  |  |  |
| 5.1 Cellpack DCL | Ambalaj 20L. Compatibil cu XN-330. |  |  |
| 5.2 Sulfolyser | Ambalaj 3x 500 ml Compatibil cu XN -330. |  |  |
| 5.3 Lysercell WDF | Ambalaj 2L. Compatibil XN -330. |  |  |
| 5.4 Fluorocell WDF | Ambalaj 2x22 ml. Compatibil cu XN-330 |  |  |
| 5.5 Cellclean | 50 ml. |  |  |
| 5.6 XN CAL | 3 ml |  |  |
| 5.7 XN-L Check L1 | 3 ml |  |  |
| 5.8 XN-L Check L2 | 3 ml |  |  |
| 5.9 XN-L Check L3 | 3ml |  |  |
| - Teste pentru analizatorul de urină Mission |  |  |  |
| 6.1 Expres teste pentru analizatorul de urină Mission | Bilirubin,urobilinogen,chetone,ascorbic acid,glucoza,protein,eritrocite,PH,nitrite, |  |  |
| - Cuagulometru automat C3100 |  |  |  |
| 7.1 PROTROMBIN TIME | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.2 FIBRINOGEN CLAUSS A | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.3 FIBRINOGEN CLAUSS B | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.4 COAGULATION CALIBRATOR | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.5 Cleaning Solution II (Cleanser C3100 1*2500 ml) | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.6Cleaning Solution I (Probe Cleanser C-3100 10*15ml) | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.7 Auto cuvettes | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.8 COAGULATION CONTROL LEVEL 1 | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| 7.9 COAGULATION CONTROL LEVEL 2 | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |  |
| - Reagenti p/u investigații citologice |  |  |  |
| Reagenti p/u investigații citologice | HCL de 37 % |  |  |
| - Analizator automat VSH CUBE 30 Touch |  |  |  |
| Teste device | Teste compatibile cu analizatorul Cube 30 Touch |  |  |
| Control CUBE,ESR Control Cube | Ambalaj 2x9 ml |  |  |
| - Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus |  |  |  |
| 10.1 Fluid Pack | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.2 Chloride Electrode (Electrod Cl-) | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.3 Sodium Electrode (Electrod Na+) | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.4 Potassium Electrode (Electrod K+) | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.5 Reference Electrode | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.6 Reference Electrode Housing | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.7 Electrode Conditioning Soluton | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.8 ISE Cleaning Solution | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.9 Peristaltic Pump Tubing | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| 10.10 Mision Control Level 1,2,3. | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |  |
| - Analizatorul imunologic AFIAS-6 |  |  |  |
| 11.1 Feritin | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| 11.2 HCG | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| 11.3 test Anti-HCV | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| 11.4 Vit-D Neo | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |  |
| - Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 |  |  |  |
| 12.1 CLINITEK Novus Urinalysis Cassette | Casete p/u determinarea biochimiei urinare compatibil cu Atelica 1500 |  |  |
| 12.2 CLINITEK Novus Calibrators | Calibrator lichid compatibil cu Atelica 1500.Ambalaj 4x230 ml |  |  |
| 12.3 CLINITEK Novus Rinse Additive | Soluție de spălare compatibil cu Atelica 1500 |  |  |
| 12.4 CLINITEK Atlas Negative Controls | Control p/u verificarea valorilor normale . Ambalaj: 25 casete. |  |  |
| 12.5 CLINITEK Atlas Positive Controls | Control p/u verificarea valorilor patologice . Ambalaj: 25 casete. |  |  |
| 12.6 Cuvete sediment | Cuvete pentru sedimentul urinar compatibile cu analizatorul Atelica 1500 |  |  |
| - Analizator biochimic automat Alinity |  |  |  |
| 13.1 ALINITY C GLUCOSE | 4000 teste/ set, R1: 10x 26,5ml; |  |  |
| 13.2 ALINITY C TTL BILIRUBIN | 3500 teste/ set, R1: 10x 67.8 mL; R2: 10x 21.8 mL; |  |  |
| 13.3 ALNTY C DIRECT BILIRUBIN | 1440 teste/ set, R1: 4x 68,1 ml; R2: 4x 21,0 ml; |  |  |
| 13.4 ALINITY C ALT | 1200 teste/ set, R1: 4x 28,7 ml; R2: 4x 19,3 ml; |  |  |
| 13.5 ALINITY C AST | 1200 teste/ set, R1: 4x 28,7 ml; R2: 4x 19,3 ml; |  |  |
| 13.6 ALINITY C GGT | 600 teste/ set, R1: 4x 13.4 mL; R2: 4x 15.5 mL; |  |  |
| 13.7 ALINITY C AMYLASE | 640 teste/ set, R1: 4x 5.7 mL; R2: 4x 14,1 mL |  |  |
| 13.8ALNTY C LIPASE NG OC | 240 teste/R1:1x55 ml;R2:1x20 mL |  |  |
| 13.9 ALINITY C UREA NITROGEN | 1400 teste/R1:4 x 20.7 mL;R2:4 x 10.8 mL |  |  |
| 13.10 ALINITY C CREATININE | 4500 teste/R1:10x51.7 mL;R2:10x 22.2 mL |  |  |
| 13.11ALINITY C URIC ACID | 640 teste/R1:4x17.4 mL; R2:4x14.3 mL |  |  |
| 13.12ALINITY C TOTAL PROTEIN | 800 teste/ set, R1: 4x 20,7 ml; |  |  |
| 13.13ALINITY C ALBUMIN BCG | 1044 teste/ set, R1: 4x 26.0 mL; |  |  |
| 13.14ALINITY C CHOLESTEROL | 880 teste/ set, R1: 4x 20.6 mL ; |  |  |
| 13.15ALINITY C TRIGLYCERIDE | 1400 teste/ set, R1: 4x 67,8 ml; |  |  |
| 13.16ALINITY C IRON | 900 teste/ set, R1: 4x 67,2 ml; R2: 4 x 10,1 ml; |  |  |
| 13.17ALINITY C CALCIUM | 4000 teste/ set, R1: 10x 16,5 ml; |  |  |
| 13.18ALINITY C MAGNESIUM | 720 teste/ R1 2x68,1ml,R2 2x17,9ml |  |  |
| 13.19ALINITY C HEMOGLOBIN A1C | 1300 teste/ set, R1: 5x 46,0 ml; R2: 5x 18,3 ml;A1cDil 5x 67,6 ml |  |  |
| 13.20ALINITY C ULTRA HDL | 1400 teste/R1:4x66,6 ml; R2:4x25,1 mL |  |  |
| 13.21ALINITY C DIRECT LDL | 580 teste/R1:2x68,1 ml; R2:2x26,0 mL |  |  |
| 13.22ALNTY C LIPASE NG OC CTL1 | 6x5 ml, control lipasa |  |  |
| 13.23ALNTY C LIPASE NG OC CTL2 | 6x5 ml,control lipasa |  |  |
| 13.24ALINITY C LIPASE NG OC CAL | 4x3 ml,pentru calibrarea lipasei |  |  |
| 13.25ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CAL | 2x1,6ml,pentru calibrarea HbA1C |  |  |
| 13.26ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CTL | 2x1 ml, control HbA1C |  |  |
| 13.27ALINITY IRON CALIBRATOR | 6x5ml,pentru calibrarea Iron |  |  |
| 13.28ALINITY C BILIRUBIN CAL | 6x5ml,pentru calibrarea bilirubinei directe si totale |  |  |
| 13.29ALINITY C MULTICONSTITUENT CAL | 6x2,9ml,pentru calibrarea urmatorilor parametri:Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Total Protein, Triglyceride, Urea Nitrogen, Uric Acid |  |  |
| 13.30ALINITY CON CC | 6 x 5 mL,pentru calibrarea cantittiva a testelor |  |  |
| 13.31 ALNTY C LIPID MULTI C CAL | 6x1ml,pentru calibrarea Direct Low Density Lipoprotein (Direct LDL), Ultra High Density Lipoprotein (Ultra HDL) |  |  |
| 13.32ALINITY C CLIN CHEM CAL | 4x3,0 ml,pentru calibrarea Creatinine (Enzymatic), Pancreatic Amylase |  |  |
| 13.33ALNTY C-SERIES MAINTENANCE SOL | set/pentru mentenanta zilnica |  |  |
| 13.34 ALNTY C-SERIES ACID PROBE WASH | 10x113 ml |  |  |
| 13.35ALINITY C-SERIES ACID WASH | 2x500 ml |  |  |
| 13.36ALINITY C-SERIES ALKALINE WASH | 2x500 ml |  |  |
| 13.37ALINITY C DETERGENT A | 10x113 ml |  |  |
| 13.38ALNTY DETERGENT B | 10x113 ml |  |  |
| 13.39ALINITY , Sample Cups, | 1000 buc |  |  |
| 13.40 Reagent Replasament Caps | 100 buc |  |  |
| 13.41ALINITY C ALK PHOS | 2000 teste/R1:10x51.7 ml; R2:10x13.6 mL |  |  |
| 13.42ALINITY C LDH | 600 teste/R1:4x16.5 mL ; R2: 4x 44.7 mL |  |  |
| 13.43ALNTY C L. Source | Alinity L.Source compatibil cu analizatorul |  |  |
| 13.44Calibrator/Control Replasament Caps | 100 buc |  |  |
| 13.45 ALNTY C M-CHEM S PLUS L1 ASS. | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |  |
| 13.46 ALNTY C M-CHEM S PLUS L2 ASS. | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |  |
| 13.47 ALNTY C M-CHEM S PLUS L3 ASS. | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |  |
| - Reagenti sectia bacteriologica |  |  |  |
| 14.1 Geloza nutritiva | Geloza nutritiva |  |  |
| 14.2 Hicrome UTI agar | Hicrome UTI agar |  |  |
| 14.3 Manitol salt agar | Manitol salt agar |  |  |
| 14.4 Mediu,, M'' MSPV | Mediu,, M'' MSPV |  |  |
| 14.5Acetat agar | Acetat agar |  |  |
| 14.6 Latex test (Streptococ Kit) | Set a cite 50 teste |  |  |
| 14.7 Rondele cu antibiotice pentru dispenser | Set cu 5 cartuse x 50 disc. |  |  |
| 14.8 Mycoplasma,Uroplasma | Set cu control inclus |  |  |
| - Vesela sectia bacteriologica |  |  |  |
| 15.1Container disbioza (sterile) | Container disbioza (sterile) |  |  |
| 15.2 Eprubete cu tampon mediu de transport Amies | Eprubete cu tampon mediu de transport Amies |  |  |
| 15.3Eprubete cu tampon mediu de transport la diftirie (BL) | Eprubete cu tampon mediu de transport la diftirie (BL) |  |  |
| 15.4Tampon steril ambalat individual | Tampon steril ambalat individual |  |  |
| 15.5Eprubeta cu capac 120/15 mm (sterila) | Eprubeta cu capac 120/15 mm (sterila) |  |  |
| 15.6Ansa sterila de 10mkl | Ansa sterila de 10mkl |  |  |
| 15.7Ansa sterila de 1,0mkl | Ansa sterila de 1,0mkl |  |  |
| 15.8Spatula forma L (sterila) | Spatula forma L (sterila) |  |  |
| 15.9Flacoane de sticla 400 ml | Flacoane de sticla 400 ml |  |  |
| 15.10Flacoane de sticla 200 ml | Flacoane de sticla 200 ml |  |  |
| - Analizator bacteriologic VITEC 2 GN |  |  |  |
| GP- identificare | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| AST-P592 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| GN -identificare | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| AST-N204 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| AST-N222 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| AST-N75 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| YST-identificare | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| YS08 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |  |
| Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) | 1fl=500ml |  |  |
| Tulpină de referință Escherichia coli ATCC 25922 | KWIK-STIK™. 0335P_Escherichia coli, ATCC 25922. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Total: 2 tulpini. Buc = ambalaj. Conform cerințelor |  |  |
| Tulpină de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | KWIK-STIK™. 0353P_Pseudomonas aerugenosa, ATCC 27853. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Total: 2 tulpini. Buc.= ambalaj. Conform cerințelor |  |  |
| Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213 | KWIK-STIK™. 0365P_Staphylococcus aureus subsp. aureus, ATCC 29213. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Total: 2 tulpini. Buc = ambalaj. Conform cerințelor |  |  |
| Tulpini de referiță Candida albicans ATCC 14053 | KWIK-STIK™. 0332P_Candida albicans, ATCC 14053. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Total: 2 tulpini. Buc= ambalaj. Conform cerințelor |  |  |
| Tulpini de referiță Candida parapsilosis ATCC 22019 | KWIK-STIK™. 0726P_Candida parapsilosis, ATCC 22019. Fiecare unitate KWIK-STIK conține un extract concentrat de microorganisme, liofilizat, o fiolă de lichid de hidratant și un tampon de inoculare. Fiecare dispozitiv este sigilat într-un săculeț laminat, care conține un desicant pentru prevenirea acumulării de umiditate. Microorganismele KWIK-STIK se situează la 3 pasaje sau mai puțin față de cultura de referință și recuperarea lor este garantată în condițiile procesării utilizând mediile recomandate, conform cerințelor de incubare. Ambalaj: tub cu 2 săculețe, 1 tulpină/săculeț. Total: 2 tulpini. Buc= ambalaj. Conform cerințelor |  |  |
| DensiCHEK plus (Standards Kit) | Compatibil cu analizatorul Vitec 2 |  |  |
| Virfuri GN | Virfuri GN |  |  |
| Virfuri GP | Virfuri GP |  |  |
| Eprubete de plastic p/u analizatorul Vytec | Eprubete de plastic p/u analizatorul Vytec |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.202 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2024 (sistem închis). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lot 1. Analizator hematologic automat ADVIA 2120. CBC Timepac; Set; 9. Diff Timepac; Set; 9. Sheath / Rinse; Bucata; 23. Perox Sheath; Set; 1. EZ Wash; Set; 16. Set Point Calibrator; Set; 1. TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal1; Set; 3. TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal2; Set; 3. TestPoint 3in1 Hematology Control Normal; Set; 9. Total lot :. Lot 2. Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens. AFP; Bucata; 1200. Anti-HBc; Bucata; 1000. Anti-HBs; Bucata; 600. Anti-TG Ab; Bucata; 200. Anti-TPO Ab; Bucata; 2000. CA-125; Bucata; 400. CEA; Bucata; 200. CMV IgG; Bucata; 400. CMV IgM; Bucata; 400. Free T3; Bucata; 600. FREE T4; Bucata; 2000. GI-MA (CA19-9); Bucata; 400. HBsAg; Bucata; 2800. Helicobacter pylori IgG; Bucata; 2000. Total Ig E; Bucata; 400. PSA; Bucata; 2000. Total T3; Bucata; 400. Total T4; Bucata; 800. Toxoplasma Cantitativ IgG; Bucata; 400. Toxoplasma Cantitativ IgM; Bucata; 400. TSH; Bucata; 3800. FSH; Bucata; 400. LH; Bucata; 400. Prolactin; Bucata; 600. Progesteron; Bucata; 400. Testosteron; Bucata; 600. Estradiol; Bucata; 400. Substrat; Set; 17. Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM; Set; 8. Spalator Probe dimensiunea L2PWSM; set; 25. Cupe de reactie (Reaction Tubes); Bucata; 31000. Control imunologic Nivelul 1; Flacon; 6. Control imunologic Nivelul 2; Flacon; 6. Control imunologic Nivelul 3; Flacon; 6. Total Lot:. 3. Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-1000i. Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare.; Bucata; 40. Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor şi trombocitelor şi diluarea leucocitelor.; Bucata; 10. Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil.; Bucata; 20. Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor şi măsurarea hemoglobinei.; Set; 8. Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului.; Bucata; 2. Materialul de control patologic E-Check (XS) L1 (nivel scăzut).; Flacon; 6. Materialul de control E-Check (XS) L2 (nivel normal).; Flacon; 6. Materialul de control patologic E-Check (XS) L3 (nivel înalt).; Flacon; 6. Total lot:. 4. Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300. Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare.; Bucata; 15. Reagent Stromatolyser-WH pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării exacte a leucocitelor.; set; 6. Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului.; Bucata; 7. Materialul de control patologic Eighcheck-3WP L (nivel scăzut).; Flacon; 10. Materialul de control Eighcheck-3WP N (nivel normal).; Flacon; 10. Materialul de control patologic Eighcheck-3WP H (nivel înalt).; Flacon; 10. Total lot:. 5. Peagenti p/u analizatorul hematologic XN-330. Cellpack DCL; Flacon; 40. Sulfolyser; Set; 10. Lysercell WDF; Flacon; 24. Fluorocell WDF; Set; 13. Cellclean; Flacon; 8. XN CAL; Flacon; 1. XN-L Check L1; Flacon; 6. XN-L Check L2; Flacon; 6. XN-L Check L3; Flacon; 6. Total lot:. 6. Teste pentru analizatorul de urină Mission. Expres teste pentru analizatorul de urină Mission; Bucata; 10000. Total lot:. 7. Cuagulometru automat C3100. PROTROMBIN TIME; Set; 60. FIBRINOGEN CLAUSS A; Set; 55. FIBRINOGEN CLAUSS B; Set; 14. COAGULATION CALIBRATOR; Set; 4. Cleaning Solution II (Cleanser C3100 1*2500 ml); Set; 30. Cleaning Solution I (Probe Cleanser C-3100 10*15ml); Set; 5. Auto cuvettes; Bucata; 21000. COAGULATION CONTROL LEVEL 1; Set; 12. COAGULATION CONTROL LEVEL 2; Set; 12. Total lot:. 8. Reagenti p/u investigații citologice; Litru; 1. Total lot:. 9. Analizator automat VSH CUBE 30 Touch. Teste device; Bicata; 4000. Control CUBE,ESR Control Cube; Set; 4. Total lot:. 10. Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus. Fluid Pack; Bucata; 4. Chloride Electrode (Electrod Cl-); Bucata; 1. Sodium Electrode (Electrod Na+); Bucata; 1. Potassium Electrode (Electrod K+); Bucata; 1. Reference Electrode; Bucata; 1. Reference Electrode Housing; Bucata; 1. Electrode Conditioning Soluton; Set; 2. ISE Cleaning Solution; Set; 2. Peristaltic Pump Tubing; Bucata; 1. Mision Control Level 1,2,3.; Set; 1. Total lot:. 11. Analizatorul imunologic AFIAS-6. Feritin; Bucata; 48. HCG; Bucata; 24. test Anti-HCV; Bucata; 144. Vit-D Neo; Bucata; 72. Total lot:. 12. Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500. CLINITEK Novus Urinalysis Cassette; Set; 80. CLINITEK Novus Calibrators; Set; 2. CLINITEK Novus Rinse Additive; Bucata; 2. CLINITEK Atlas Negative Controls; Set; 10. CLINITEK Atlas Positive Controls; Set; 10. Cuvete sediment; Bucata; 48. Total lot:. 13. Analizator biochimic automat Alinity. ALINITY C GLUCOSE; Bucata; 44000. ALINITY C TTL BILIRUBIN; Bucata; 14000. ALNTY C DIRECT BILIRUBIN; Bucata; 8640. ALINITY C ALT; Bucata; 25200. ALINITY C AST; Bucata; 25200. ALINITY C GGT; Bucata; 3600. ALINITY C AMYLASE; Bucata; 11520. ALNTY C LIPASE NG OC; Bucata; 1440. ALINITY C UREA NITROGEN; Bucata; 18200. ALINITY C CREATININE; Bucata; 22500. ALINITY C URIC ACID; Bucata; 10880. ALINITY C TOTAL PROTEIN; Bucata; 4000. ALINITY C ALBUMIN BCG; Bucata; 3132. ALINITY C CHOLESTEROL; Bucata; 39600. ALINITY C TRIGLYCERIDE; Bucata; 12600. ALINITY C IRON; Bucata; 5400. ALINITY C CALCIUM; Bucata; 4000. ALINITY C MAGNESIUM; Bucata; 720. ALINITY C HEMOGLOBIN A1C; Bucata; 6500. ALINITY C ULTRA HDL; Bucata; 7000. ALINITY C DIRECT LDL; Bucata; 6960. ALNTY C LIPASE NG OC CTL1; Set; 1. ALNTY C LIPASE NG OC CTL2; Set; 1. ALINITY C LIPASE NG OC CAL; Set; 1. ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CAL; Set; 3. ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CTL; Set; 2. ALINITY IRON CALIBRATOR; Set; 1. ALINITY C BILIRUBIN CAL; Set; 2. ALINITY C MULTICONSTITUENT CAL; Set; 2. ALINITY CON CC; Set; 2. ALNTY C LIPID MULTI C CAL; Set; 2. ALINITY C CLIN CHEM CAL; Set; 2. ALNTY C-SERIES MAINTENANCE SOL; Set; 4. ALNTY C-SERIES ACID PROBE WASH; Set; 6. ALINITY C-SERIES ACID WASH; Set; 7. ALINITY C-SERIES ALKALINE WASH; Set; 7. ALINITY C DETERGENT A; Set; 8. ALNTY DETERGENT B; Set; 5. ALINITY , Sample Cups,; Bucata; 5000. Reagent Replasament Caps; Set; 1. ALINITY C ALK PHOS; Bucata; 4000. ALINITY C LDH; Bucata; 2400. ALNTY C L. Source; Bucata; 4. Calibrator/Control Replasament Caps; Set; 1. ALNTY C M-CHEM S PLUS L1 ASS.; Set; 2. ALNTY C M-CHEM S PLUS L2 ASS.; Set; 2. ALNTY C M-CHEM S PLUS L3 ASS.; Set; 2. Total lot:. 14. Reagenti sectia bacteriologica. Geloza nutritiva; Kilogram; 1. Hicrome UTI agar; Kilogram; 3. Manitol salt agar; Kilogram; 3. Mediu,, M'' MSPV; Kilogram; 1. Acetat agar; Kilogram; 0,5. Latex test (Streptococ Kit); Set; 2. Rondele cu antibiotice pentru dispenser; Set; 250. Mycoplasma,Uroplasma; Bucata; 100. Total lot:. 15. Vesela sectia bacteriologica. Container disbioza (sterile); Bucata; 1000. Eprubete cu tampon mediu de transport Amies; Bucata; 4000. Eprubete cu tampon mediu de transport la diftirie (BL); Bucata; 500. Tampon steril ambalat individual; Bucata; 10000. Eprubeta cu capac 120/15 mm (sterila); Bucata; 2000. Ansa sterila de 10mkl; Bucata; 3000. Total lot:. 16. Analizator bacteriologic VITEC 2 GN. GP- identificare; Bucata; 500. AST-P592; Bucata; 1000. GN -identificare; Bucata; 400. AST-N204; Bucata; 1600. AST-N222; Bucata; 40. AST-N75; Bucata; 40. YST-identificare; Bucata; 40. YS08; Bucata; 40. Solutie Suspensie (NaCl 0.45%); Litru; 25. Tulpină de referință Escherichia coli ATCC 25922; Bucata; 1. Tulpină de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853; Bucata; 1. Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213; Bucata; 1. Tulpini de referiță Candida albicans ATCC 14053; Bucata; 1. Tulpini de referiță Candida parapsilosis ATCC 22019; Bucata; 1. DensiCHEK plus (Standards Kit); Bucata; 1. Virfuri GN; Bucata; 1300. Virfuri GP; Bucata; 700. Eprubete de plastic p/u analizatorul Vytec; Bucata; 5000. Total lot:. Suma totală :. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |