## Imp. trauma-ortop.
CPV | Grupa generală | Grupa Mare | Grupa medie | Grupa mică | Cod Numeric | Cod Final | DCI/Denumire Lot | Specificație Tehnică | Divizarea minimă (după forma de ambalare) | UM | Preț estimativ (fără TVA) | Preț estimativ (cu TVA) | CANTITATEA 2026 | Suma cu TVA | NOTE | Nr. lot | Nr. lot nou |  | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI |  | valoarea estimativă totală
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Implanturi traumatologice | 005366 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 005366 | Tije blocate pentru calcaneu | Tija calcaneu ."marimea 45-70 mm, diametrul 10-12mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); | 1 | bucată | 4000 | 4800 |  | 0 |  | 86.10 | 106.1 | Tije blocate pentru calcaneu | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | #REF! | #REF!
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Implanturi traumatologice | 005367 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 005367 | Tije blocate pentru calcaneu | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului | 1 | bucată | 300 | 360 |  | 0 |  | 86.11 | 106.2 | Tije blocate pentru calcaneu | [6 empty] | 120 |  |  | 120 |  | #REF!
33100000-1 | Dispozitive Medicale | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturi | Dispozitive implantabile | Implanturi traumatologice | 005368 | Consumabile medicale/biocide/suturi/implanturiDispozitive implantabile 005368 | Tije blocate pentru calcaneu | Obturatoare ."marimea 0-20 mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping); | 1 | bucată | 300 | 360 |  | 0 |  | 87.1 | 106.3 | Tije blocate pentru calcaneu | [6 empty] | 20 |  |  | 20 | #REF! | #REF!