# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor de tip inchis, pentru laboratorul clinico- biochimic, conform necesităților pentru anul 2026

 prin procedura de achiziție Licitație publică

procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante    Da

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”

- IDNO: 1003600152673

- Adresa:   mun. Chișinău , str. Melestiu, 20

- Numărul de telefon/fax: 022 354 790

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: www.scm1@ms.md     achizitiiscm1@gmail.com

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiiscm1@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică municipală

9.Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitatea |  | Unitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |  |  | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Reactivi pentru laboratorul clinic-biochimic cu analizatorul biochimic A-15 (system închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33100000-1 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 25 -50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15 | 3 000 |  | ml | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.2 |  | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 25-50.) ambalaj specific p/u analizatorul A-15 | 3 000 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 25-50 )ambalaj specific p/u analizator A-15 | 900 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 25 -50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15 | 1 200 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.5 |  | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15 | 2 500 |  |  | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS- G7 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15 | 2 800 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15 | 1 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumu25-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u analizator A-15 | 1 250 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 25 - 50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u analizator A-15 | 1500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Colesterol Oxidase /peroxidase Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 100 ml.) | 3 000 |  | ml | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe compensat.. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15 | 1 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. IFCC Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul25-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15 | 3 000 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15 | 2 000 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Ferrozine Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.14 |  | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15 | 750,0 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Piruvat Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Lipaza (Lipase)DGGR (Flacoane cu volumul 1flx20ml+1flx10ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15 | 1 000 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.16 |  | C-reactiv proteina cantitativ Flacoane cu volumul 25-50 ml,ambalaj specific ,compatibil cu A-15 | 1500 |  | ML | Ambalajul standard p/u A-15,set 2 fl x40 ml + 2 fl x 10 ml,reactive să dispună de certificate sau declaraţia CE,certificatul de compatibilitate cu analizorul A-15,eliberat de la producatorul utilajului,reactivi să fie obligatoriuîn ambalaj producătorului,firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi,certificaţi d producătorulechipamentului, pentru deservirea gratuităa echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor.Ambalajul reactivilor să fie Compatibil cu A-15, date de identitate(lot,seria,valabilitate,condiţiile păstrării)ale produsului indicate pe ambalaj,să fie obligatoriucu cele de pe tichetele încluse în set.Toate poziţiile lotului să fie de la acelaşi producător.Calibratorul şi material de control pe parcursul anului să fie de acelaşi lot. |  |  |  |  |
| 1.17 |  | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumuL 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15 | 1 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.18 |  | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)AMBALAJ SOLICITAT SPECIFIC P/U a-15 | 1 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.19 |  | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 25-50ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15 | 3 000 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Ureze UV Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.20 |  | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15 | 1 000 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.Urecaze/Peroxidase Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.21 |  | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)ambalaj specific p/u A-15 | 1 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă directa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.22 |  | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)ambalaj specific p/u A15 | 1 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Directa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.0 Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.23 |  | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A15 | 2 000 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.24 |  | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A15 | 2 000 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 1.25 |  | multicalibrator biochimic | 100 |  | ml | Calibrator biochimic în mod obligatoriusă fie de la acelaşi producător cu reactive şi standarde.Set 5x5 ml Tot de un lot |  |  |  |  |
| 1.26 |  | ser uman de control normal | 200 |  | ml | Ser uman de control normal în mod obligatoriu să fie de la acelaşi producător cu calibrator şi reactive .40x5ml Tot de un lot |  |  |  |  |
| 1.27 |  | Ser uman de control patologic | 200 |  | ml | ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la acelaşi producător cu calibrator şi reactive |  |  |  |  |
| 1.28 |  | ser uman de controlCK,CK-MB | 18 |  | ML | ser uman de control CK ,CK-MB de la acelaşi producător reactivilor şi calibrator |  |  |  |  |
| 1.29 |  | Rheumatoid control serum I ,flacoane cu volum 3x1 ml | 30 |  | ml | ser reumatoid control I sa fie de la acelaşi producător reactivelor şi caliratoru |  |  |  |  |
| 1.30 |  | Calibrator p/u CRP cantitativ ,flacon cu volum 1ml,, | 30 |  | ml | calibrator pentru CRP în mod obligatoriusă fie de la acelaşi producător cu reactive şi standarde.Set 1x1ml Tot de un lot |  |  |  |  |
| 1.31 |  | Rheumatoid control serum II ,flacoane cu volum 3x1 ml | 30 |  | ml | ser reumatoid control II sa fie de la acelaşi producător reactivelor şi caliratoru |  |  |  |  |
| 1.32 |  | Soluţie concentrată de sistem pentru A-15 (1000ml) | 3000 |  | ml | flacon 1000 ml |  |  |  |  |
| 1.33. |  | Soluţie concentrată de spălare pentru A-15 (100ml) | 200 |  | ml | flacon 100 ml |  |  |  |  |
| 1.34. |  | set de control uman PREVECAL | 1 |  | set | control extern biochimic cu parametrii:ALT,AST,albumin,amilaza,bilirubin(total,direct),calcium,chloride,cholesterol,cholinesterase,HDL-cholesterol,LDL-cholesterol,CK, acid ertificate,alcalinephosphotase,F,glucoza,GGTP,iron,LDH,lipaza,Mg,K,Na,,ertificate,uric acid,urea,.Raportarea lunara timp de 12 luni.set din 12 flacoane a ert 5 ml,producator controlului se detina ertificate ISO 17043 |  |  |  |  |
|  |  | Total Lot 1: |  |  |  |  |  |  |  | 374 508,00 |
| Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă linearitate și termenu de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu. Calibrtorii, standardele si reactivele în mod obligator sî să fie de la același producător. 2. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenții, se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător ( la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu ecipament specific. Cerințe generale: Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferență (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 18 luni. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. 1. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. 2. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 3. .Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. Notă In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (lafrigider,frigorifersauîncăperidotatecuechipamentspecific,etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Reagenți pentru analizatorul biochimic Selectra MACH5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ALT/GPT (4*85ml/4*26 ml) |  |  | set | 3 | IFCC |  |  |  |
| 2.2 |  | ALBUMIN (8*25ml) |  |  | 1 | set | BROMOCRESOL GREEN |  |  |  |
| 2.3 |  | ALP IFCC (8*8ml/4*4 ml) |  |  | 3 | set | IFCC |  |  |  |
| 2.4 |  | AMYLASE (4*25 ml) |  |  | 3 | set | CNPG3 Direct/IFCC TRACEABILITY |  |  |  |
| 2.5 |  | AST/GOT (4*85ml/4*26 ml) |  |  | 3 | set | IFCC |  |  |  |
| 2.6 |  | DIRECT BILIRUBIN (4*26ml/4*8 ml) |  |  | 2 | set | ACID DIAZO |  |  |  |
| 2.7 |  | TOTAL BILIRUBIN (4*26ml/4*8 ml) |  |  | 3 | set | ACID DIAZO |  |  |  |
| 2.8 |  | CALCIUM ARSENAZO(4*25 ml) |  |  | 2 | set | ARSENASO III |  |  |  |
| 2.9 |  | CK-MBIFCC(4*20ml/1*20ml) |  |  | 2 | set | IMMUNO-INHIBITION- IFCC |  |  |  |
| 2.10 |  | CK NAC IFCC (2*26ml/2*8ml) |  |  | 3 | set | IFCC |  |  |  |
| 2.11 |  | CREATININE PAP (4*69ml/4*26ml) |  |  | 3 | set | ENZYMATIC - PAP |  |  |  |
| 2.12 |  | GGTP IFCC (2*26ml/2*8ml) |  |  | 2 | set | IFCC - GLUPA-C |  |  |  |
| 2.13 |  | Glucoze PAP (6*90ml) |  |  | 2 | set | GOD - PAP |  |  |  |
| 2.14 |  | LDH IFCC (2*26ml/2*8ml) |  |  | 3 | set | IFCC (L to P) |  |  |  |
| 2.15 |  | TOTAL PROTEIN (8*25ml) |  |  | 2 | set | BIURET |  |  |  |
| 2.16 |  | UREA (8*25ml/8*8ml) |  |  | 3 | set | UREASE - GLDH |  |  |  |
| 2.17 |  | URIC ACID PAP (8*25ml) |  |  | 3 | set | URICASE - PAP |  |  |  |
| 2.18 |  | CRP IP (2*26ml/1*9 ml) |  |  | 3 | set | IMMUNO-TURBIDIMETRY |  |  |  |
| 2.19 |  | WASH SOLUTION A (16*26ml) |  |  | 2 | set | WASH SOLUTION A |  |  |  |
| 2.20 |  | WASH SOLUTION B (8*26ml) |  |  | 2 | set | WASH SOLUTION B |  |  |  |
| 2.21 |  | CK-MB CONTROL(4*3ml) |  |  | 2 | set | CONTROLS (Human serum base) |  |  |  |
| 2.22 |  | Reaction Rottor |  |  | 2 | set | CRP IP Calibrator Set (5 levels*1 ml) |  |  |  |
| Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 550,00 |
| Lotul 3 Teste pentru analizatorul imunologic cu florescență ,,Lansionbio LS-1100” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Test pentru determinarea ”HbA1C” (cutie 25 teste) HbA1C - Hemoglobină glicolizată (hemoglobină glicată) | 1500 |  | buc | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Test pentru determinarea ”TSH” (cutie 25 teste) TSH - Hormonul de stimulare tiroidiană (tirotropina) | 300 |  | buc | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Test pentru determinarea ”TT3” (cutie 25 teste) TT3 -Triidotironin | 300 |  | buc | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Test pentru determinarea ”TT4” (cutie 25 teste) TT4 -Tiroxina | 300 |  | buc | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Test pentru determinarea ”PCT” (cutie 25 teste) PCT - Procalcitonina | 2000 |  | buc | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Test pentru determinarea ”Myo” (cutie 25 teste) Myo - Mioglobina | 100 |  | buc | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Test pentru determinarea ”cTnI” (cutie 25 teste) cTnI - Troponina cardiacă I | 1200 |  | buc | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Test pentru determinarea ”D-Dimer” (cutie 25 teste) | 500 |  | buc | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Test pentru determinarea ”NT-proBNP - N-terminal prohormonul peptidei natriuretice de tip B sau cerebrate (cutie 25 teste) | 200 |  | buc | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.10 |  | Test pentru determinarea ”PSA” (cutie 25 teste) PSA - Antigenul specific prostatic | 100 |  | buc | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.11 |  | Test pentru determinarea ”Ferritin” (cutie 25 teste) | 500 |  | buc | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Test pentru determinarea ”mAlb” (cutie 25 teste) mAlb - micro albumina în urină | 1500 |  | buc | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.13 |  | Controlul calității (pentru HbAIC) | 3 |  | set | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.14 |  | Controlul calității (pentru TSH) | 3 |  | set | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.15 |  | Controlul calității (pentru TT3) | 3 |  | set | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.16 |  | Controlul calității (pentru TT4) | 3 |  | set | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.17 |  | Controlul calității (pentru PCT) | 3 |  | set | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.18 |  | Controlul calității (pentru Myo) | 3 |  | set | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.19 |  | Controlul calității (pentru cTnl) | 3 |  | set | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.20 |  | Controlul calității (pentru D-Dimer) | 3 |  | set | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.21 |  | Controlul calității (pentru NT-proBNP) | 3 |  | set | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.22 |  | Controlul calității (pentru PSA) | 3 |  | set | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.23 |  | Controlul calității (pentru Ferritin) | 3 |  | set | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
| 3.24 |  | Controlul calității (pentru mAlb) | 3 |  | set | Cerinţe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis). |  |  |  |  |
|  | Total Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 733 709,00 |
| Lotul 4 Teste pentru analizatorul biochimic cu discuri ,,Pointcare M4” (set cu 10 discuri) pentru testarea rapidă pacienților din secțiile UPU și REANIMAȚII. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Glucose&lipid | 10 |  | set | Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: GLU, GSP, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*. Cerinţe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem inchis) |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Renal Function | 10 |  | set | Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: ALB, CRE, UREA, UA, Ca2+, P, CO2. Cerinţe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem inchis) |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Myocardial Enzym | 10 |  | set | Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: CK, CK-MB, LDH, α-HBDH, AST. Cerinţe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem inchis) |  |  |  |  |
| 4.4 |  | General Chemistry IV | 30 |  | set | Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, DBIL, IBIL*, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*, GLU, CRE, UREA, UA. Cerinţe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem inchis) |  |  |  |  |
| Total Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 865,00 |
| Lotul 5 Teste pentru analizatorul hematologic automat cu VSH ,,Mindray” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Ds Diluent (20L) 20 | 45 |  | set | 1 x 20L. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |
| 5.2 |  | M-6 LD Lyse (1L*4) 1L*4 | 10 |  | set | set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |
| 5.3 |  | M-6 LD Lyse (1L*4) 1L*4 | 5 |  | set | set 4 x 12 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |
| 5.4 |  | M-6 LD Dye (12 ml*4) 12 ml*4 | 22 |  | set | set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |
| 5.5 |  | ESR Solution Reagent (1L*4) 1L*4 | 12 |  | set | set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |
| 5.6 |  | PROBE CLEANSER (50ml) 50 ml | 14 |  | set | 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |
| 5.7 |  | BC-6D Control 6*45 ml Tri-pack (2 L,2N, 2H) 6*4,5 ml | 2 |  | set | set 6 x 4.5 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  |  |  |  |
| Total Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 672,00 |
| Lot 6 Reactive și piese de schimb pentru analizator hematologic Yumizen H500 - 2 buc, (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | ABX Diluent pentru analizator Yumiyen 20 l | 40 |  | bid | Reactiv pentru imprejmuire celulelor, pregatirea si diluarea probei pentru analiza. Cu actiune electrolitica ce asigura numararea celulelor prin impedanta si stopeaza reactia chimica a altor reactivi participanti la masurare. Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Conservanti < 0,1 % - Agenti tensiactivi < 0.1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate:pana la data inscrisa pe eticheta |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Whitediff pentru analizator Yumiyen 1.0 L | 62 |  | litre | Reactiv pentru imprejmuire celulelor, pregatirea si diluarea probei pentru analiza. Cu actiune electrolitica ce asigura numararea celulelor prin impedanta si stopeaza reactia chimica a altor reactivi participanti la masurare. Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Conservanti < 0,1 % - Agenti tensiactivi < 0.1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Termen de valabilitate:pana la data inscrisa pe eticheta |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Cleaner pentru Yumizen 1.0 L | 12 |  | litre | Reactiv pentru curatarea analizorului dupa fiecare masurare, elimina reziduurile si proteinele depuse pe camerele de masurare si aperturi. Previne blocarea tubulaturii. Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Enzima proteolitica < 1 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Minoclair pentru Yumizen 0.5 L | 3 (1,5 litre) |  | bid | Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului Compozitie: - Agent chimic de curatare < 5 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si culoare galben pal, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |  |  |  |
| 6.5 |  | QC Difftrol (QC Difftrol nivel H) | 12 |  | bid | 1 kit conține nivel High – 2 eprubete Unitate de măsură –kit, Impachetare 2x3 ml Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Hight – 2 eprubete (2x3 ml) Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |  |  |  |
| 6.6 |  | QC Difftrol (QC Difftrol nivel N) | 12 |  | Bid | Unitate de măsură –kit, Impachetare 2x3 ml Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Normal – 2 eprubete (2x3 ml) |  |  |  |  |
| 6.7 |  | QC Difftrol (QC Difftrol nivel L) | 12 |  | bid | Low - 2 eprubete (2x3 ml) Unitate de măsură –kit, Impachetare 2x3 ml Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit |  |  |  |  |
|  |  | Total Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  | 470762,00 |
| Lot 7 Necesitățile de reactive pentru analizator EAB RAPID Point 500 (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Teste de măsurare compatibile cu Rapid Point 500 | car | 15 (1 cartuș /750 test) |  | Cartus de unica folosinta cu toate componentele necesare masuratorilor integrate: senzori, reactivi, componente electronice si fluidice; - senzori integrati pentru: 1. pH, Na, K, Ca Cl – ce utilizeaza metoda ISE; 2. Referinta – Ag/Ag in clorura de K si clorura de Ag; 3. pCO2 – masuratoare potentiometrica bazata pe principiul electrodului Severinghaus; 4. pO2 – masuratoare ampermetrica bazata pe principiul electrodului Clark; 5. Glucoza – masuratoare ampermetrica cu un electrode ce contine glucoza oxidaza;- pentru masurarea urmatorilor parametri: 1.Gaze in sange: pH (si din lichid pleural),pCO2, pO2 ; 2.Electroliti: Na+, K+, Ca++, Cl- ; 3.Metaboliti: Glucoza,,Hematocrit, Lactat; 4. CO-oximetrie: nBili, tHb, sO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb ; - numarul maxim de teste care pot fi efectuate dintr-un cartus - 250 teste, - stabilitate minim 28 zile de la instalarea in aparat |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Teste de spălare aparatul cu Rapid Point 500 | 12 | set |  | Cartuse de unica folosinta ce contin toate solutiile de spalare si intretinere din timpul masuratorilor si dupa acestea' - ambalare: cutie cu 4 cartuse (pt utilizare impreuna cu cartusul de reactivi ) |  |  |  |  |
|  | Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 505,00 |
| Lot 8 Reactive pentru analizatorul Yumizen G 800, coagulometr automat (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Yumizen G PT Lichid 4 | 12 x 4 ml (1 set) |  |  | 35 seturi |  | Yumizen G PT Lichid 4 |  |  |
| 8.2 |  | Yumizen G cuvettes | 1000 buc,(1 set) |  |  | 30 seturi |  | Yumizen G cuvettes |  |  |
| 8.3 |  | Yumizen G APTT lichid 4 | 12 x 4ml (1 set) |  |  | 6 seturi |  | Yumizen G APTT lichid 4 |  |  |
| 8.4 |  | Yumizen G CaCl 2 4 | 12 x 4ml (1set) |  |  | 5 seturi |  | Yumizen G CaCl 2 4 |  |  |
| 8.5 |  | Yumizen G imidozol | 12 x 15ml(1set) |  |  | 15 seturi |  | Yumizen G imidozol |  |  |
| 8.6 |  | YumizenG CTRL I, II | 2x5x1 ml(1set) |  |  | 7 seturi |  | YumizenG CTRL I, II |  |  |
| 8.7 |  | YumiyenG SORP | 12 X 5ml(1set) |  |  | 40 seturi |  | YumiyenG SORP |  |  |
| 8.8 |  | Yumizen G cleaner | 1 x 4,5 L(1 Fl) |  |  | 80 un |  | Yumizen G cleaner |  |  |
| 8.9 |  | Yumizen G Clean SYS 5x5 | 0,1 L (1 Fl) |  |  | 3 Fl |  | Yumizen G Clean SYS 5x5 |  |  |
| 8.10 |  | Yumizen G Fib 2 | 12x2 ml (1 set) |  |  | 40 seturi |  | Yumizen G Fib 2 |  |  |
| 8.11 |  | Yumizen G DD 2 | 3x2,5 ml+3x6,5ml |  |  | 20 seturi |  | Yumizen G DD 2 |  |  |
| 8.12 |  | Yumizen G CTRL DDi I & II | 2x5x1 ml |  |  | 3 seturi |  | Yumizen G CTRL DDi I & II |  |  |
| Total lot 8 846 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerinţă generale: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate. 2.Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! 3. Calibratorii, standardele şi reactivele în mod obligator să fie de la acelaşi producător. 4. Deservirea gratuită analizatorului de agent economic , care livrează reactivele. 5.În mod obligatoriu echipamentul se deserveşte de către inginer instruit de producător cu eliberarea certificatului de deservire SPECIFICATII TEHNICE REACTIVI PACHET REACTIVI DE HEMATOLOGIE COMPATIBILI CU ANALIZORUL AUTOMAT DE HEMATOLOGIE 5 DIFF 1. Reactiv pentru imprejmuire celulelor, pregatirea si diluarea probei pentru analiza. Cu actiune electrolitica ce asigura numararea celulelor prin impedanta si stopeaza reactia chimica a altor reactivi participanti la masurare. Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Conservanti < 0,1 % - Agenti tensiactivi < 0.1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta 2. Lizant unic ce asigura numararea si diferentierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei. Compozitie: - Agent lizant < 5% - Surfactanti < 5% - Conservanti < 1% Stabilitate dupa deschidere: - 2 luni la 15 – 30°C Prezentare: Solutie apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta 3. Reactiv pentru curatarea analizorului dupa fiecare masurare, elimina reziduurile si proteinele depuse pe camerele de masurare si aperturi. Previne blocarea tubulaturii. Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Enzima proteolitica < 1 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta 4. Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului Compozitie: - Agent chimic de curatare < 5 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si culoare galben pal, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta 5. Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF – nivel Low Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit a 3 ml. Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta 6. Material de control pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF – nivel Normal Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit a 3 ml. Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta 7. Material de control pentru verificarea valorilor patologice crescute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF – nivel High Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit a 3 ml. Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta "Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocitesuspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 1 zi la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 1 flacon/kit a 2 ml. Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 Necesitățile de reactive pentru analizatoare ionoselective EASY LYTE K/Na/Cl și K/Na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Soluţie pack Easy Lyte K/Na/Cl, K/Na(inclusiv microcip de detecţie) , 800 ml | 20 |  | unit | Soluţie pack Easy Lyte K/Na/Cl, K/Na(inclusiv microcip de detecţie) , 800 ml |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Daily Rinse Cleaning Solution Kit K/Na/Cl , K/Na - /100 ml | 16 |  | unit | Daily Rinse Cleaning Solution Kit K/Na/Cl , K/Na - /100 ml |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High) | 4 |  | unit | Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High) |  |  |  |  |
|  |  | Total Lot 9 |  |  |  |  |  |  |  | 421040,00 |
| Lot 10 Reactivi si consumabile pentru Analizatorul Biochimic Automat Selectra Pro M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 50 -100 ml.)ambalaj specific (compatibil) p/u analizator Selectra Pro M | 1 500 |  | ml | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.2 |  | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 50-100.) ambalaj specific (compatibil) p/u analizatorul Selectra PRO M | 1 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.3 |  | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 50-100)ambalaj specific (compatibil) p/u analizator Selectra pro M | 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.4 |  | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul50-100 ml.)ambalaj specific (compatibil) p/u analizator Selectra Pro M | 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.5 |  | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj specific(compatibil) p/u analizator A-15 | 1 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS- G7 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.6 |  | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)ambalaj specific p/u Selectra Pro M | 1 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.7 |  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)ambalaj specific (compatibil) Selectra PRO M | 1 000 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.8 |  | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumu50-100 ml.)ambalaj solicitat specific p/u analizatorSelectra PRO M | 750 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.9 |  | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul50-100ml.)ambalaj solicitat specific (compatibil) p/u analizator Selectra PRO M | 600 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Colesterol Oxidase /peroxidase Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.10 |  | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)ambalaj solicitat specific(compatibil) p/u analizor Selectra Pro M | 2000 |  | Ml | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe compensat.. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.11 |  | Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul50-100ml.)ambalaj solicitat specific(compatibil) Selectra Pro M | 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. IFCC Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.12 |  | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 50-100ml.)ambalaj solicitat specific (compatibil) p/u Selectra Pro M | 1 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.13 |  | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)ambalaj solicitat specific (compatibil) p/u Selectra ProM | 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Ferrozine Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.14 |  | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)ambalaj solicitat specific(compatibil) p/u Selectra Pro M | 1000,0 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Piruvat Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.15 |  | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumuL 50-100 ml.)ambalaj specific(compatibil) p/u Selectra PRO M | 1 000 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.16 |  | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 50-100ml.)ambalaj solicitat specific(compatibil) p/u Selectra Pro M | 1 500 |  | ML | Marcaj: CE Metoda de determinare: Ureze UV Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.17 |  | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) ambalaj solicitat specific p/u SELECTRA PRO M | 1000 |  | ml | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.Urecaze/Peroxidase Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.18 |  | Lipaza (Lipase)DGGR (Flacoane cu volumul 50-100ml+1flx10ml.)ambalaj solicitat specific p/u SELECTRA PRO M | 1500 |  | ml | Marcaj: CE Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.19 |  | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)ambalaj specific p/u SELECTRA PRO | 750 |  | ml | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.20 |  | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)ambalaj specific p/u SELECTRA PRO M | 750 |  | ml | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.21 |  | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)AMBALAJ SOLICITAT SPECIFIC P/U SELECTRA PRO M | 600 |  | ml | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |  |  |  |
| 10.22 |  | C-reactiv proteina cantitativ Flacoane cu volumul 25-50 ml,ambalaj specific ,compatibil cu SELECTRA PRO M1200 | 1000 |  | ml | Ambalajul stsndsrd p/u A-15,set 2 fl x40 ml + 2 fl x 10 ml,reactive să dispună de certificate sau declaraţia CE,certificatul de compatibilitate cu analizorul A-15,eliberat de la producatorul utilajului,reactivi să fie obligatoriuîn ambalaj producătorului,firma furnizoare de reactivi să dispună de inginericalificaţi,certificaţi d producătorulechipamentului ,pentru deservirea gratuităa echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor.Ambalajul reactivilor să fie compatibil cu A-15,date de identitate(lot,seria,valabilitate,condiţiile păstrării)ale produsuluiindicate pe ambalaj,să fie obligatoriucu cele de pe tichetele încluse în set.Toate poziţiile lotului să fie de la acelaşi producător.Calibratorul şi material de control pe parcursul anului să fie de acelaşi lot. |  |  |  |  |
| 10.23 |  | CRP Calibrator | 30 |  | ml | calibrator compatibil cu reactivi si control |  |  |  |  |
| 10.24 |  | CRP control | 30 |  | ml | control compatibil cu standard si reactivi |  |  |  |  |
| 10.25 |  | multicalibrator biochimic | 50 |  | ml | Calibrator biochimic în mod obligatoriusă fie de la acelaşi producător cu reactive şi standarde.Set 5x5 ml Tot de un lot |  |  |  |  |
| 10.26 |  | ser uman de control normal | 100 |  | ml | Ser uman de control normal în mod obligatoriu să fie de la acelaşi producător cu calibrator şi reactive .40x5ml Tot de un lot |  |  |  |  |
| 10.27 |  | Ser uman de control patologic | 100 |  | ml | ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la acelaşi producător cu calibrator şi reactive |  |  |  |  |
| 10.28 |  | concentrated system liquid 1000 ml,compatibil cu Selectra PRO M | 20 |  | un | 1000ml /un compatibil cu Selectra PRO M |  |  |  |  |
| 10.29 |  | soluţie acida de hipohloridă 1000ml compatibil cu Selectra PRO M | 20 |  | un | 1000 ml/un compatibil cu Selectra PRO M |  |  |  |  |
| 10.30 |  | Wash solution | 5 |  | un | 1000 ml/un, compatibil cu Selectra PRO M |  |  |  |  |
|  |  | Total Lot 10: |  |  |  |  |  |  |  | 283 015,00 |
| Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţă (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni maximal de valabilitate.Calibratorii ,reactivii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii, standardele şi reactivele în mod obligator să fie de la acelaşi producător.2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). Cerințele generale: 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitte (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 18 luni. 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operator economic cîștigător în timp de 5 zile din momentul luarii deciziei. Ofertantul să asigure prezență specialistului la procedurile de testare a monstrelor. În set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. 3. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și pregătite de lucru, în cazul cănd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de folosire să fie indicate specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conțină nu mai puțin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinarea cantitativă a anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cîte un godeu. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Notă: În set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (lafrigider,frigorifersauîncăperidotatecuechipamentspecific,etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 Reactive pentru analizatorul hematologic 5 DIFF RUBI Cell Dyn Abbott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Diluent sheath 20 l ABBOTT | 30 |  | unit. | Diluent sheath 20 l ABBOTT |  |  |  |  |
| 11.2 |  | Soluție HGB NC LYSE 3,8 L | 6 |  | unit. | Soluție HGB NC LYSE 3,8 L |  |  |  |  |
| 11.3 |  | Soluție WBC LYSE 3,8 L | 25 |  | unit. | Soluție WBC LYSE 3,8 L |  |  |  |  |
| 11.4 |  | Enzyme cleaner CD 100 ml | 4 |  | unit. | Enzyme cleaner CD 100 ml |  |  |  |  |
| 11.5 |  | Set de control Abbott H/N/L ( cîte 2 eprubete de trei nivele) | 6 |  | set | Set de control Abbott H/N/L ( cîte 2 eprubete de trei nivele) |  |  |  |  |
| 11.6 |  | CellDyn Reticulocitereagent 100 teste (100 tubx3,7 ml) Abbott | 3 |  | set | CellDyn Reticulocitereagent 100 teste (100 tubx3,7 ml) Abbott |  |  |  |  |
|  |  | Total Lot 11: |  |  |  |  |  |  |  | 448 039,00 |
| TOTAL 4467351.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. -

11.În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru mai multe loturi

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu

13.Termenii și condițiile de executare solicitați: pe parcursul anului 2026, la solicitare

14.Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2026

15.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

16.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garanția pentru ofertă 1 % | În sumă de 1% din suma totală a ofertei fără TVA, se prezintă original sau prin transfer, Anexa nr.9 | Obligatoriu |
| 2. | Garanţie de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat) | În sumă de 5% , prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin transfer de plată, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. Obligatoriu la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 5. | DUAE | Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice participantului | Obligatoriu |
| 6. | Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Copie confirmată prin semnătură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de calitate de la producător (CE, ISO) sau echivalent | copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Obligatoriu |
| 8. | Mostre | De la potentialii cistigatori în termen de 3 zile, va fi solicitate mostre | Obligatoriu |
| 9. | Declarație pe propria răspundere referitor la etichetarea produselor | Declarație pe propria răspundere prin care se confirmă că toate produsele inclusiv legumele și fructele vor fi etichetate corespunzător, conform prevederilor Legii 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare și a HG nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete” | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: de 1 % din suma totală a ofertei fără TVA

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

Denumirea Băncii: BC Moldincombank S.A.

Codul fiscal: 1003600152673

Contul de decontare: MD24ML000000022518094481

Contul bancar: MOLDMD2X

Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară.

- Garanția de bună execuție a contractului:  în sumă de 5%

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate): Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  conform SIA RSAP

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta: Lei (MDL)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și corespunderea tuturor cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP

-     pe: conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse  în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice

27.Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor:  Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv:  Nu

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: Nu

39. Alte informații relevante:  Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                                     Iurie ȚUGUI