CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   ООО

2. Organizatorul procedurii de achiziţie ООО

3. Obiectul achiziţiilor  "Modernizarea si reconstructia  Scolei de muzica din or. Nisporeni" pe terenul cu Nr. cadastral 6001218.177 ob N 524-15    dev loc    2-1-3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 1.1. Sistemul A1;T3 |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Contor de apa ultrasonic Dn15 | buc | 1,000 |
| 2 | Pret furnizor | Filtru de apa d-15mm, | buc | 1,000 |
| 3 | Pret furnizor | Stingator de spuma | buc | 4,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Sistemul A1;T3 |  |  |
| 4 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa ultrasonic Dn15) | buc | 1,000 |
| 5 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50(Filtru de apa PN10 d-15mm) | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 3.1. Sistemul A1;T3 |  |  |
|  |  | 3.1.1. Conducte |  |  |
| 6 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( Tevi din polipropilena PN 16 SDR-11 diam. 20*2.1mm ) | m | 22,000 |
| 7 |  | Teu din PPR 20mm | buc | 5,000 |
| 8 |  | Cot din PPR 20mm | buc | 8,000 |
| 9 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 22,000 |
| 10 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,200 |
| 11 | SA03B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3/4" | m | 6,000 |
| 12 | SA03A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" | m | 4,000 |
| 13 |  | Teu din fonta d-20x15mm | buc | 2,000 |
| 14 |  | Teu din fonta materiala d-20mm | buc | 2,000 |
| 15 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 10,000 |
| 16 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,000 |
| 17 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" ( Robinet cu ventil de Inchidere Dn15) | buc | 3,000 |
| 18 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (clema din PE p/t tevi D20mm) | buc | 2,000 |
| 19 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Armflex AF) | m | 25,000 |
| 20 | Pret furnizor | Furtun flexibil pentru aruncarea apei. impletit 1/2 L=600mm | buc | 1,000 |
|  |  | 3.1.2. Nod apometric de apa rece d-15mm (1comp) |  |  |
| 21 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Supapa de arc d-15mm) | buc | 1,000 |
| 22 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" ( Robinet cu ventil de Inchidere Dn15) | buc | 2,000 |
| 23 |  | Reductie otel-polipripilena D15x20mm | buc | 2,000 |
|  |  | 3.2. Canalizarea C1 |  |  |
|  |  | 3.2.1. Conducte. |  |  |
| 24 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 мм) | m | 2,000 |
| 25 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-100 мм) | m | 8,000 |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare din polipropilena d-100mm) | buc | 2,000 |
| 27 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare din polipropilena d-100x50mm) | buc | 2,000 |
| 28 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare din polipropilena d-50mm) | buc | 2,000 |
| 29 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena d-100) | buc | 2,000 |
| 30 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena д-50мм) | buc | 2,000 |
| 31 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .( Ramificatia 45° din polipropilena d-100mm) | buc | 2,000 |
| 32 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Clapeta de aierisire d-100mm) | buc | 2,000 |
| 33 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,800 |
| 34 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 0,800 |
| 35 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm | m | 10,000 |
|  |  | 3.2.2. Utilaj santehnice |  |  |
| 36 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
| 37 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 38 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 2,000 |
|  |  | 3.3. Demontarea |  |  |
| 39 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |
| 40 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 41 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 15..20 mm | m | 15,000 |
| 42 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4,000 |
| 43 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,000 |
|  |  | 3.4. Transportarea gunoilui |  |  |
| 44 | TrB01A1-1 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m | t | 0,067 |
| 45 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 0,067 |