| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea materiale pentru camera cazanelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 1 - Achiziționarea materiale pentru camera cazanelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос сетевой воды | шт | 2 |  |  |  |  | G=7.8м3/час H=9,0 м.в.ст., N=0,6kw,однофазный Производство ЕС |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котлоагрегат водогрейный | шт | 2 |  |  |  |  | отопительный, газовый, настенный, номинальной теплопроизводительностью Q=90,0 kBt(77,4 kkaл/ч). КПД-92%. Номинальное напряжение-230В, номин.потребляемая эл.мощность-380Вт, мах.давление системы отпления -4бар, расход газа-4,97-10,4м3/час. |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос подпиточный | шт | 2 |  |  |  |  | Q=1,2м3/ч НР=26,0м.в.ст с эл.двиг.N=0,44kw Производство ЕС |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширительный бак | шт | 1 |  |  |  |  | V-200L Ру1,5 бар.для закрытой системы. |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бак запаса подпиточной воды | шт | 1 |  |  |  |  | V=500L c комплектом для подключения бака к подпитке |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлический распределитель | шт | 1 |  |  |  |  | Гидравлический распределитель 10,0м³/ч |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пропорциональный дозатор | шт | 1 |  |  |  |  | со встроенным байпасом ДУ-15мм Dosaphos-250 |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство для обескислораживания | шт | 1 |  |  |  |  | для обескислораживания исходной воды Ду20(деаэратор) |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр бронзовый | шт | 1 |  |  |  |  | DN 65 Ру-2,5 МПа |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр бронзовый | шт | 2 |  |  |  |  | DN 40 Ру -2,5 МПа |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран фланцевый шаровый | шт | 2 |  |  |  |  | шаровый стальной DN65 Ру 1,6МПа |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обратный клапан | шт | 2 |  |  |  |  | бронзовый DN40 Ру-2,5МПа |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шаровый кран | шт | 6 |  |  |  |  | DN 40 Ру1,6 МПа |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан запорный | шт | 5 |  |  |  |  | чугунный DN65 Ру1,6 МПа |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан обратный поворотный | шт | 2 |  |  |  |  | поворотный DN65 Ру-2,5МПа |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба стальная | м | 22 |  |  |  |  | Ø76*3,0 ГОСТ 10704-91 |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба стальная | м | 13 |  |  |  |  | Ø57*2,5 ГОСТ 10407-91 |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба стальная | м | 20 |  |  |  |  | Ø32*2,0 ГОСТ 10407-91 |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба стальная | м | 10 |  |  |  |  | Ø89*3,5 ГОСТ 10407-91 |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газовый счетчик | шт | 1 |  |  |  |  | G 25ETe с дистанционным отсчитыванием |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ящик для счетчика | шт | 1 |  |  |  |  | G25ETe |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накидные гайки | комп | 1 |  |  |  |  | для газ.счетчика Д50 |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сейсмодатчик | шт | 1 |  |  |  |  | SEISMIC M16 |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромагнитный клапан | шт | 1 |  |  |  |  | DN80мм |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шаровый кран | шт | 1 |  |  |  |  | DN 80 Ру -2,5МПа |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пропорциональный дозатор | шт | 1 |  |  |  |  | дозатор со встроенным байпасом ДУ-15мм Dosaphos-250 |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование для управления котлами | комп | 2 |  |  |  |  | Защитный модуль (опции к насосам мех.IM,2М) |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Датчик перепада давления | шт | 1 |  |  |  |  | 0,4МПа(4,0бар),-24В,4-20мА, с кабелем 2м |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулятор каскадный | шт | 1 |  |  |  |  | каскадный и температурный Therm PT |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешний модуль | шт | 1 |  |  |  |  | модуль сигнализации неисправности с кабелем 1,5м |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит с монтажной панелью | шт | 1 |  |  |  |  | 395ммх310ммх220мм ЩМП-11 |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель | м | 123 |  |  |  |  | 16мм |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель КВВГ | м | 127 |  |  |  |  | сеч.4х1,0мм2 |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель КВВГ | м | 8 |  |  |  |  | сеч.5х1,0 мм2 |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель КВВГ | м | 31 |  |  |  |  | сеч.7х1,0 мм2 |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель КВВГ | м | 26 |  |  |  |  | сеч.14х1,5мм2 |  |  | pînă la 30 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |