# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea __Reactive pentru anul 2020 (vol. II) 

prin procedura de achiziție____Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1

- IDNO: 1003600152673

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Melestiu , 20

- Numărul de telefon/fax:  0 22 809 405

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  natalia_morari@inbox.ru, www.scm1@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __instituție publică municipală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Reactivi pentru laboratorul clinic-biochimic |  |  |  |  |  |
| 1 | 33696200-7 | ASAT (GOT) | ml | 4000 | Flacoane cu volumul de la 25-50 ml , ambalaj specific p/u analizator A15 Marcaj : CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2U/L, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 2,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,5, interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 3,8 g/l, lipemie pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 6000,00 |
| 1.2 | 33696200-7 | ALAT (GPT) | ml | 4000 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 4U/L, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 1,5, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 3,8 g/l, lipemie pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 6000,00 |
| 1.3 | 33696200-7 | Albumina (Albumin) | ml | 1000 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Monoreagent, cu calibator. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2,0 g/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,15, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,15, interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 3,8 g/l, lipemie pînă la 5,6 g/l, hemoglobina pînă la 5,5 g/l, magneziu pînă la 8 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 480,00 |
| 1.4 | 33696200-7 | Fosfotaza alcalină | ml | 1000 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 3,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 3,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 2 g/l, lipemie pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 1480,00 |
| 1.5 | 33696200-7 | Alfa Amilază | ml | 5000 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică EPS –G7 Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 33,0 U/L, coeficientul de Variație intraserial : nu mai mic de 5,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 8,0 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , lipemie pînă la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 27750,00 |
| 1.6 | 33696200-7 | Bilirubina totală | ml | 5000 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică Indrașec Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,3 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 5,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 5,0 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 2750,00 |
| 1.7 | 33696200-7 | Bilirubină directă | ml | 1500 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică DCA Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,8 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,03 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,01, interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie pînă la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 2750,00 |
| 1.8 | 33696200-7 | Calciu | ml | 1000 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire Monoreagent cu calibator. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată, urină . Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,01 m mol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 0,3 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,3 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie pînă la 21 g/l, magneziu pînă la 8 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 670,00 |
| 1.9 | 33696200-7 | Cholesterol total | ml | 1500 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică Colesterol Oxidase /peroxidase Tipul reagenților: lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu calibrator . Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,08 mmol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 2,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 2,5 interferențe: acid ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35 mmol/l , hemoglobin pînă la 2,1 g/l, lipemie pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 1290,00 |
| 1.10 | 33696200-7 | Creatinină | ml | 6000 | Marcaj:CE Ambalajul să fie compatibil cu analizatorul biochimic A-15 Metoda de determinare:Fotometrică Jaffe compensate. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent, cu calibrator. Materila pentru investigații:ser, plasma heparinizată, urină. Limita minima de detecție pentru set <15 mcmol/1 Coeficientul de variatie intraserial <0.05 Coeficientul de varia’ie extraserial < 0.05 Interferențe: Acis Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubină pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobină pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare, Date de identitate (denumirea , numărului lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trenuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensilbilitatea | 3500,00 |
| 1.11 | 33696200-7 | Gamma –GT (Gamma GT) | ml | 1500 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică IFCC Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 4,5 g/l, lipemie pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 2800,00 |
| 1.12 | 33696200-7 | Glucoza | ml | 5000 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0, mmol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 7,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0 interferențe: acid ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 1650,00 |
| 1.13 | 33696200-7 | Fier | ml | 750 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu ferrozine Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,9 mcmol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 3,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 4,0 interferențe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l , hemoglobin pînă la 1,1 g/l, lipemie pînă la 21 g/l, cupru pînă la 6,5 mmol/l , zinc pînă la 0,06 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 840,00 |
| 1.14 | 33696200-7 | LDH (LDH) | ml | 1000 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Piruvat Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 5,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 10,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 8,0 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 3,8 g/l, lipemie triglyceride pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 1030,00 |
| 1.15 | 33696200-7 | Lipaza (Lipase) | ml | 500 | Flacoane cu volumul de la 0-20 ml , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: Colorimetric fermentativă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2,0 U/L, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 1,5, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l , hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie triglyceride pînă la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 10250,00 |
| 1.16 | 33696200-7 | Magneziu | ml | 250 | Flacoane cu volumul de la 0-20 ml , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire monoreagent, cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată, urină, LCR Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,02 m/mol, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 0,03 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,06 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , lipemie triglyceride pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 240,00 |
| 1.17 | 33696200-7 | Proteină Totală | ml | 4000 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu biuret Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 5 g/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 0,1, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,15 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie triglyceride pînă la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 1320,00 |
| 1.18 | 33696200-7 | Trigliceride | ml | 1000 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică GPO Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire monoreagent cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,01 mmol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 3,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0, interferențe: acid ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 2,6 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 980,00 |
| 1.19 | 33696200-7 | Uree (Urea) | ml | 6000 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:Ureze UV Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma fără hepariniat de amoniu, urina proaspătă. . Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,3 mmol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 2,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,5 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie triglyceride pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 7200,00 |
| 1.20 | 33696200-7 | Acidul Uric (Uric Acid) | ml | 1000 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, urecaze/peroxidase Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urină Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 4,2 mcmol/l , coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 0,1 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,15 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l , hemoglobin pînă la 1,1 g/l, lipemie triglyceride pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 970,00 |
| 1.21 | 33696200-7 | Hemoglogina glicozilată (HbAlc) | 120 | ml | Flacoane cu volumul de la 0-20 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator, minimum 3 niveluri Material p/u investigații : Sînge integru cu EDTA. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,5 %, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,3, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,2 interferențe: acid ascorbic pînă la 3,5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l , hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie triglyceride pînă la 21 g/l, factorul rheumatoid pînă la 500 Ul/ml Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 4850,00 |
| 1.22 | 33696200-7 | LDL Colesterol | ml | 160 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare: fotometrică fermentativă directă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,03 mmol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 1,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0 interferențe: acid ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l , hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie triglyceride pînă la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 2335,00 |
| 1.23 | 33696200-7 | HDL Colesterol | ml | 160 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă directă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,03 mmol/l coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 1,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 2,0 Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 1388,00 |
| 1.24 | 33696200-7 | Creatinchinaza totală | ml | 500 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2 U/L, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 2,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 2,5 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l , hemoglobin pînă la 3,8 g/l, lipemie pînă la 600 mg/dl Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 3825,00 |
| 1.25 | 33696200-7 | Creatinchinaza MB | ml | 500 | Flacoane cu volumul de la 25-50 , ambalaj specific p/u analizatorul A15 Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 2,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 2,5 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l , lipemie pînă la 600mg/dl Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 6830,00 |
|  | Total: |  |  |  |  | 99 178,00 |
| 2 | 33698000-9 | Multicalibrator biochimic | set | 4 | Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la acelați producător cu reactice și standarte .Set 5x5 ml tot pe un lot | 3402,68 |
| 3 | 33698000-9 | Ser uman de control normal | ml | 200 | Ser uman de control în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive, 40x5 ml, tot pe un lot | 5400,00 |
| 4 | 336980009 | Ser uman de control patologic | ml | 200 | Ser uman de control pathologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive | 5400,00 |
| 5 | 33698000-9 | Ser uman de control CK , CK -MB | ml | 18 | Ser uman de control CK, CK-MB de la același producător reactivele si calibrator | 406,50 |
| 6 | 33698000-9 | Ser uman control lipide normal | ml | 9 | Ser uman control lipide să fie de la producător al reactivelor și calibratorului | 2210,40 |
| 7 | 33698000-9 | CRP cu standard | ml | 300 ml +3 ml | Ambalajul standard pentru A15 set 2 flx40 ml +2 fl x10 ml, reactive să dispună de certificate sau declarația CE, certificatul de compatibilitate cu analizatorul A15 eliberat de la producătorul utilajului , reactivi să fie obligatoriu în ambalaj producătorului, firma furnizoare de reactivi sa dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamnetuluilui pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. Ambalajul reactivelor să fie compatibil cu A15, date de identitate (denulmirea lotului, seria, termen de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj, să coincide în mod obligatoriu cu cele de pe tichetele incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie de la același producător | 2000,00 |
| 8 | 33698000-9 | Ser uman control lipide patologic | set | 3 | Ser uman control lipide patologic să fie de la producător al reactivelor și calibratorului | 2210,40 |
| 9 | 33696300-8 | CPR -LATEX | ml | 300 | Flacon amb.5-10 ml Anexa 2 | 2808,00 |
| 10 | 33696300-8 | LE-LATEX | ml | 10 | Flacon amb.5-10 ml Anexa 2 | 507,00 |
| 11 | 33696300-8 | ASLO -LATEX | ml | 20 | Flacon amb.5-10 ml Anexa 2 | 507,20 |
| 12 | 33696300-8 | RF -LATEX | ml | 20 | Flacon amb.5-10 ml Anexa 2 | 507,20 |
| 13 | 33696300-8 | Troponin | Buc. | 3000 | Test casetă Cerințe generale *Notă | 97500,00 |
| 14 | 33696300-8 | HBs Ag test case | Buc | 2000 | Test casetă Cerințe generale *Notă | 36000,00 |
| 15 | 33696300-8 | HCV test caseta | Buc | 2000 | Test casetă Cerințe generale *Notă | 36000,00 |
| 16 | 33696300-8 | H. pilori test case | Buc | 100 | Test casetă Cerințe generale *Notă | 2400,00 |
|  | Total: |  |  |  |  | 296 437,38 |
| II Necesitățile de reactive pentru analizator hematologic Yumizen H500 pe anul 2020 (system închis) |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 33696300-8 | ABX Diluent pentru analizator Yumiyen 20 l | litru | 1500 | Cant. Total /unitate 75 | 202 500,00 |
| 17.2 | 33696300-8 | Whitediff pentru analizator 1.0 L | litru | 75 |  | 231 000,00 |
| 17.3 | 33696300-8 | Cleaner pentru Yumizen 1.0 L | litru | 45 |  | 10 800,00 |
| 17.4 | 33696300-8 | Minoclair pentru Yumizen 0.5 L | litru | 5 |  | 2500,00 |
| 17.5 | 33696300-8 | QC Difftrol (material de control 3 nivele) | kit | 15 | 1 kit conține nivel Low – 2 eprubete High – 2 eprubete Normal – 2 eprubete Unitate de măsură –kit, 1 eprubetă – 3 ml | 72000,00 |
|  | Total : |  |  |  |  | 518 000,00 |
| III Necesitățile de reactive pentru analizator EAB RAPID Point 500 pentru anul 2020 (system închis) |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 33696500-0 | Teste de măsurare compatibile cu Rapid 500 | cartuș | 14 (1 cartuș /750 test) | Unitate de măsură: cartuș – RP 500 mcart lac, nu mai puțin de 750 teste, cartuș de unică folosință cu toate componentele necesare măsurătorilor integrate:senzori, reactivi,componente electronice și fluidice, sensori integrați pentru: 1 Ph,Na, K, Ca, CL-ce utilizează metoda ISE , 2 referința Ag/Ag în clorură de K și clorură de Ag, 3 Pco2 –măsurătoarea potentiometrică bazată pe principiul electrodului Severinghaus, Po2 –măsurătoarea amperică bazată pe principiul electrodului Clark, Glucoza-măsurătoare ampermetrică cu un electrod ce conține glucoză oxidază, pentru măsurarea umrătorilor parametrii:1 gaze în singe:Ph (și din lichid pleural), Pco2 , Po2, 2. Electroiți : Na+, K+, Ca++, Cl-, Metaboliti:glucoza, hematocrit, lactat, CO-oximetrice:nBili, tHb, So2, 02Hb,HHb, COHb, MeHb-numărul maxim de teste care potfi efectuate dintr-un cartuș-250 teste, stabilite minim 28 de zile de la instalare în aparat. | 340211,00 |
| 18.2 | 33696500-0 | Teste de spălare aparatul cu Rapid Point 500 | set | 10 | În set 4 cartușuri wach/waste. Cartușe de unică folosință ce conțin toate soluțiile de spălare și întreținere dintimpul măsurătorilor și după aceasta ambalare : cutie | 55826,00 |
| 18.3 | 33696500-0 | Capilare Leur compatibile cu aparatul Rapid Point | set | 10 | în set 2 buc. Porturi de probă – kit LUER/Capillarry. Poer de aspirare probă necesar pentru eviatarea chegurilor -2 buc.pungă | 4610,00 |
| 18.4 | 33696500-0 | Seringă cu Li pentru colectarea sîngelui compatibile cu Rapid Point 500 | Buc | 5000 | Heparinizat 100 mcl | 62500,00 |
|  | Total: |  |  |  |  | 463 147,00 |
| III Reagenți pentru AnalizatorulEasy Lyte K/Na/Cl, Medica (system închis) |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 33696300-8 | Soluție pack EasyLyte K/Na/Cl (inclusiv microcip de detecție) | Buc. | 10 | 800 ml | 5100,00 |
| 19.2 | 33696300-8 | Daily Rinse Cleasing Solution Kit K/Na /Cl | Buc. | 6 | 100 ml | 12600,00 |
| 19.3 | 33696300-8 | Termohîrtie pentru EasyLyte K/Na/Cl | Buc. | 20 |  | 1800,00 |
| 19.4 | 33696300-8 | Medica Quality Control 3 Level (low, normal, high) | Set | 2 |  | 5200,00 |
| 19.5 | 33696300-8 | Electrod K | Buc. | 2 |  | 8000,00 |
| 19.6 | 33696300-8 | Electrod Na | Buc. | 2 |  | 8000,00 |
| 19.7 | 33696300-8 | Electrod Cl | Buc. | 2 |  | 8000,00 |
| 19.8 | 33696300-8 | Tub din silicon pentru reagent, ser și deșeuri | Buc. | 2 |  | 3240,00 |
| 19.9 | 33696300-8 | Valva pentru dozarea reagentului , serului și deșeurilor | unit | 1 |  | 7100,00 |
| 19.10 | 33696300-8 | Membrane de asamblare | Buc. | 2 |  | 4000,00 |
| 19.11 | 33696300-8 | Electrod de referință | Buc. | 2 |  | 9600,00 |
| 19.12 | 33696300-8 | Internal filing solution | Buc | 2 |  | 2400,00 |
| 19.13 | 33696300-8 | Detector de probă | Buc. | 1 |  | 3100,00 |
|  | Total: |  |  |  |  | 78 140,00 |
| Consumabile pentru analizator Biochimic A-15 |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 33698000-9 | Cuva pentru ser (13,75x24, 90 mm, 2,0 ml) | set | 20 | 1000 buc/set Certificate compatibilității cu analizatorul A-15 | 3084,00 |
| 20.2 | 33698000-9 | Rotor de reacție | set | 50 | Certificate CE de la producător | 66997.00 |
| 20.3 | 33698000-9 | Soluție concentrată de spălare p/u A -15 (100 ml) | ml | 500 | Fl. 100 ml | 7705,00 |
| 20.4 | 33698000-9 | Soluție concentrată de sistem p/u A15 (1000 ml) | ml | 2000 | Fl. 1000 ml | 2800,00 |
| 20.5 | 33698000-9 | Ac pentru A 15 | Buc. | 2 |  | 8000,00 |
| 20.6 | 33698000-9 | Lampa pentru A15 | Buc. | 3 |  | 2315,00 |
| 20.7 | 33698000-9 | Capac pentru butelie sistem lichid A15 | Buc. | 3 |  | 495,90 |
| 20.8 | 33698000-9 | Hidro – pneumo cilindru | Buc. | 2 |  | 3750,00 |
| 20.9 | 33698000-9 | Cablu pentru manipulator A 15 | Buc. | 1 |  | 2862,55 |
| 20.10 | 33698000-9 | Garnitura pentru pompa dozatoare A15 | Buc. | 1 |  | 1106,70 |
| 20.11 | 33698000-9 | Hîrtie pentru analizator A-15 | set | 20 |  | 700,00 |
| 20.12 | 33698000-9 | Ștativ metalizat p/u eprubete (24 poz) | Buc. | 3 |  | 1799,43 |
| 20.13 | 33698000-9 | Ștativ metalizat pentru reactivi pentru A15 | Buc. | 3 | 10 poziții | 1799,43 |
|  | Total: |  |  |  |  | 103 415,01 |
| Consumabile pentru Analizatorul Biochimic Automat Selectra Pro M |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 33698000-9 | Soluție acidă de hipoclorid 1000 ml comapatibil cu analizator Selectro Pro M | ml | 1000 |  | 1600,00 |
| 21.2 | 33698000-9 | Rotor pentru cuveta , set (3 rotori în set) compatibil cu selectra Pro M | set | 5 | 3 buc în set | 12 000,00 |
| 21.3 | 33698000-9 | Cuva pentru ser (1000 buc/amb) compatibil cu Selectra Pro | set | 10 | 1000/set | 5000,00 |
| 21.4 | 33698000-9 | Eprubeta pentru Selectra Pro 5 ml (1000/amb) | set | 1 | 1000/set | 750,00 |
| 21.5 | 33698000-9 | Flacoane butelii pentru reagent 10 ml compatibil Selectra Pro M | Buc | 20 |  | 1200,00 |
| 21.6 | 33698000-9 | Flacoane butelii pentru reagent 25 ml compatibil Selectra Pro M | Buc | 60 |  | 3600,00 |
| 21.7 | 33698000-9 | Maintenance kit Yarlu Pro M/EL 200, 6003-383 | set | 1 |  | 21000,00 |
|  | Total: |  |  |  |  | 45 150,00 |
| Necesitățile de reactive pentru analizatorul Yumizen G coagulometr automat pentru 2020 (system închis) |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 33698000-9 | Yumizen G PT Lichid 4 | set | 32 | 12x4 ml (1 set) | 45 440,00 |
| 22.2 | 33698000-9 | Yumizen G cuvettes | set | 29 | 1000 buc (1 set) | 87 000,00 |
| 22.3 | 33698000-9 | Yumizen G APTT lichid 4 | set | 3 | 12x4 ml (1 set) | 6 840,00 |
| 22.4 | 33698000-9 | Yumizen G CaCl 2 4 | set | 4 | 12x4 ml (1 set) | 6800,00 |
| 22.5 | 33698000-9 | Yumizen G Fib 2 | set | 28 | 12x2 ml (1 set) | 80640,00 |
| 22.6 | 33698000-9 | Yumizen G imidozol | set | 30 | 12x15 ml (1 set) | 24000,00 |
| 22.7 | 33698000-9 | Yumizen G CTRL I, II | set | 5 | 2x5x1 ml (1 set) | 25000,00 |
| 22.8 | 33698000-9 | Yumizen G SORP | set | 28 | 12x5 ml (1 set) | 84 000,00 |
| 22.9 | 33698000-9 | Yumizen G cleaner | flacon | 14 | 1x4,5 (1 fl) | 35000,00 |
| 22.10 | 33698000-9 | Yumizen G Clean 5x5 | Flacon | 60 | 0,1 L (1 fl) | 30000,00 |
|  | Total: |  |  |  |  | 412 720,00 |
| Reactivi compatibil cu aparatul biochimic Selectro Pro M |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 33696200-7 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 2500 | Marcaj : CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2U/L, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 2,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,5, interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 3,8 g/l, lipemie pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 1840,00 |
| 23.2 | 33696200-7 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 2500 | Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 4U/L, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 1,5, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 3,8 g/l, lipemie pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 2120,00 |
| 23.3 | 33696200-7 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 500 | Marcaj :CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Monoreagent, cu calibator. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2,0 g/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,15, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,15, interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 3,8 g/l, lipemie pînă la 5,6 g/l, hemoglobina pînă la 5,5 g/l, magneziu pînă la 8 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 450,00 |
| 23.4 | 33696200-7 | Fosfotaza alcalină (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 500 | Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 3,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 3,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 2 g/l, lipemie pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 550,00 |
| 23.5 | 33696200-7 | Alfa Amilază (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 5000 | Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică EPS –G7 Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 33,0 U/L, coeficientul de Variație intraserial : nu mai mic de 5,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 8,0 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , lipemie pînă la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 25000,00 |
| 23.6 | 33696200-7 | Bilirubina totală (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 2000 | Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică Indrașec Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,3 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 5,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 5,0 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 2120,00 |
| 23.7 | 33696200-7 | Bilirubină directă (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 100 | Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică DCA Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 1,8 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,03 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,01, interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie pînă la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 210,00 |
| 23.8 | 33696200-7 | Calciu (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 1000 | Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire Monoreagent cu calibator. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată, urină . Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,01 m mol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 0,3 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,3 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie pînă la 21 g/l, magneziu pînă la 8 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 800,00 |
| 23.9 | 33696200-7 | Creatinină (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 3000 | Marcaj:CE Metoda de determinare:Fotometrică Jaffe compensate. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent, cu calibrator. Materila pentru investigații:ser, plasma heparinizată, urină. Limita minima de detecție pentru set <15 mcmol/1 Coeficientul de variatie intraserial <0.05 Coeficientul de varia’ie extraserial < 0.05 Interferențe: Acis Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubină pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobină pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare, Date de identitate (denumirea , numărului lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trenuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensilbilitatea | 1500,00 |
| 23.10 | 33696200-7 | Gamma –GT (Gamma GT) (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 500 | Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică IFCC Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 4,5 g/l, lipemie pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 850,00 |
| 23.11 | 33696200-7 | Glucoza (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 1500 | Marcaj :CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0, mmol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 7,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0 interferențe: acid ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 800,00 |
| 23.12 | 33696200-7 | Fier (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 250 | Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică cu ferrozine Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,9 mcmol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 3,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 4,0 interferențe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l , hemoglobin pînă la 1,1 g/l, lipemie pînă la 21 g/l, cupru pînă la 6,5 mmol/l , zinc pînă la 0,06 mmol/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 2600,00 |
| 23.13 | 33696200-7 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 500 | Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică Piruvat Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 5,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 10,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 8,0 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , hemoglobin pînă la 3,8 g/l, lipemie triglyceride pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 2200,00 |
| 23.14 | 33696200-7 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 2000 | Marcaj :CE Metoda de determinare: Colorimetric fermentativă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2,0 U/L, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 1,5, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l , hemoglobin pînă la 5,5 g/l, lipemie triglyceride pînă la 11 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 2800,00 |
| 23.15 | 33696200-7 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M | ml | 3000 | Marcaj :CE Metoda de determinare:fotometrică fermentativă Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire monoreagent, cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată, urină, LCR Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,02 m/mol, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 0,03 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,06 interferențe: acid ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l , lipemie triglyceride pînă la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincide în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicele de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă. | 2950,00 |
|  | Total: |  |  |  |  | 46 790,00 |
| 24 | 33698000-9 | Multicalibrator biochimic | ml | 100 | Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la acelați producător cu reactice și standarte .Set 5x5 ml tot pe un lot | 7922,00 |
| 25 | 33698000-9 | Ser uman de control normal | ml | 200 | Ser uman de control în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive, 40x5 ml, tot pe un lot | 10200,00 |
| 26 | 336980009 | Ser uman de control patologic | ml | 200 | Ser uman de control pathologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive | 10200,00 |
|  | Total: |  |  |  |  | 75 112,00 |
|  |  | Total suma estimativă: |  |  |  | 1 992 121,39 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: începînd cu 01.03.2020-31.12.2020,  în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Original confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 2 | Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Copie confirmată prin semnătură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 3 | Licența de activitate (daca activitatea este licențiată) | Original, confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de calitate de la producător (CE, ISO) sau echivalent | copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Obligatoriu |
| 5 | Specificații tehnice formularul F4.1 | original – confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului (conform IPO) | Obligatoriu |
| 6 | Specificații de preț (F4.2) | Original, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Obligatoriu |
| 7 | Garanția pentru ofertă 1 % | Original – formularul F.3.2 confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 8 | Garanția de bună execuție 5 % | Conform FDA | Obligatoriu |
| 9 | DUAE | Completat și semnat | Obligatoriu |
| 10 | Mostre | La solicitarea autorității contractante, în perioada de evaluare se vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la solicitare | Obligatoriu |
| *Toate documentele încărcate la ofertă urmează să fie sermnate în mod electronic |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut per lot cu corespunderea cerințelor solicitate ;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţnu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.02.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:                                                                          I. Arteni