Lucrari de reparatie a birourilor la IP Stefan Voda	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Sistemul de incalzire

Valoarea de deviz  49 281,41 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Incalzire
					
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	11,000	66,309
——————————
66,309
	729,399
——————————
729,399
	
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	11,000	9,749
——————————
8,649
	107,239
——————————
95,139
	
3	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m	57,000	51,894
——————————
51,894
	2 957,958
——————————
2 957,958
	
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	57,000	18,740
——————————
13,838
	1 068,164
——————————
788,789
	
5	SA14E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm
	m	12,000	80,072
——————————
22,487
	960,858
——————————
269,849
	
6	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm
	m	32,000	60,365
——————————
20,758
	1 931,688
——————————
664,243
	
7	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm
	m	32,000	81,469
——————————
19,028
	2 607,023
——————————
608,890
	
8	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m	28,000	58,750
——————————
17,875
	1 644,994
——————————
500,489
	
9	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2"
	buc	2,000	248,195
——————————
14,415
	496,390
——————————
28,830
	
10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40mm
	m	12,000	46,929
——————————
24,217
	563,144
——————————
290,606
	
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32mm
	m	32,000	37,485
——————————
20,181
	1 199,520
——————————
645,792
	
12	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm
	m	32,000	33,159
——————————
20,181
	1 061,088
——————————
645,792
	
13	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm
	m	28,000	29,915
——————————
20,181
	837,606
——————————
565,068
	
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	50,000	6,189
——————————
5,189
	309,470
——————————
259,470
	
15	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	44,000	7,593
——————————
6,343
	334,074
——————————
279,074
	
16	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	50,000	4,613
——————————
4,613
	230,640
——————————
230,640
	
17	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	44,000	5,766
——————————
5,766
	253,704
——————————
253,704
	
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv
	buc	9,000	1 247,308
——————————
28,830
	11 225,772
——————————
259,470
	
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	18,000	106,691
——————————
10,379
	1 920,434
——————————
186,818
	
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	2,000	92,266
——————————
5,766
	184,532
——————————
11,532

		Total	 Lei			 30 623,697
	
		Total Incalzire
Inclusiv salariu				30 623,697
10 271,552	

		Total	 Lei			30 623,70
	
		ASM	22,5 %			2 311,10
	
		Cheltuieli de transport	10 %			2 010,61
	
		Cheltuieli de regie	13 %			4 542,90
	
		Beneficiu de deviz	4 %			1 579,53
	
		TVA	20 %			8 213,57

Total deviz:
Inclusiv salariu				49 281,41
——————
10 271,55

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)