| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea robinetelor sferice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 42131000-6 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN25, PN 40 Ø de trecere 20 mm | buc | 24 |  |  |  |  | Robinete sferice vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”Termoelectrica” S.A. -Termenul de garanție a bunurilor – minim 3 ani din data livrării |  |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN40, PN 40 Ø de trecere 32 mm | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN50, PN 40 Ø de trecere 40 mm | buc | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN65, PN 25 Ø de trecere 50 mm | buc | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN80, PN 25 Ø de trecere 65 mm | buc | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN100, PN 25 Ø de trecere 80 mm | buc | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN125, PN 25 Ø de trecere 100 mm | buc | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN150, PN 25 Ø de trecere 125 mm | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN200, PN 25 Ø de trecere 150 mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42131000-6 | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15 de gaz, PN 6-40 Ø de trecere 13,5 mm | buc | 30 |  |  |  |  | Robinete sferice vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”Termoelectrica” S.A. -Termenul de garanție a bunurilor – minim 3 ani din data livrării |  |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN20 de gaz, PN 6-40 Ø de trecere 17 mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN 15(1/2”) (FF) cu filet, PN 40 Ø de trecere 15 mm | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN 15(1/2”) (MF) cu filet, PN 40 Ø de trecere 15 mm | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN 15 (1/2”) (MF) rectiliniu cu piulița universală, PN 40 Ø de trecere 15 mm | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15 (1/2”) (FF) cu exhaustor de aer, PN 40 Ø de trecere 15 mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN 15 (1/2”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 15 mm | buc | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN 20 (3/4”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 20 mm | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN 25 (1 ”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 25 mm | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN32 (1 1/4”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 32 mm | buc | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN40 (1 ½”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 40 mm | buc | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN50 (2 ”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 50 mm | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |