Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 12

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

- - se completează de către operatorul economic.

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de reparație a centralelor termice |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de reparație a centralelor termice (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Servicii de reparație a centralei termice Thermona Duo 50, Q=45kW, amplasată în CM Anenii Noi, str. A. Suvorov, nr. 2B |  |  |  | - Înlocuirea pompei de circulație secundară (model DAB A50/180 XM 505802041) – 1 buc.; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.2 Servicii de reparație a centralei termice Baxi, Q=24kW (instalat la moment); Imergaz, Q=24kW (pentru instalare), amplasată în SCT Cahul, str. B. P. Hașdeu, nr. 13 |  |  |  | - Demontarea/montarea cazanului; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.3 Servicii de reparație a centralei termice Demir Docum, Q = 50kW, amplasată în CM Ceadîr-Lunga, str. Lenin, nr. 9B |  |  |  | - Instalarea vasului de expansiune - 50l; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.4 Servicii de reparație a centralei termice Habitat Dual. Q = 24kW, amplasată în SCT Coșnița, str. M. Eminescu, nr. 8A |  |  |  | - Înlocuirea robinetelor și a vanelor de pe turul agentului în rețea și a apei la intrare în cazan Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.5 Servicii de reparație a centralei termice AIRFEL, Q = 24kW, amplasată în SCT Dondușeni, str. Independenței, nr. 43 |  |  |  | - Instalarea pompei de circulație secundară – suplementare (model DAB A50/180 XM505802041) – 1 buc.; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.6 Servicii de reparație a centralei termice SIME Baxi, Q = 35kW, amplasată în SCT Drochia, str. Mitropolit Varlaam, nr. 35 |  |  |  | - Instalarea vasului de expansiune - 10l; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.7 Servicii de reparație a centralei termice Q = 2kW (convector pe gaze naturale, amplasată în SEAI Dubasari (Ustia), str. Ștefan cel Mare, nr. 61 |  |  |  | - Înlocuirea electrodului de aprindere. Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.8 Servicii de reparație a centralei termice Ariston, Q = 24kW amplasată în SÎUD Edineţ, str. Ștefan cel Mare, nr. 18 |  |  |  | - Instalarea vasului de expansiune exterior – 50l. Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.9 Servicii de reparație a centralei termice Immergaz Eolo Mini, Q = 32kW, amplasată în SSC Fălești, str. Ștefan cel Mare, nr. 18 |  |  |  | - Înlocuirea schimbătorului de căldura principal. Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.10 Servicii de reparație a centralei termice Motan Max Optimus, Q = 24kW, amplasată în BÎT și DCA Florești, str. Victoriei, nr. 55 |  |  |  | - Înlocuirea robinetului de umplere; - înlocuirea platei electronice; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.11 Servicii de reparație a centralei termice Immergaz VICTRIX PRO, Q = 55kW, amplasată în SCT Hîncești, str. M. Hîncu, nr. 157 |  |  |  | - Înlocuirea pompei de circulație secundară (model DAB A50/180 XM 505802041) – 1 buc.; - Înlocuirea electrodului de ionizare; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.12 Servicii de reparație a centralei termice Thermona Duo, Q = 56kW, amplasată în SCT Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 12 |  |  |  | - Înlocuirea segmentului la schimbător de căldură – (ieșire/intrare îmbinare tur in rețea); - înlocuirea robinetului si senzorului de temperatură a suprapresiunii tur ieșire/intrare; - înlocuirea vasului de expansiune -50l; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.13 Servicii de reparație a centralei termice Vaillant ECO TEC, Q = 24kW, amplasată în SCT Leova, str. Gorki, nr. 5 |  |  |  | - - Instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.14 Servicii de reparație a centralei termice VICTRIX PRO, Q = 35kW (2buc.) VICTRIX PRO, Q = 55kW (2buc.), amplasată în CM nr. 3, str. M. Sadoveanu, nr. 17 |  |  |  | - Cazan - VICTRIX PRO, Q=35 - înlocuirea pompei de circulație și a electrodului de ionizare; cazan - VICTRIX PRO, Q=55 - înlocuirea electrodului de ionizare; - înlocuirea deaeratoarelor la vana de amestec - 2buc; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.15 Servicii de reparație a centralei termice Superac 580, Q = 580kW, amplasată în oficiul administrativ, CM nr. 1, str. Mihai Viteazul nr. 11/1 |  |  |  | - Restabilirea transmiterii semnalului în încăperea cu aflare permanentă a personalului (la deconectarea automată a livrării de gaze) Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.16 Servicii de reparație a centralei termice Immergaz Eolo Mini, Q = 24kW, amplasată în SCT Rezina, str. M. Eminescu, nr. 6 |  |  |  | - Instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire); - instalarea clapetei de siguranță închidere gaze pe gazoductul interior; Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.17 Servicii de reparație a centralei termice Q = 4kW (convector), amplasată în CM Rîșcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 1 |  |  |  | - Înlocuirea țevii de evacuare a gazelor arse și înlăturarea fisurilor la ieșirea țevii prin peretele exterior Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.18 Servicii de reparație a centralei termice Motan Max Optimus, Q = 24kW, amplasată în SEAI Sănătăuca |  |  |  | - Înlocuirea peretelui frontal al camerei de ardere Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.19 Servicii de reparație a centralei termice Vitrix PRO-55, Q = 55kW, amplasată în SCT Soroca, str. M. Sadoveanu, str. 21 |  |  |  | - Înlocuirea pompei de circulație și a vasului de expansiune -50l; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.20 Servicii de reparație a centralei termice Immergaz Eolo Maior, Q = 24kW, amplasată în SCT Ștefan-Vodă, str. 31 august 1989, nr. 15 |  |  |  | - Înlocuirea schimbătorului de căldură și a plăcii de izolare a camerei de ardere Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.21 Servicii de reparație a centralei termice Therm Duo, Q = 45kW, amplasată în CM Ștefan-Vodă, str. N.Testimițeanu, nr. 4 |  |  |  | - Înlocuirea pompei de circulație si a senzorului de presiune agent termic; - instalarea pompei de circulație secundară Wilo 20\7; - instalarea stabilizatorului de tensiune (P=500W cu 2 prize de ieșire). Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.22 Servicii de reparație a centralei termice Thermona Duo 50, Q = 45 kW, amplasată în CM Taraclia, str. Ștefan cel Mare, nr. 32 |  |  |  | - Sudarea segmentului țevii de cupru în locul de conexiunii cu schimbătorul de căldură principal Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.23 Servicii de reparație a centralei termice Demir Docum, Q = 45kW, amplasată în CM Telenești, str. 31 august 1989, nr. 18 |  |  |  | - Înlocuirea vasului de expansiune -50l Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.24 Servicii de reparație a centralei termice Demir Docum, Q = 28kW, amplasată în SCT Telenești, str. Renașterii, nr. 62A |  |  |  | - Înlocuirea pompei de circulație secundară (model DAB A50/180 XM 505802041) – 1 buc. Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| 1.25 Servicii de reparație a centralei termice Motan, Q = 24kW, amplasată în SCT Ungheni, str. M. Eminescu, nr. 24 |  |  |  | - Înlocuirea ventilatorului turbine; - Înlocuirea vasului de expansiune -50l; - Instalarea unui separator hidraulic. Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de reparație a centralelor termice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsură | Canti tatea | *Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50720000-8 | Servicii de reparație a centralelor termice (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Servicii de reparație a centralei termice Thermona Duo 50, Q=45kW, amplasată în CM Anenii Noi, str. A. Suvorov, nr. 2B | serviciu | 1 |  |  |  |  | Serviciile vor fi prestate în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare din data semnării contractului până, conform adreselor indicate, cu prezentarea actului de prestare a serviciilor de reparație pentru fiecare oficiu teritorial separat (și indicarea parametrilor tehnici de lucru pentru fiecare centrală termică). În caz de situații de urgență (în perioada de garanție postreparație – 6 luni de la prestarea serviciilor), serviciile vor fi prestate în termen de 24 ore de la solicitare. | MD97VI00000222 4212555MDL |
|  | 1.2 Servicii de reparație a centralei termice Baxi, Q=24kW (instalat la moment); Imergaz, Q=24kW (pentru instalare), amplasată în SCT Cahul, str. B. P. Hașdeu, nr. 13 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Servicii de reparație a centralei termice Demir Docum, Q = 50kW, amplasată în CM Ceadîr-Lunga, str. Lenin, nr. 9B | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Servicii de reparație a centralei termice Habitat Dual. Q = 24kW, amplasată în SCT Coșnița, str. M. Eminescu, nr. 8A | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Servicii de reparație a centralei termice AIRFEL, Q = 24kW, amplasată în SCT Dondușeni, str. Independenței, nr. 43 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 Servicii de reparație a centralei termice SIME Baxi, Q = 35kW, amplasată în SCT Drochia, str. Mitropolit Varlaam, nr. 35 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 Servicii de reparație a centralei termice Q = 2kW (convector pe gaze naturale, amplasată în SEAI Dubasari (Ustia), str. Ștefan cel Mare, nr. 61 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 Servicii de reparație a centralei termice Ariston, Q = 24kW amplasată în SÎUD Edineţ, str. Ștefan cel Mare, nr. 18 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 Servicii de reparație a centralei termice Immergaz Eolo Mini, Q = 32kW, amplasată în SSC Fălești, str. Ștefan cel Mare, nr. 18 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 Servicii de reparație a centralei termice Motan Max Optimus, Q = 24kW, amplasată în BÎT și DCA Florești, str. Victoriei, nr. 55 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11 Servicii de reparație a centralei termice Immergaz VICTRIX PRO, Q = 55kW, amplasată în SCT Hîncești, str. M. Hîncu, nr. 157 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12 Servicii de reparație a centralei termice Thermona Duo, Q = 56kW, amplasată în SCT Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 12 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13 Servicii de reparație a centralei termice Vaillant ECO TEC, Q = 24kW, amplasată în SCT Leova, str. Gorki, nr. 5 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14 Servicii de reparație a centralei termice VICTRIX PRO, Q = 35kW (2buc.) VICTRIX PRO, Q = 55kW (2buc.), amplasată în CM nr. 3, str. M. Sadoveanu, nr. 17 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15 Servicii de reparație a centralei termice Superac 580, Q = 580kW, amplasată în oficiul administrativ, CM nr. 1, str. Mihai Viteazul nr. 11/1 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.16 Servicii de reparație a centralei termice Immergaz Eolo Mini, Q = 24kW, amplasată în SCT Rezina, str. M. Eminescu, nr. 6 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.17 Servicii de reparație a centralei termice Q = 4kW (convector), amplasată în CM Rîșcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 1 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.18 Servicii de reparație a centralei termice Motan Max Optimus, Q = 24kW, amplasată în SEAI Sănătăuca | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.19 Servicii de reparație a centralei termice Vitrix PRO-55, Q = 55kW, amplasată în SCT Soroca, str. M. Sadoveanu, str. 21 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.20 Servicii de reparație a centralei termice Immergaz Eolo Maior, Q = 24kW, amplasată în SCT Ștefan-Vodă, str. 31 august 1989, nr. 15 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.21 Servicii de reparație a centralei termice Therm Duo, Q = 45kW, amplasată în CM Ștefan-Vodă, str. N.Testimițeanu, nr. 4 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.22 Servicii de reparație a centralei termice Thermona Duo 50, Q = 45 kW, amplasată în CM Taraclia, str. Ștefan cel Mare, nr. 32 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.23 Servicii de reparație a centralei termice Demir Docum, Q = 45kW, amplasată în CM Telenești, str. 31 august 1989, nr. 18 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.24 Servicii de reparație a centralei termice Demir Docum, Q = 28kW, amplasată în SCT Telenești, str. Renașterii, nr. 62A | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.25 Servicii de reparație a centralei termice Motan, Q = 24kW, amplasată în SCT Ungheni, str. M. Eminescu, nr. 24 | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |

* În prețul ofertei vor fi incluse cheltuielile de transport și prețul pieselor ce urmează a fi înlocuite/instalate.

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ___________________________________________________