|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a analizoarelor de gaze și semnalizatoarelor de gaze din cadrul „Termoelectrica” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| LOTUL 1 |  | Verificarea metrologică a analizoarelor mobile de gaze: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | -analizor mobil tip СТХ-5; СТХ-17-80; СТХ-17-6; | Buc. | 72 |  |  |  |  | - februarie 2026 – decembrie 2026. - Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul când acestea au fost prezentate la sediul executantului lucrărilor. - Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar în raza mun. Chișinău. În cazul efectuării verificării metrologice a mijloacelor de măsurare la sediul Beneficiarului transportarea verificatorului se va face din contul Executantului. - Lucrările indicate în Lotul 2 și lotul 4 se vor efectua la sediul beneficiarului, la obiectele enumerate de Beneficiar. Locul, adresa desfășurării serviciilor: Lotul 1 și lotul 3 - în laboratoarele Executantului; Lotul 2 - la sediul “Termoelectrica” S.A., mun. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1; Lotul 4 - mun. Chișinău, Centrale Termice Suburbii (CT Tohatin, CT Colonița, CT Bubuieci, CT Stauceni, CT Grătiești, CT Cricova, CT Sîngera, CT Bacioii Noi, CT Dobrogea, CT Ghidighici, CT Durlesti, CT Vatra). |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | -analizor mobil tip СТХ-17-81; | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | -analizor mobil tip ЭТХ | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  | Verificarea metrologică a analizoarelor de gaze staționare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | - analizor staționar tip ЩИТ-2 | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | - analizor staționar tip AГ-0012 | Buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | - analizor staționar tip ГТХ | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  | Verificarea metrologică a analizoarelor de gaze de eșapament: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | -analizor tip Testo330-1LL; | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | -analizor tip Chemist 404N; | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | -analizor tip Boston | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | -semnalizoare tip SEKMA, | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | -semnalizoare tip Tecnogas, | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | -semnalizoare tip GAS SENS | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |