| Lucrari de reparatie a acoperisurilor Liceului Teoretic "Ginta Latina", din str. Ginta Latina 9, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie acoperis galerie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Galerie |  |  |
| 1 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) k=3, suprafete orizontale | m2 | 106,950 |
| 2 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete orizontale | m2 | 192,950 |
| 3 | IzF33A | Executarea stratului de hidroizolare din membrana poliuretanica rezistenta la raze ultraviolete, grosime 1,2 mm, aplicata prin pulverizare aeriana in 2 straturi, la acoperis, aplicativ (consumuri adaptate: Component A - 0,3 kg/m2; Component B - se exclude), suprafete verticale | m2 | 57,400 |
|  |  | Capitolul 2. Copertina |  |  |
| 4 | RpCE12B | Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment M 100T in grosime de 3,5-4 cm armat cu plasa de sirma neagra de 2,5 mm avind ochiuri de 30/30 mm, aplicat la scafe | m2 | 2,000 |
| 5 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 2,000 |
| 6 | RpCI34B2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.