| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | Lot.1 Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb. Multisan | buc | 150 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot.2 Priză EURO unitară exterioară cu împămîntare, conținut de ceramică, alb | buc | 80 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot.3 Priză EURO dubla exterioară cu împămîntare, conținut de ceramică, alb | buc | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot.4 Rama unitara de culoare alba Multisan | buc | 40 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot.5 Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri | buc | 20 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot.6 Felinar LED aplicabil din carcasa din carcasa din aluminiu 1200*75*22 mm 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumina omogena | buc | 100 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot.7 Felinar LED aplicabil din carcasa din carcasa din aluminiu 600*75*22 mm 18W 6400K 2880 Lm IP20, lumina omogena | buc | 100 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot.8 Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv | m | 200 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot.9 Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv | m | 150 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot.10 Canal pentru cablu 15*10*2000 adeziv | m | 100 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot.11 Canal pentru cablu 20*30*2000 adeziv | m | 100 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot.12 Canal cablu pentru pardoseala cu adeziv 90x20mm 2m gri | m | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot.13 Conectiune si elemente FORBOX 6mm | buc | 150 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot.14 Conectiune si elemente FORBOX 10mm | buc | 200 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot. 15 Conectiune si elemente FORBOX 16mm | buc | 100 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 31200000-8 | Lot.16 Cablu rețea UTP 5 bobină 300 m | bobină | 2 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |