| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire a utilajului medical |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Hota” Inovialab"SF211566310/SF211566311 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 2 Hota cu flux laminar-FC2/4A1 ,37355A |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 3 Hota cu flux laminar FC2/4A1 2009-36534 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 4 Hota cu flux laminar FC2/4A1 36982 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 5 Vortex"PHO ENIX RS VA-10-VB 19CAK0006150 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 6 Stația de extracție automată "QIASimfony"s/n 36002 GTIN 04053228010739 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 7 Hota cu flux laminar FC2/4A1-36983 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 8 Hota cu flux laminar FC2/4A1-26112 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 9 Stația de extracție automată "QIAGEN"s/n 37054 GITIN:04053228010739 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 10 Autoclav TOMY ES-215 -38111001 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, |  |  |  |  |
| Lot 11 CFX96 Real Time System+C100Termal- 785BR02333+CC008211 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 12 Amplificator-applied biosystems QuantStudio5 Real-Time PCR Instrument(96-god.-0.2ml)s/n 272526459 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 13 Hota Jouan MSC 12STO 30301441/30007772 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 14 Autoclav-Sterilizator ГК100-3M,nr4857/2054 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 15 Autoclav SUMER -2020/01-045 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 16 Spectrofotometru de absorbţie atomică AAS 6 Vario, Nr.0024 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Ialoveni) |  |  |  |  |
| Lot 17 Spectrofotometru de absorbţie atomică SAA 7000+ Shimadzu |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Ialoveni) |  |  |  |  |
| Lot 18 Spectrofotometrul de absorbţie atomică AAS novAA 800P, Analytik Jena, Nr.10-1430D-AV211 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Ialoveni) |  |  |  |  |
| Lot 19 Lichid cromatograf Agilent 1260 Infinity (cu detectori Fluorescent, DAD, Refractometric), nr. DEAA201979 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Ialoveni) |  |  |  |  |
| Lot 20 Lichid cromatograf Hewlet Pachart11000, Nr.72005002 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Ialoveni) |  |  |  |  |
| Lot 21 Gaz-cromatograf "GC-2010 Plus"cu detector ECD, NFD, FID, nr.C11855202909SA |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Ialoveni) |  |  |  |  |
| Lot 22 Gaz cromatograf Agilent 7980 cu TD-100 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Ialoveni) |  |  |  |  |
| Lot 23 Gaz-cromatograf "GC-2010 Plus" Head Spice |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Ialoveni) |  |  |  |  |
| Lot 24 Autoclav vertical, model ADELA-30, nr 2020/01037Turcia |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Chișinău) |  |  |  |  |
| Lot 25 Spectrometru cu absorbție atomică ZEEnit 700 P, Analitic Jena, Germania Nr. 150 Z 7P1134 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Chișinău) |  |  |  |  |
| Lot 26 Spectrofotometru SPECORD |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Chișinău) |  |  |  |  |
| Lot 27 Analizator microbiologic VITEK 2 COMPACT, nr. VK2C 20762 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 28 BACT/ALERT 3D |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 29 Analizator imunologic MiniVIDAS, nr. SN IVD5201679 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 30 Sterilizator cu aburi vertical ADELA-3D series, Nr. 2020/1-035 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (Cosmescu 3) |  |  |  |  |
| Lot 31 Cromatograf cu gaz cu detector UECD Agilent Nr 1345337 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Căușeni) |  |  |  |  |
| Lot 32 Cromatograf cu gaz Agilent 7890B Nr.CN13443013 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Comrat) |  |  |  |  |
| Lot 33 Spectrofotometru cu absobţie atomică AA-7000 № A30945200636AE, Corporaţia ŞIMADYU, Japonia, a. 2013, |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Ungheni) |  |  |  |  |
| Lot 34 Spectrofotometru cu absorbție atomicăAA-700 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Orhei) |  |  |  |  |
| Lot 35 Spectrofotometru cu absorbţie atomică ZEEnit 700P Nr.150Z7P1135 |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Comrat) |  |  |  |  |
| Lot 36 Spectrometru cu absorbție atomică ZEEnit 700 P |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Cahul) |  |  |  |  |
| Lot 37 Cromatograf cu gaz Agilent 7890B |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Cahul) |  |  |  |  |
| Lot 38 Spectrofotometru Specord 200 Plus. |  |  |  | Servicii de diagnostica, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului , cu prezentarea listei pieselor și consumabilor necesar pentru funcționarea corectă a aparatului, (CSP Cahul) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________