|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1731329119373 / 21309203 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Modem de citire pentru contoare automate, în instalații electrice, inclusiv instalarea si verificarea metrologică » |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32260000-3 | 1.1.Set Modem pentru contoare automate, în instalații electrice | 1.1. Sistem modem compatibil cu contorul de energie electrică trifazat ZMG-310/405, 4G+GSM antenă. Inclusiv instalarea și punerea in funcțiune. Garanție minim 24 luni |  |  |
|  | 1.2.Servicii de instalare/demontare contoare | 1.2.Servicii de instalare/demontare contoare trifazate ZMG. |  |  |
|  | 1.3.Servicii de verificare a contoarelor electrice trifazate | 1.3. Servicii de verificare a contoarelor electrice trifazate ZMG. Verificarile se vor efectua la locul de instalare, la sediul IMSP IMU. |  |  |
|  | 1.4.Servicii de verificare a transformatoarelor de curent 1000A | 1.4.Servicii de verificare metrologică a transformatoarelor de curent nominal prim/secund A-1000/5A. Verificarile se vor efectua la locul de instalare, la sediul IMSP IMU. |  |  |
|  | 1.5.Servicii de schimare a acumulatorului la contoarele ZMG (310/405) | 1.5.Servicii de schimare a acumulatorului SL-760 la contoarle ZMG (310/405) |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1731329119373 / 21309203, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Modem de citire pentru contoare automate, în instalații electrice, inclusiv instalarea si verificarea metrologică » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare/PRESTARE | Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32260000-3 | 1.1.Set Modem pentru contoare automate, în instalații electrice | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Servicii de instalare/demontare contoare | 4 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.Servicii de verificare a contoarelor electrice trifazate | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Servicii de verificare a transformatoarelor de curent 1000A | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.Servicii de schimare a acumulatorului la contoarele ZMG (310/405) | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________