| CAIET DE SARCINI 1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCM ”Sfânta Treime” 2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCM ”Sfânta Treime” 3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de instalare de uși și ferestre din PVC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| 1 |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |
| 1 | 45400000-1 | Ferestre din mase plastice | Metru pătrat | 88,64 | Ferestre din mase plastice (profil PVC nu mai puțin de 4 camere de aer) cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m, inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 25 m.p., cu geam termopan (LOW-E), cu deschidere dublă, cu sistem de scurgere, inclusiv armaturile și accesoriile necesare. Clasa incendiară ”A”. Certificat de conformitate și certificat igienic obligatoriu, inclusiv demontarea și instalarea |
| 1 | 45400000-1 | Glafuri și copertine din tablă zincată montate la ferestre | Metru | 36 | Glafuri și copertine din tablă zincată montate la ferestre de minim 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, lățimea desfășurată pînă la 25 cm (metri liniari), inclusiv demontarea și instalarea |
| 1 | 45400000-1 | Glafuri montate la ferestre din masa plastică | Metru | 34 | Glafuri montate la ferestre din masa plastică, lățimea pînă la 25 cm, inclusiv demontarea și instalarea |
| 1 | 45400000-1 | Plasă contra insectelor | Metru pătrat | 19 | Plasă contra insectelor în carcasă metalică ușor demontabilă cu toate elementele de fixare |

Președintele grupului de lucru				Anatol Fortuna

Inginer șef								Mihail Iurcu