| Nr. d/o | Denumirea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Tipul reagentului |  | Material pentru investigaţii | Limita minim de detecţie prt set | CV intra serial | CV extra serial | Interferenţe | Ambalajul solicitat | Volumul reagent total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTUL 5 – material pentru controlul intern al investigaţiilor de laborator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Material pentru controlul calităţii determinării proteinei în urină cu trei nivele | CE |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire |  |  |  |  |  | Flacoane cu volumul 10 ml | 100ml |