ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIŢIA DE VALOARE MICĂ

Privind Achiziționarea materialelor și a echipamentului electric.

prin procedura de achiziţie sectorială:  valoare mică.

licitaţie electronică: 3 runde.

- Denumirea entității contractante: "Termoelectrica" S.A

- IDNO: 1003600026295

- Adresa: Chisinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-388, 022-436-312.

- Adresa de e-mail si pagina web oficială ale entităţii contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) : "Termoelectrica" S.A., Activităţi licenţiate din sectorul termoenergetic şi al gazelor naturale.”

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | U.m. | Cantit. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31200000-8 | Achiziționarea materialelor și a echipamentului electric. |  |  |  |  |
| Lot 1 | 31200000-8 | Tuburi termocontractabile |  |  |  | 816,00 |
| 1.1 |  | Tub termocontractabil d=4 mm | m | 10 | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau analog |  |
| 1.2 |  | Tub termocontractabil d=6 mm | m | 10 | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau analog |  |
| 1.3 |  | Tub termocontractabil d=8 mm | m | 10 | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau analog |  |
| 1.4 |  | Tub termocontractabil d=10 mm | m | 30 | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau analog |  |
| 1.5 |  | Tub termocontractabil d=16 mm | m | 30 | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau analog |  |
| Lot 2 | 31200000-8 | Bandă izolantă |  |  |  | 7 396,00 |
| 2.1 |  | Bandă izolantă | buc | 402 | PVC 0,15mm ,19mm l=25m, 7000V |  |
| Lot 3 | 31200000-8 | Accesorii izolante |  |  |  | 2 158,00 |
| 3.1 |  | Țesătură lăcuită | rulon | 2 | ЛШМС-105 δ=0,04÷0,06 mm |  |
| 3.2 |  | Snur din lavsan | m | 1000 | Snur din lavsan |  |
| Lot 4 | 31200000-8 | Cablu de joasă tensiune |  |  |  | 412 301,00 |
| 4.1 |  | Cablu ВВГнг-3x1,5 mm2 | m | 1200 | GOST 31565-2012 sau analog |  |
| 4.2 |  | Cablu ВВГнг-3x2,5 mm2 | m | 1000 | GOST 31565-2012 sau analog |  |
| 4.3 |  | Cablu ВВГнг-4x70 mm2 | m | 500 | GOST 31565-2012 sau analog |  |
| 4.4 |  | Cablu ПВС-2x1,5 mm2 | m | 100 | GOST 31565-2012 sau analog |  |
| 4.5 |  | Cablu ПВС-3x1,5 mm2 | m | 550 | GOST 31565-2012 sau analog |  |
| 4.6 |  | Cablu ПВС-3x2,5 mm2 | m | 200 | GOST 31565-2012 sau analog |  |
| 4.7 |  | Cablu ПВС-7x1,5 mm2 | m | 100 | GOST 31565-2012 sau analog |  |
| 4.8 |  | Cablu КВВГнг-14x1,5 mm2 | m | 350 | GOST 31565-2012 sau analog |  |
| 4.9 |  | Cablu КВВГЭнг-14x1,5 mm2 | m | 300 | GOST 31565-2012 sau analog |  |
| Lot 5 | 31200000-8 | Conductoare și fire electrice |  |  |  | 2 032,00 |
| 5.1 |  | Conductor de tip ПВ-1 1,5 mm2 | m | 250 | GOST 31565-2012 sau analog |  |
| 5.2 |  | Conductor multifilar de tip ПВ-3 1,5 mm2 | m | 100 | GOST 31565-2012 sau analog |  |
| 5.3 |  | Conductor multifilar de tip ПВ-3 (galben-verde) 6,0 mm2 | m | 50 | GOST 31565-2012 sau analog |  |
| Lot 6 | 31200000-8 | Cablu telefonie și IT |  |  |  | 35 320,00 |
| 6.1 |  | Cablu telefonic | m | 200 | 4x0,22 CCA |  |
| 6.2 |  | Cablu SF/UTP | m | 2500 | 4x2x0,51 mm2 Cat.5e |  |
| Lot 7 | 31200000-8 | Terminale cabluri |  |  |  | 8 096,00 |
| 7.1 |  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 35-10 | buc | 18 | GOST 7386-80 sau analog |  |
| 7.2 |  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 50-10 | buc | 18 | GOST 7386-80 sau analog |  |
| 7.3 |  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 70-12 | buc | 91 | GOST 7386-80 sau analog |  |
| 7.4 |  | Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 95-12 | buc | 30 | GOST 7386-80 sau analog |  |
| 7.5 |  | Papuc aluminiu Al(o) (TA) 35-10 | buc | 7 | GOST 9581-80 sau analog |  |
| 7.6 |  | Papuc aluminiu Al(o) (TA) 50-10 | buc | 7 | GOST 9581-80 sau analog |  |
| 7.7 |  | Papuc electroizolant ghilza 1,4 mm2 | cutie | 5 | E1012 12-1,4mm2 sau analog 100 buc/cut |  |
| 7.8 |  | Cleme cui de prindere p/u cablu 5 mm | cutie | 1 | 100 buc/cut |  |
| 7.9 |  | Cleme cui de prindere p/u cablu 8 mm | cutie | 3 | 100 buc/cut |  |
| Lot 8 | 31200000-8 | Întreruptoare automate și de sarcină |  |  |  | 4 774,00 |
| 8.1 |  | Întreruptor automat tip BA 47-29M | buc | 6 | 3P-C-40A 400V 6kA |  |
| 8.2 |  | Întreruptor automat tip BA 47-29M | buc | 12 | 3P-C-32A 400V 6kA |  |
| 8.3 |  | Întreruptor automat tip BA 47-29M | buc | 3 | 3P-C-25A 400V 6kA |  |
| 8.4 |  | Întreruptor automat tip BA 47-29M | buc | 6 | 3P-C-16A 400V 6kA |  |
| 8.5 |  | Întreruptor automat tip SH201 | buc | 34 | 1P C-16A 400V 6kA |  |
| 8.6 |  | Întreruptor automat tip BA 47-29M | buc | 2 | 1P C-3A 400V 6kA |  |
| 8.7 |  | Întreruptor de sarcină BH 47-29 | buc | 5 | 1P 25A 240V |  |
| Lot 9 | 31200000-8 | Șine electrice |  |  |  | 16 750,00 |
| 9.1 |  | Panou contacte (Клеммы) WAGO 280-101 | buc | 100 | 0,08-2,5 mm2 |  |
| 9.2 |  | Panou contacte (Клеммы) WAGO 280-104 | buc | 100 | 0,08-2,5 mm2 |  |
| 9.3 |  | Placă frontală WAGO 280-302 | buc | 50 | WAGO 280-302 |  |
| 9.4 |  | Placă frontală WAGO 280-301 | buc | 50 | WAGO 280-301 |  |
| 9.5 |  | Punte pentru clemă WAGO 280-402 | buc | 50 | WAGO 280-402 |  |
| 9.6 |  | Placă de fixare WAGO 249-116 | buc | 50 | WAGO 249-116 |  |
| 9.7 |  | Șina Nul | buc | 3 | 2P-7- 125 A |  |
| 9.8 |  | Panou contacte WTL6/1/STB | buc | 100 | 41A |  |
| 9.9 |  | Panou contacte WTL 4STB | buc | 200 | 41A |  |
| 9.10 |  | Panou contacte WDU 4 | buc | 300 | 41A |  |
| 9.11 |  | Șină de montare DIN 35 | m | 10 | W = 35mm H = 15mm |  |
| Lot 10 | 31200000-8 | Demaror electromagnetic |  |  |  | 5 922,00 |
| 10.1 |  | Demaror ПМЕ-312 | buc | 4 | 380V |  |
| 10.2 |  | Demaror ПАЕ-522 | buc | 4 | 380V |  |
| 10.3 |  | Demaror ПАЕ-322 | buc | 4 | 380V |  |
| Lot 11 | 31200000-8 | Siguranțe fuzibile |  |  |  | 39 526,00 |
| 11.1 |  | Siguranță fuzibilă ПТ-013-10-40-31,5 | buc | 3 | 31,5A |  |
| 11.2 |  | Siguranță fuzibilă ПТ-013-10-80-31,5 | buc | 3 | 31,5A |  |
| 11.3 |  | Siguranță fuzibilă СEF-VT 10/17,5 kV | buc | 3 | 6,3 A |  |
| 11.4 |  | Siguranță fuzibilă CEF-10/17,5kV | buc | 3 | 6A l=292mm |  |
| 11.5 |  | Siguranță fuzibilă CEF-10/17,5kV | buc | 3 | 10A l=292mm |  |
| 11.6 |  | Siguranță fuzibilă CEF-10/17,5kV | buc | 3 | 50A l=292mm |  |
| 11.7 |  | Siguranță fuzibilă CEF-6/12kV | buc | 3 | 10A l=292mm |  |
| 11.8 |  | Siguranță fuzibilă СEF-VT 6/12 kV | buc | 3 | 6,3A |  |
| 11.9 |  | Siguranță fuzibilă ”MERSEN” 690 V (Alternativ) | buc | 12 | I1-120 kA (14x51) 4A |  |
| 11.10 |  | Siguranță fuzibilă Schnaider (Alternativ) | buc | 10 | Infu=63A (22x58) |  |
| 11.11 |  | Siguranță fuzibilă Schnaider (Alternativ) | buc | 10 | Infu=4A (8,5x31,5) |  |
| 11.12 |  | Siguranță fuzibilă ITALWEBER Extrarapid | buc | 12 | CH14 25 A (aR) 690V I(200kA) |  |
| 11.13 |  | Siguranță fuzibilă F1 (IVS1F) | buc | 12 | 400mA (6kV) |  |
| 11.14 |  | Siguranță fuzibilă Siemens 3NW1050-0HG Class CC | buc | 10 | 10A 600V IR200kA |  |
| Lot 12 | 31200000-8 | Contactoare de blocare |  |  |  | 1600,00 |
| 12.1 |  | Întreruptor basculant modular 1P tripozițional tensiune continuă AC/DC | buc | 20 | Inom = 40 A/Unom = 220 V |  |
| Lot 13 | 31200000-8 | Elemente de fixare pentru cabluri |  |  |  | 21 899,00 |
| 13.1 |  | Bandă spiralată | cutie | 3 | SWB-08 10m 6x8 mm2 sau analog (10m/cutie) |  |
| 13.2 |  | Bandă spiralată | cutie | 3 | SWB-10 10m 8x10mm2 sau analog (10m/cutie) |  |
| 13.3 |  | Bandă spiralată | cutie | 3 | SWB-12 10m 10x12mm2 sau analog (10m/cutie) |  |
| 13.4 |  | Bandă spiralată | cutie | 3 | SWB-14 10m 12x14mm2 sau analog (10m/cutie) |  |
| 13.5 |  | Tub gofrat cu sonda | m | 1100 | Plastic D=20 mm2 |  |
| 13.6 |  | Tub gofrat cu sonda | m | 300 | Metalic flazibil cu izolație PVC D=25 mm2 |  |
| 13.7 |  | Tub gofrat cu sonda | m | 100 | Metalic flazibil cu izolație PVC D=51 mm2 |  |
| 13.8 |  | Canal cablu plastic | buc | 25 | 16x16 mm, L=2m |  |
| 13.9 |  | Canal cablu plastic | buc | 45 | 25x25 mm, L=2m |  |
| 13.10 |  | Colier CFF | cutie | 3 | 16-32 mm 100buc/cutie |  |
| 13.11 |  | Etichetă pentru cablu | buc | 200 | Pătrată 55x55mm |  |
| 13.12 |  | Etichetă pentru cablu | buc | 200 | Rotundă 53x53 mm |  |
| 13.13 |  | Tub PVC (виниловая трубка ) | m | 50 | D=6 mm2 |  |
| 13.14 |  | Сontainer de etichetare din plastic transparent | m | 70 | Dacă bucăți L=30 mm WKM-930 sau analog |  |
| Lot 14 | 31200000-8 | Aparate de comutare și distribuție |  |  |  | 9 753,00 |
| 14.1 |  | Întrerupător dublu | buc | 20 | Instalare aparentă (alb) 250V, 16A |  |
| 14.2 |  | Întrerupător monopolar | buc | 30 | Instalare aparentă (alb) 250V, 16A |  |
| 14.3 |  | Priză pentru telefon | buc | 30 | Instalare aparentă 6P4C, RJ-11, unitară |  |
| 14.4 |  | Priză pentru telefon | buc | 20 | Instalare aparentă 6P4C, RJ-11, dublă |  |
| 14.5 |  | Priză dublu | buc | 40 | Instalare interior 2P+PE (albă), 250V, 16A |  |
| 14.6 |  | Priză monopolar | buc | 40 | Instalare aparentă 2P+PE (albă), 250V, 16A |  |
| 14.7 |  | Priză dublu | buc | 40 | Instalare aparentă 2P+PE (albă), 250V, 16A |  |
| 14.8 |  | Priză 3P | buc | 6 | Instalare aparentă Set mama /tata 250V, 16A |  |
| 14.9 |  | Fișă | buc | 30 | 2P+PE, 250V, 16A model 300.000.703 |  |
| 14.10 |  | Conector telefonic | buc | 100 | 4p4c |  |
| 14.11 |  | Conector UTP | buc | 300 | RJ-45 |  |
| 14.12 |  | Cutie pentru prize/întrerupătoare | buc | 100 | IMT35100, 65x45 mm, IP30, plastic, 440V, culoare verde |  |
| 14.13 |  | Cutie pentru prize/întrerupătoare | buc | 100 | IMT35101, 65x60 mm, IP30, plastic, 440V, culoare verde |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 568 343,00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant.

- Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

- Materialele și echipamentul electric vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, până la 40 de zile din data înaintării comenzii, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul  Manole, 3, (DDP, INCOTERMS 2013).

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023.

- Scurtă descriere (indicaţi după caz) a criteriilor de calificare: nu se aplică.

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 4. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5. | Date generale despre participant | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant. | Obligatoriu |
| 6. | Declarație de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 7. | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 9. | Rapoarte de măsurări și încercări în conformitate cu prevederile standardelor și DNT în vigoare | Copie, confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu (după caz) |
| 10. | Fișa tehnică a produsului | Copie, confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu (după caz) |
| 11. | Certificatul de calitate/ certificat de conformitate (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) | Copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 12. | Autorizație de funcționare/ Licența de activitate (sau actul ce confirmă dreptul legal de a livra și de a comercializa bunurile, în conformitate cu prevederile legale din R. Moldova) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13. | Declarație privind perioada de garanție (minim 24 luni din data livrării). | Original, confirmat de către participant, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 14. | Mostre | La solicitare se vor prezenta mostre | Obligatoriu |

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza
licitaţia electronică): licitație electronică.

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):

- La livrare, bunurile vor trece testarea preventivă calitativă a Beneficiarului,  dacă bunurile nu trec controlul calitativ, atunci ele vor fi returnate Furnizorului fără a fi achitate.

- Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) sau ca poate asigura, în cadrul activității de service, numai piese noi pentru înlocuirea celor uzate/neconforme.

- Certificat/Declarație de garanţie (termen de garanție – minim 24 luni).

- Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare ale produsului: durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Anul producerii să nu fie mai mic de 2020-2022

- Achitarea va fi efectuată în termen de 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. Crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| 2. | - | - |

- Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP.

- pe: [data]  conform SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:   SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele  sau cererile de participare	:

limba română.

- Alte informaţii relevante: nu se aplică.

Conducătorul grupului de lucru: _______________________  Andrei VÎRLAN